Утверждаю _____________________

и. о. гл. врача Манакова Г. Р.

Закупочная документация

Открытый запрос предложений

на право заключения договоров на поставку 
Изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ» в

4 квартале 2014 года.

Порядок проведения,

Коммерческие требования

Информационная карта

Новоорск

2014 г.

Оглавление:

- Общие положения

- Предмет закупки

- Порядок проведения Запроса предложений, подготовка предложений

- Общие требования к Участникам

- Подача и прием Предложений Участников Запроса предложений

- Изменение и отзыв Заявок

- Сопоставление и оценка предложений

- Определение победителя и подписание договора

Приложение №1  - информационная карта заказа

Приложение № 2 «Проект договора»

Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений»

1.Общие сведения о процедуре Запроса Предложений

1.1	ГАУЗ «Новоорская РБ» - юридический адрес: РФ, 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова д.2. (далее - Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса Предложений, размещенным на Интернет сайте организатора, приглашает поставщиков (далее-Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее-Запрос Предложений) по выбору  поставщиков изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск, в 4 квартале 2014 г.
Дата начала приема предложений – с момента публикации уведомления.
Дата окончания приема предложений - 03.10.2014 г.

1.1.1 По результатам будет произведен выбор поставщиков.

Для справок обращаться к Организатору:
По организационным и коммерческим вопросам контактное лицо- зав. аптекой Погорелов П.А. тел.: 8(35363)76610 факс 8(35363) 70673

1.2 Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Запрос Предложений не является конкурсом. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

1.2.2 Опубликованное Уведомление вместе с его  неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения. Заключенный по результатам Запроса Предложений Договор, фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.4 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
 -	Уведомление о проведении Запроса Предложений и настоящая Документация по Запросу Предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
 -	Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.
Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.

1.3. Обжалование

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса Предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 5 рабочих дней с момента ее получения.

1.4 Прочие положения.

1.4.1 Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса Предложений.

1.4.2 Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях.

1.4.3 Организатор имеет право отклонить Предложение, если он установит, что Участник был замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом этапе Запроса Предложений, а также имеет право незамедлительно расторгнуть заключенный с Победителем по результатам Запроса Предложений Договор, предоставив письменное уведомление за подписью Главного врача, если в течении срока такого договора будет установлено, что Победитель был замешан в коррупционной или мошеннической практике.

1.4.4 Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса Предложений.

## 2. Предмет закупки

2.1 Предметом Закупки является: выбор поставщиков на поставку изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск в 4 квартале 2014 г.

2.2. Порядок проведения Запроса Предложений.

2.2.1 Уведомление о проведении Запроса Предложений опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора Запроса Предложений никаких последствий.

2.2.2 Для принятия участия в Запросе Предложений Участники получают электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как это указано в Уведомлении о проведении Запроса Предложений. Плата за предоставление Закупочной документации не изымается.

2.2.3 Организатор Запроса Предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении Запроса Предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками Запроса Предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в настоящем документе.

2.3 Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляется коллегиально представителями Организатора.

## 3. Порядок проведения Запроса предложений

## Подготовка Предложений

## 3.1 Общие требования к Предложению

## 3.1.1 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

## 3.1.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

## 3.1.3 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

## 3.1.4 Входящие в состав Предложения Участника Запроса Предложений документы возврату не подлежат.

## 3.2. Требования к языку Предложения

## 3.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

## 3.3. Разъяснение Документации по Запросу Предложений

## 3.3.1 На любом этапе Запроса Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по Запросу Предложений. Запросы на разъяснение Документации по Запросу Предложений должны подаваться в письменной форме, по факсу или по электронной почте.

## 3.3.2 Организатор ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня  до истечения срока приема Предложения.

## 3.4 Продление срока окончания приема Предложений

## 3.4.1 При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, с уведомлением всех Участников.

## 4. Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

4.1. Требования к Участникам

4.1.1 В процедуре Запроса Предложений могут принять участие: - организации, зарегистрированные на территории РФ.
 - организации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную Заявку на участие в Запросе Предложений (коммерческое предложение).
 - участник не должен иметь неисполненных предписаний судебного органа;
 - организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть наложен арест;
 - организации, отвечающие всем требованиям, приведенным в данной документации Открытого Запроса Предложений.

4.1.2 К Участникам предъявляются также следующие обязательные требования: 
- участник должен иметь разрешение на данный вид деятельности.

5. Подача и прием Предложений Участников Запроса Предложений

5.1 Предложения должны быть упакованы в опечатанный печатью Участника конверт (пакет, ящик и т.п.).

5.2 На конверте также необходимо указать следующие сведения: 
 - полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
 - наименование и адрес Организатора:
462800, РФ, п. Новоорск  ул. Булдакова 2
Приемная главного врача.
 - слова «Не вскрывать. Открытый запрос предложений по выбору поставщика».

5.3 Участники должны обеспечить доставку и регистрацию своих Предложений в приемную главного врача в рабочее время с 9-00 до 16-30 по местному времени. по адресу:
462800,п. Новоорск, ул. Булдакова д.2 приемная главного врача

5.4 Секретарь регистрирует дату и время поступления Предложения.

5.5 Срок подачи Предложений – до 16-00 даты окончания приема предложений.

5.6 Предложения, оформленные ненадлежащим образом, доставленные после указанного срока подачи Предложений или не зарегистрированные секретарем, к рассмотрению приниматься не будут.

6. Изменение и отзыв Заявок

6.1. Участник Запроса Предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору Запроса Предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Заявок. Обращения об изменении Заявок, полученные с нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.

6.2. В случае изменения Заявки Участник Запроса Предложений должен подготовить и направить Организатору Запроса Предложений следующие документы:
 - обращение к Организатору Запроса Предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника Запроса Предложений;
 - перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;
- новые версии документов, которые изменяются.

6.3. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами должно быть предоставлены в ГАУЗ «Новоорская РБ», на внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

7. Оценка  поступивших на Запрос Предложений

7.1. Организатор проводит процедуру рассмотрения поступивших заявок без Участников.

7.2. Оценка Предложений и проведение переговоров

7.2.1. Общие положения

7.2.2 Оценка Предложений осуществляется коллегиально представителями Организатора.

7.2.3 Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переговоров.

7.2.4 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы проведения процедуры могут быть изменены. Это должно быть отражено в Документации на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших первый этап.

7.3 Отборочная стадия

7.3.1 В рамках отборочной стадии проверяется:
- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;
- соответствие Участников требованиям настоящей документации;
- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

7.3.2 В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

7.3.3 По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:
 - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;
- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;
 - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;
 - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

7.4 Оценочная стадия

7.4.1 В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:
- стоимость, условия оплаты;
- соответствие техническим требованиям;
- сроки выполнения работ;

8. Определение Победителя Запроса Предложений

8.1. Победитель/Победители Запроса Предложений определяются коллегиально представителями Организатора по результатам оценки Предложений.

8.2. При прочих равных условиях преимущество в выборе поставщика будет предоставлено организации,  которая уже являлась поставщиком работ и услуг и зарекомендовавшей себя с положительной стороны.

8.3. Решение представителей Организатора по определению Победителя/Победителей Запроса Предложений оформляется отдельным протоколом.

8.4. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участник Запроса Предложений уведомляется о признании его Победителем/Победителями процедуры Запроса Предложений и о месте и порядке подписания оговора поставки (работ, услуг).

## 9. Подписание Договора

9.1. Договор между Организатором и Победителем/Победителями подписывается в оптимальные для Организатора сроки.

9.2. Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений

9.2.1 После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участники Запроса Предложений в течение трех рабочих дней уведомляются о принятом решении путем адресного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Информационной картой (Приложение 1) должно содержать следующие данные:

1.	 Ценовое предложение. Все цены должны быть указаны с учетом НДС в рублях.

2.	 Срок поставки  в календарных днях.

3.	 Условия оплаты.

4.	 Порядок решения вопроса, в случае предъявления поставщику претензий по качеству выполненных работ (поставленного товара).

5.	 Копию следующих документов:
- свидетельство о гос. регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности;

6. 	Сведения о предприятии (форма собственности и юридический адрес предприятия)

7. 	Контактное лицо, уполномоченное представлять компанию по данному запросу (Ф.И.О, должность, моб. тел., факс, e-mail).

8. 	Срок действия коммерческого предложения.

Приложение №1 «Информационная карта»

| Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская центральная районная больница» (462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2.) ИНН 5635005410 почтовый адрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2 e-mail: crb-no@mail.ru тел.: 8 35363 7 66 02 факс: 8 35363 7 00 17 Погорелов Пётр Андреевич |
| --- | --- |
| Предмет договора Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП ОК 004-93). Количество поставляемого товара, объем работ, услуг. | Указан в Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений» |
| Начальная (максимальная) цена договора. | 992 723,00 руб. (Девятьсот девяносто две тысячи семьсот двадцать три рубля 00 копеек) |
| Источник финансирования заказа | средства страховых медицинских организаций, средства Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования. |
| Требования к сроку и (или) объему представления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | Срок годности: остаточный срок годности продукции на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 70%. Приемлемость и качество продукции: - приемлемой признается продукция, прошедшая государственную регистрацию в РФ, разрешенная в установленном порядке для применения, качество которой соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. - вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, должны иметь происхождение из правомочных стран-источников. - в отношении качества продукции не должно быть претензий со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка продукции до места поставки: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 7 рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Периодичность поставки: отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 4 квартала 2014 года. |
| Дата начала приема предложений – | с момента публикации уведомления. |
| Дата окончания приема предложений | до 16.00 ч. 03.10.2014 г. |
| Порядок формирования цены договора, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | цена должна включать в себя расходы на доставку, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей, т.е. должна являться конечной. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: По факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней. |

Приложение № 2 «Проект договора»

Договор поставки № _________

заключен на основании протокола _________ комиссии № ________ от _____________

п. Новоорск                    			             		«___» __________ 2014 г.

_____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  _____________, действующий на основании ___________, с одной стороны, и ГАУЗ «Новоорская РБ», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице и. о. гл. врача  Манаковой Г. Р., действующего на основании Приказа МЗ ОО № 169/р от 25.07.2014 г., с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом _____________ № ___________________ от_______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить: изделия медицинского назначения , именуемые в дальнейшем как «продукция»,
а Заказчик принять и оплатить продукцию, согласно Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

II. Условия поставки

2.1. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

2.2. Место поставки продукции: 462800, Оренбургская обл. Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Булдакова,

2.2. Срок поставки продукции: в течение 7  рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика. Поставщик в  письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи подтверждает получение заявки.

2.3. Продукция поставляется отдельными партиями, количество и ассортимент которых определяется на основании заявки Заказчика. Под партией понимается количество продукции, указанное в отдельной счет-фактуре и накладной.

2.4. Датой поставки является дата получения продукции в месте поставки.

2.5. Право собственности на каждую партию продукции и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу продукции.

2.6. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.7. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующую документацию:

а) товарную накладную с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

б) счет-фактуру с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество каждой серии  поставляемой продукции, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;

д) электронную накладную содержащею информацию о наименовании изделия медицинского назначения, производителе, стране производителя, серии, сроке годности, количестве, цене производителя без НДС, цене Гос. реестра,  цене поставщика без НДС, ставке НДС, цене поставщика с НДС, наценке поставщика, наименовании сертификата, органе выдавшего сертификат, региональном номере, номере товарной накладной, дате товарной накладной. Формат электронной накладной согласуется с Заказчиком.

е) др. товарно-сопроводительную документацию.

2.8. Поставщик гарантирует соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке продукции, соблюдение «холодовой цепи».

2.9. Поставка, разгрузка на склад Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика

III. Цена продукции

3.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей, таможенное оформление и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Цена продукции выражается в валюте Российской Федерации.

3.5. Сумма настоящего договора составляет _____________________ Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет средств страховых медицинских организаций, средств Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования.

IV. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов за поставку: по факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней.

4.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

V. Качество поставляемой продукции

5.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору, прошла государственную регистрацию в РФ, разрешена в установленном порядке для применения,  качество продукции соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. Вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников. В отношении качества продукции отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

5.2. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительная документацию на русском языке, и представить её  Заказчику одновременно с передаваемой продукцией.

5.3. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее  70%  основного срока годности.

VI. Упаковка и маркировка поставляемой продукции

6.1. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку продукции, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном  способе обращения с грузом, а также предохранит продукцию от атмосферных воздействий.

6.2. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки продукции.

VII. Гарантии, порядок приемки продукции, предъявление претензий

7.1. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему договору, соответствует требованиям качества (п. 5.1. настоящего договора), имеет свободное обращение в России и Заказчик  свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящую продукцию.

7.2. Заказчик производит приемку поставленной продукции по количеству, комплектности и качеству в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству  (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). Присутствие представителя  Поставщика при приемке продукции не обязательно.

7.3. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- 	по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения продукции;

- 	по качеству – в пределах срока годности продукции.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

7.5. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет. Допоставка (и) или замена продукции по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

VIII. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

8.2. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки, указанного в п. 2.2. настоящего договора.

8.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,02% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора.

8.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1. настоящего муниципального договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после последнего дня срока исполнения такого обязательства.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе муниципального договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны муниципального договора.

8.6. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре.

8.7. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

IX. Форс – мажор

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

9.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 9.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует до «31» декабря 2014 г, а в части расчетов до полного выполнения сторон своих обязательств.

XI. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3.  Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) в случаях:

- поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-неоднократного нарушения сроков поставки продукции.
Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика об отказе от исполнения договора.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.5. Настоящий договор составлен письменно в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Заказчика.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» |  |  |
| ИНН 5635005410 КПП 563501001 |  |  |
| Получатель: Министерство финансов Оренбургской области (ГАУЗ «Новоорская РБ» л/сч. 039131410) |  |  |
| Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург |  |  |
| р/с 40601810700003000001 |  |  |
| БИК 045354001 |  |  |
| 462800, Оренбургская область, р. п. Новоорск, |  |  |
| ул. Булдакова д.2.тел 8 35363 7-00-17 |  |  |

Руководитель организации Заказчика                            Руководитель организации Поставщика

и. о. гл. врача ГАУЗ «Новоорская РБ»

____________________________                                    ___________________________

( Манакова Г. Р. )

Приложение № 1

к Договору  №___________ от «____»__________201___ г.

Спецификация

Поставка изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ».

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |

Руководитель организации Заказчика                            Руководитель организации Поставщика

и. о. гл. врача ГАУЗ «Новоорская РБ»

____________________________                                    ___________________________

( Манакова Г. Р. )

Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений»

| № п/п | Наименование товаров | Технические характеристики закупаемых товаров | единица измерения | кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт | марлевый гипсовый 3 м*10см. Время схватывания гипса на марле: начало 4 минут, окончание 8 минут. Потеря массы при встряхивание не более 3%. Время замачивания 7 секунд. | штука | 120 | 16,85 руб. | 2 022,00 руб. |
| 2 | Бинт | марлевый гипсовый 3 м*15 см. Время схватывания гипса на марле: начало 4 минут, окончание 8 минут. Потеря массы при встряхивание не более 3%. Время замачивания 7 секунд | штука | 120 | 24,00 руб. | 2 880,00 руб. |
| 3 | Бинт | марлевый гипсовый 3 м*20 см. Время схватывания гипса на марле: начало 4 минут, окончание 8 минут. Потеря массы при встряхивание не более 3%. Время замачивания 7 секунд | штука | 180 | 31,00 руб. | 5 580,00 руб. |
| 4 | Бинт | марлевый медицинский нестерильный 7*14 плотность не менее 36 г/кв.м. | штука | 6 300 | 12,50 руб. | 78 750,00 руб. |
| 6 | Шарики ватные | стерильные,белые, 100% хлопок. Предназначены для использования в медицине. Массовая доля плотных нерассеченных скоплений волокон-узелков должно быть не более 1,5%. Массовая доля коротких волокон и хлопковой пыли - не более 0,1%. Засоренность - не более 0,1%. Зольность - не более 0,2%. Влажность - не более 8%. Поглотительная способность - не менее 21 г. Капиллярность - не менее 77 мм. Массовая доля хлористых солей - не более 0,04%., сернокислых солей - не более 0,02%, кальциевых солей - не более 0,06%. Степень белизны - не менее 61%.Содержание посторонних примесей не допускается. Масса шарика не менее 1,5 гр. по 20 шт в упаковке | упаковка | 400 | 18,00 руб. | 7 200,00 руб. |
| 7 | Шарики ватные | стерильные,белые, 100% хлопок. Предназначены для использования в медицине. Массовая доля плотных нерассеченных скоплений волокон-узелков должно быть не более 1,5%. Массовая доля коротких волокон и хлопковой пыли - не более 0,1%. Засоренность - не более 0,1%. Зольность - не более 0,2%. Влажность - не более 8%. Поглотительная способность - не менее 21г. Капиллярность - не менее 77 мм. Массовая доля хлористых солей - не более 0,04%., сернокислых солей - не более 0,02%, кальциевых солей - не более 0,06%. Степень белизны - не менее 61%.Содержание посторонних примесей не допускается. Масса шарика не менее 5 гр. по 20 шт в упаковке | упаковка | 400 | 12,85 руб. | 5 140,00 руб. |
| 9 | Клеенка | подкладная медицинская; однослойная, с односторонним резиновым покрытием, эластичная. Должна быть высокоустойчивая к многократной дезинфекции и стерилизации паром; основа - х/б или синтетическая ткань. Шириной не менее 0,85 м. Должна соответствовать ГОСТ 3251-91 | метр | 135 | 68,50 руб. | 9 247,50 руб. |
| 10 | Отрез марлевый | Отрезы должны соответствовать ГОСТ 16427-93.Размер отрезов: длина 10,0 м +/- 0,2 м; ширина 90,0 см +/- 1,5 см. Остаточный срок хранения не менее 80% .Индивидуальная полиэтиленовая упаковка должна предохранять от влаги и загрязнения. | штука | 250 | 85,95 руб. | 21 487,50 руб. |
| 11 | Маска | медицинская для лица 3-хслойная на резинке голубая | штука | 23 000 | 1,25 руб. | 28 750,00 руб. |
| 12 | Напальчник | медицинский, латексный для защиты пальцев рук медперсонала по 100 шт в упаковке | упаковка | 10 | 72,90 руб. | 729,00 руб. |
| 13 | Перчатки | медицинские смотровые виниловые не опудренные. Предназначены для осмотров, диагностических манипуляций, сестринского ухода. Не стерильные. Размер L | пара | 4 500 | 3,85 руб. | 17 325,00 руб. |
| 14 | Перчатки | медицинские смотровые виниловые не опудренные. Предназначены для осмотров, диагностических манипуляций, сестринского ухода. Не стерильные. Размер М | пара | 43 000 | 3,60 руб. | 154 800,00 руб. |
| 15 | Перчатки | медицинские смотровые виниловые не опудренные. Предназначены для осмотров, диагностических манипуляций, сестринского ухода. Не стерильные. Размер S | пара | 11 000 | 3,75 руб. | 41 250,00 руб. |
| 16 | Перчатки | смотровые нитриловые нестерильные неопудренные (цвета: белый, голубой)Предназначены для осмотров, диагностических манипуляций, сестринского ухода. Не стерильные. Размер L | пара | 4 000 | 4,30 руб. | 17 200,00 руб. |
| 17 | Перчатки | смотровые нитриловые нестерильные неопудренные (цвета: белый, голубой) Предназначены для осмотров, диагностических манипуляций, сестринского ухода. Не стерильные. Размер S | пара | 4 000 | 4,30 руб. | 17 200,00 руб. |
| 18 | Перчатки | смотровые нитриловые нестерильные неопудренные (цвета: белый, голубой) Предназначены для осмотров, диагностических манипуляций, сестринского ухода. Не стерильные. Размер М | пара | 17 000 | 4,30 руб. | 73 100,00 руб. |
| 19 | Перчатки | Медицинские, нестерильные, неопудренные, повышенной прочности, текстура на пальцах, синего цвета. Область применения патологоанатомия, хозяйственные службы. Длина манжеты: 29 см. Размеры: M | пара | 500 | 18,95 руб. | 9 475,00 руб. |
| 20 | Перчатки | Хирургические стерильные. Предназначены для проведения хирургических операций и манипуляций. Должны быть анатомической формы, бесшовные. Размер 6 | пара | 2 600 | 10,80 руб. | 28 080,00 руб. |
| 21 | Перчатки | Хирургические стерильные. Предназначены для проведения хирургических операций и манипуляций. Должны быть анатомической формы, бесшовные. Размер 7 | пара | 2 600 | 10,80 руб. | 28 080,00 руб. |
| 22 | Перчатки | Хирургические стерильные. Предназначены для проведения хирургических операций и манипуляций. Должны быть анатомической формы, бесшовные. Размер 7,5 | пара | 2 600 | 10,80 руб. | 28 080,00 руб. |
| 23 | Перчатки | Хирургические стерильные. Предназначены для проведения хирургических операций и манипуляций. Должны быть анатомической формы, бесшовные. Размер 8 | пара | 2 400 | 10,80 руб. | 25 920,00 руб. |
| 24 | Пластырь | медицинский фиксирующий, в виде рулона, намотанного на картонную или пластмассовую гильзу размером 2 см х 5 м на тканевой основе. | штука | 200 | 15,10 руб. | 3 020,00 руб. |
| 25 | Пластырь | медицинский фиксирующий, в виде рулона, намотанного на картонную или пластмассовую гильзу размером 3 см х 5 м на тканевой основе. | штука | 300 | 25,00 руб. | 7 500,00 руб. |
| 26 | Пластырь | Фиксирующая часть прямоугольной формы (с перфорацией или без перфорации) на хлопчатобумажной ткани с подушечкой, пропитанной хлоргексидина биглюконатом или составом из бриллиантового зеленого, фурацилина, синтомицина 1,9х7,2см | штука | 1 500 | 0,95 руб. | 1 425,00 руб. |
| 27 | Салфетка | изготовлена из нетканого материала, не должна оставлять на поверхности кожи волокнистых компонентов, основа должна быть равномерно пропитана спиртом, содержание спирта в пропитывающем растворе – 70%, количество пропитывающего состава не менее 0,3 гр. Предназначены для дезинфекционной обработки кожи до и после инъекций. Салфетка должна быть герметично упакована в индивидуальный пакет. Размер 6 см х 10 см | штука | 140 000 | 1,15 руб. | 161 000,00 руб. |
| 29 | Салфетка | марлевые медицинские стерильные двухслойные, должны быть упакованы в пакет, изготовленный из материалов, обеспечивающих стерильность и сохранность изделий, размер 45х29см N5 | штука | 1 000 | 13,25 руб. | 13 250,00 руб. |
| 30 | Устройство для переливания крови и кровезаменителей | Должно изготавливаться из прозрачного латекса, состоять из гибкого шланга-трубки длиной не менее 150 см, прозрачной капельной камеры, закрывающегося воздуховода, регулятора скорости потока вливания, дополнительного порта для впуска инъекций, тонкой латексной соединительной части, адаптера с подкожной высококачественной острой иглой двойной заточки 21 размера (0,8х40 мм). Капельная камера оснащена специальным микрофильтром, который имеет большую поверхность и соответствующую величину ячеек, что на 100 % задерживает микроагрегаты и сгустки кровяных телец. Устройство апирогенно нетоксично герметично и стерильно. | штука | 100 | 18,02 руб. | 1 802,00 руб. |
| 31 | Система | для вливания инфузионных растворов с установленной иглой, воздушным клапаном и фильтром. Пластиковая игла со встроенным воздуховодом и воздушным фильтром. Дисковый фильтр внутри колбы 10 мм для исключения попадания через металлическую иглу кусочков стекла или других материалов. Гибкая трубка с точным регулятором скорости течения жидкости (роликовый зажим) по трубке. Прозрачная капельница. Латексный инъекционный порт для дополнительных инъекций. Стерильно, апирогенно, одноразового применения. Игла 21 G | штука | 10 000 | 8,00 руб. | 80 000,00 руб. |
| 32 | Шприц | инъекционный 10,0 мл. однократного применения двухдетальный стерильный "Луер с иглой 0,8*38 | штука | 11 000 | 1,85 руб. | 20 350,00 руб. |
| 33 | Шприц | инъекционный 20,0 мл. однократного применения двухдетальный стерильный "Луер с иглой 0,8*38 | штука | 1 800 | 2,85 руб. | 5 130,00 руб. |
| 34 | Шприц | инъекционный 2,0 мл. однократного применения двухдетальный стерильный "Луер" с иглой 0,6*25 | штука | 24 000 | 1,35 руб. | 32 400,00 руб. |
| 35 | Шприц | инъекционный 5,0 мл. однократного применения двухдетальный стерильный "Луер" с иглой 0,8*38 | штука | 35 000 | 1,25 руб. | 43 750,00 руб. |
| 36 | Шприц | инъекционный 1,0 туберкулиновый однократного применения трехдетальный стерильный "Луер с иглой 0,36х12мм | штука | 9 000 | 1,65 руб. | 14 850,00 руб. |
| 37 | Шприц | инъекционный 50,0 мл. однократного применения, стерильный "Луер с иглой 0,8*38 | штука | 500 | 11,90 руб. | 5 950,00 руб. |
|  |  |  |  |  | итого: | 992 723,00 руб. |

Изменение  объемов поставки товаров:

Возможность увеличить количество поставляемого товара при заключении договора не предусматривается.

Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров не предусматривается.