Утверждаю _____________________

И.о. Г.Р. Манакова

Закупочная документация

Открытый запрос предложений

на право заключения договоров на поставку 
 химических реактивов для ГАУЗ «Новоорская РБ»

в 4 квартале 2014 года.

Порядок проведения,

Коммерческие требования

Информационная карта

Новоорск

2014 г.

Оглавление:

- Общие положения

- Предмет закупки

- Порядок проведения Запроса предложений, подготовка предложений

- Общие требования к Участникам

- Подача и прием Предложений Участников Запроса предложений

- Изменение и отзыв Заявок

- Сопоставление и оценка предложений

- Определение победителя и подписание договора

Приложение №1  - информационная карта заказа

Приложение № 2 «Проект договора»

Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений»

1.Общие сведения о процедуре Запроса Предложений

1.1	ГАУЗ «Новоорская РБ» - юридический адрес: РФ, 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова д.2. (далее - Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса Предложений, размещенным на Интернет сайте организатора, приглашает поставщиков (далее-Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее-Запрос Предложений) по выбору  поставщиков химических рекативов для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск, в третьем квартале 2014 г.
Дата начала приема предложений – с момента публикации уведомления.
Дата окончания приема предложений – 05.11.2014 г.

1.1.1 По результатам будет произведен выбор поставщиков.

Для справок обращаться к Организатору:
По организационным и коммерческим вопросам контактное лицо- Сычева Тамара Николаевна

тел.: 8 35363 7 66 55

факс: 8 35363 7 00 17

1.2 Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Запрос Предложений не является конкурсом. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

1.2.2 Опубликованное Уведомление вместе с его  неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения. Заключенный по результатам Запроса Предложений Договор, фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.4 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
 -	Уведомление о проведении Запроса Предложений и настоящая Документация по Запросу Предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
 -	Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.
Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.

1.3. Обжалование

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса Предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 5 рабочих дней с момента ее получения.

1.4 Прочие положения.

1.4.1 Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса Предложений.

1.4.2 Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях.

1.4.3 Организатор имеет право отклонить Предложение, если он установит, что Участник был замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом этапе Запроса Предложений, а также имеет право незамедлительно расторгнуть заключенный с Победителем по результатам Запроса Предложений Договор, предоставив письменное уведомление за подписью Главного врача, если в течении срока такого договора будет установлено, что Победитель был замешан в коррупционной или мошеннической практике.

1.4.4 Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса Предложений.

## 2. Предмет закупки

2.1 Предметом Закупки является: выбор поставщиков на поставку химических реактивов для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск в четвертом квартале 2014 г.

2.2. Порядок проведения Запроса Предложений.

2.2.1 Уведомление о проведении Запроса Предложений опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора Запроса Предложений никаких последствий.

2.2.2 Для принятия участия в Запросе Предложений Участники получают электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как это указано в Уведомлении о проведении Запроса Предложений. Плата за предоставление Закупочной документации не изымается.

2.2.3 Организатор Запроса Предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении Запроса Предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками Запроса Предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в настоящем документе.

2.3 Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляется коллегиально представителями Организатора.

## 3. Порядок проведения Запроса предложений

## Подготовка Предложений

## 3.1 Общие требования к Предложению

## 3.1.1 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

## 3.1.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

## 3.1.3 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

## 3.1.4 Входящие в состав Предложения Участника Запроса Предложений документы возврату не подлежат.

## 3.2. Требования к языку Предложения

## 3.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

## 3.3. Разъяснение Документации по Запросу Предложений

## 3.3.1 На любом этапе Запроса Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по Запросу Предложений. Запросы на разъяснение Документации по Запросу Предложений должны подаваться в письменной форме, по факсу или по электронной почте.

## 3.3.2 Организатор ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня  до истечения срока приема Предложения.

## 3.4 Продление срока окончания приема Предложений

## 3.4.1 При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, с уведомлением всех Участников.

## 4. Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

4.1. Требования к Участникам

4.1.1 В процедуре Запроса Предложений могут принять участие: - организации, зарегистрированные на территории РФ.
 - организации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную Заявку на участие в Запросе Предложений (коммерческое предложение).
 - участник не должен иметь неисполненных предписаний судебного органа;
 - организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть наложен арест;
 - организации, отвечающие всем требованиям, приведенным в данной документации Открытого Запроса Предложений.

4.1.2 К Участникам предъявляются также следующие обязательные требования: 
- участник должен иметь разрешение на данный вид деятельности.

5. Подача и прием Предложений Участников Запроса Предложений

5.1 Предложения должны быть упакованы в опечатанный печатью Участника конверт (пакет, ящик и т.п.).

5.2 На конверте также необходимо указать следующие сведения: 
 - полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
 - наименование и адрес Организатора:
462800, РФ, п. Новоорск  ул. Булдакова 2
Приемная главного врача.
 - слова «Не вскрывать. Открытый запрос предложений по выбору поставщика».

5.3 Участники должны обеспечить доставку и регистрацию своих Предложений в приемную главного врача в рабочее время с 9-00 до 16-30 по местному времени. по адресу:
462800,п. Новоорск, ул. Булдакова д.2 приемная главного врача

5.4 Секретарь регистрирует дату и время поступления Предложения.

5.5 Срок подачи Предложений – до 16-00 даты окончания приема предложений.

5.6 Предложения, оформленные ненадлежащим образом, доставленные после указанного срока подачи Предложений или не зарегистрированные секретарем, к рассмотрению приниматься не будут.

6. Изменение и отзыв Заявок

6.1. Участник Запроса Предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору Запроса Предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Заявок. Обращения об изменении Заявок, полученные с нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.

6.2. В случае изменения Заявки Участник Запроса Предложений должен подготовить и направить Организатору Запроса Предложений следующие документы:
 - обращение к Организатору Запроса Предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника Запроса Предложений;
 - перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;
- новые версии документов, которые изменяются.

6.3. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами должно быть предоставлены в ГАУЗ «Новоорская РБ», на внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

7. Оценка  поступивших на Запрос Предложений

7.1. Организатор проводит процедуру рассмотрения поступивших заявок без Участников.

7.2. Оценка Предложений и проведение переговоров

7.2.1. Общие положения

7.2.2 Оценка Предложений осуществляется коллегиально представителями Организатора.

7.2.3 Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переговоров.

7.2.4 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы проведения процедуры могут быть изменены. Это должно быть отражено в Документации на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших первый этап.

7.3 Отборочная стадия

7.3.1 В рамках отборочной стадии проверяется:
- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;
- соответствие Участников требованиям настоящей документации;
- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

7.3.2 В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

7.3.3 По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:
 - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;
- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;
 - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;
 - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

7.4 Оценочная стадия

7.4.1 В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:
- стоимость, условия оплаты;
- соответствие техническим требованиям;
- сроки выполнения работ;

8. Определение Победителя Запроса Предложений

8.1. Победитель/Победители Запроса Предложений определяются коллегиально представителями Организатора по результатам оценки Предложений.

8.2. При прочих равных условиях преимущество в выборе поставщика будет предоставлено организации,  которая уже являлась поставщиком работ и услуг и зарекомендовавшей себя с положительной стороны.

8.3. Решение представителей Организатора по определению Победителя/Победителей Запроса Предложений оформляется отдельным протоколом.

8.4. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участник Запроса Предложений уведомляется о признании его Победителем/Победителями процедуры Запроса Предложений и о месте и порядке подписания договора поставки (работ, услуг).

## 9. Подписание Договора

9.1. Договор между Организатором и Победителем/Победителями подписывается в оптимальные для Организатора сроки.

9.2. Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений

9.2.1 После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участники Запроса Предложений в течение трех рабочих дней уведомляются о принятом решении путем адресного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Информационной картой (Приложение 1) должно содержать следующие данные:

1.	 Ценовое предложение. Все цены должны быть указаны с учетом НДС в рублях.

2.	 Срок поставки  в календарных днях.

3.	 Условия оплаты.

4.	 Порядок решения вопроса, в случае предъявления поставщику претензий по качеству выполненных работ (поставленного товара).

5.	 Копию следующих документов:
- свидетельство о гос. регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности;

6. 	Сведения о предприятии (форма собственности и юридический адрес предприятия)

7. 	Контактное лицо, уполномоченное представлять компанию по данному запросу (Ф.И.О, должность, моб. тел., факс, e-mail).

8. 	Срок действия коммерческого предложения.

Приложение №1 «Информационная карта»

| Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» (462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2.) ИНН 5635005410 почтовый адрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2 e-mail: crb-no@mail.ru тел.: 8 35363 7 66 55 факс: 8 35363 7 00 17 Сычева Тамара Николаевна |
| --- | --- |
| Предмет договора Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП ОК 004-93). Количество поставляемого товара, объем работ, услуг. | Указан в Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений» |
| Начальная (максимальная) цена договора. | 941647,20 руб. (девятьсот сорок одна тысяча шестьсот сорок семь рублей 20 копеек) |
| Источник финансирования заказа | средства страховых медицинских организаций, средства Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования. |
| Требования к сроку и (или) объему представления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | Срок годности: остаточный срок годности продукции на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 70%. Приемлемость и качество продукции: - приемлемой признается продукция, прошедшая государственную регистрацию в РФ, разрешенная в установленном порядке для применения, качество которой соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. - вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, должны иметь происхождение из правомочных стран-источников. - в отношении качества продукции не должно быть претензий со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка продукции до места поставки: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 7 рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Периодичность поставки: отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 3 квартала 2014 года. |
| Дата начала приема предложений – | с момента публикации уведомления. |
| Дата окончания приема предложений | до 16.00 ч. 05.11.2014 г. |
| Порядок формирования цены договора, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | цена должна включать в себя расходы на доставку, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей, т.е. должна являться конечной. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: По факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней. |

Приложение № 2 «Проект договора»

Договор поставки № _________

заключен на основании протокола _________ комиссии № ________ от _____________

п. Новоорск                    			             		«___» __________ 2014 г.

_____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  _____________, действующий на основании ___________, с одной стороны, и ГАУЗ «Новоорская РБ», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице и.о. главного врача Манакова Г.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом _____________ № ___________________ от_______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить: химические реактивы , именуемые в дальнейшем как «продукция»,
а Заказчик принять и оплатить продукцию, согласно Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

II. Условия поставки

2.1. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

2.2. Место поставки продукции: 462800, Оренбургская обл. Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Булдакова, д.2

2.2. Срок поставки продукции: в течение 7  рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика. Поставщик в  письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи подтверждает получение заявки.

2.3. Продукция поставляется отдельными партиями, количество и ассортимент которых определяется на основании заявки Заказчика. Под партией понимается количество продукции, указанное в отдельной счет-фактуре и накладной.

2.4. Датой поставки является дата получения продукции в месте поставки.

2.5. Право собственности на каждую партию продукции и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу продукции.

2.6. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.7. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующую документацию:

а) товарную накладную с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

б) счет-фактуру с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество каждой серии  поставляемой продукции, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;

д) электронную накладную содержащую информацию о наименовании изделия медицинского назначения, производителе, стране производителя, серии, сроке годности, количестве, цене производителя без НДС, цене Гос. реестра,  цене поставщика без НДС, ставке НДС, цене поставщика с НДС, наценке поставщика, наименовании сертификата, органе выдавшего сертификат, региональном номере, номере товарной накладной, дате товарной накладной. Формат электронной накладной согласуется с Заказчиком.

е) др. товарно-сопроводительную документацию.

2.8. Поставщик гарантирует соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке продукции, соблюдение «холодовой цепи».

2.9. Поставка, разгрузка на склад Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика

III. Цена продукции

3.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей, таможенное оформление и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Цена продукции выражается в валюте Российской Федерации.

3.5. Сумма настоящего договора составляет _____________________ Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет средств страховых медицинских организаций, средств Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования.

IV. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов за поставку: по факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней.

4.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

V. Качество поставляемой продукции

5.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору, прошла государственную регистрацию в РФ, разрешена в установленном порядке для применения,  качество продукции соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. Вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников. В отношении качества продукции отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

5.2. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском языке, и представить её  Заказчику одновременно с передаваемой продукцией.

5.3. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее  70%  основного срока годности.

VI. Упаковка и маркировка поставляемой продукции

6.1. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку продукции, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном  способе обращения с грузом, а также предохранит продукцию от атмосферных воздействий.

6.2. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки продукции.

VII. Гарантии, порядок приемки продукции, предъявление претензий

7.1. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему договору, соответствует требованиям качества (п. 5.1. настоящего договора), имеет свободное обращение в России и Заказчик  свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящую продукцию.

7.2. Заказчик производит приемку поставленной продукции по количеству, комплектности и качеству в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству  (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). Присутствие представителя  Поставщика при приемке продукции не обязательно.

7.3. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- 	по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения продукции;

- 	по качеству – в пределах срока годности продукции.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

7.5. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет. Допоставка (и) или замена продукции по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

VIII. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

8.2. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки, указанного в п. 2.2. настоящего договора.

8.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,02% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора.

8.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1. настоящего муниципального договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после последнего дня срока исполнения такого обязательства.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе муниципального договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны муниципального договора.

8.6. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре.

8.7. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

IX. Форс – мажор

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

9.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 9.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует до «31» декабря 2014 г, а в части расчетов до полного выполнения сторон своих обязательств.

XI. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3.  Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) в случаях:

- поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-неоднократного нарушения сроков поставки продукции.
Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика об отказе от исполнения договора.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.5. Настоящий договор составлен письменно в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Заказчика.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» |  |  |
| ИНН 5635005410 КПП 563501001 |  |  |
| Получатель: Министерство финансов Оренбургской области (ГАУЗ «Новоорская РБ» л/сч. 039131410) |  |  |
| Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург |  |  |
| р/с 40601810700003000001 |  |  |
| БИК 045354001 |  |  |
| 462800, Оренбургская область, р. п. Новоорск, |  |  |
| ул. Булдакова д.2.тел 8 35363 7-00-17 |  |  |

Руководитель организации Заказчика                            Руководитель организации Поставщика

Главный врач ГАУЗ «Новоорская РБ»

____________________________                                    ___________________________

(Трофимов А.С.)

Приложение № 1

к Договору  №___________ от «____»__________201___ г.

Спецификация

Поставка изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ».

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |

Техническое задание

| № п/п | Наименование товаров | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Единица измерения | Количество поставляемого товара | Цена за единицу, руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аланинаминотрансфераза ФС ДДС, 500 мл | Набор реагентов должен быть предназначен для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом .Метод должен быть кинетический; Состав: Реагент 1 (Буферно – ферментный раствор, содержащий Трис – не менее 100 ммоль/л, L-аланин – не менее 520 ммоль/л, Лактатдегидрогеназу –не менее 1770 Е/л, азид натрия – не менее 0,095%); Реагент 2 (раствор кофактора и субстрата, содержащий α-кетоглутарат – не менее 62,5 ммоль/л, НАДН – не менее 0,75 ммоль/л, азид натрия – не менее 0,095%); Линейность в диапазоне от 20 до 260 Е/л; Стабильность: должен быть жидкий, готовый; Фасовка: Реагент 1 не менее 5флаконов по не мене 80 мл, Реагент 2 1флакон не менее 100 мл. | набор | 4 | 6379,40 | 25517,60 |
|  | Аспартатаминотрансфераза ФС ДДС, 500 мл | Набор реагентов должен быть предназначен для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом . Метод должен быть кинетический; Состав: Реагент 1 (Буферно – ферментный раствор, содержащий Трис – не менее 80 ммоль/л, L-аспартат – не менее 250 ммоль/л, Малатдегидрогеназу – не менее 625 Е/л, Лактатдегидрогеназу – не менее 940 Е/л, азид натрия – не менее 0,095%); Реагент 2 (раствор кофактора и субстрата, содержащий α-кетоглутарат – не менее 50 ммоль/л, НАДН – не менее 0,75 ммоль/л, азид натрия – не менее 0,095%); Линейность в диапазоне от 5,0 до 260 Е/л; Стабильность: должен быть жидкий, готовый; Фасовка: Реагент 1 не менее 5 флаконов по не менее 80 мл, Реагент 2 1 флакон не менее 100 мл. | набор | 4 | 6446,60 | 25786,40 |
|  | Щелочная фосфатаза, 170 мл | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови. Метод должен быть кинетический, фотометрический. В состав набора должны входить: 1. Реагент 1 Диэтаноламин не менее 1,2 моль/л , рН не менее 9,8. Хлорид магния не менее 0,6 ммоль/л. 2. Реагент 2 п-Нитрофенилфосфат не менее 50 ммоль/л. Реагенты должны быть жидкие, готовые, стабильные в течение срока годности. Фасовка должна быть: Реагент 1:2флакона не менее чем по 68мл. Реагент 2: 2флакона не менее чем по 17мл. | набор | 5 | 3773,70 | 18868,50 |
|  | Билирубин прямой и общий ФС ДДС , 600 мл | Набор реагентов должен быть для определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови. В состав набора должно входить: 1.Реагент 1: 2,4-дихлоранилин не менее 0,75ммоль/л; соляная кислота не менее 20ммоль/л; тезит не менее 15г/л; 2.Реагент 2: нитрит натрия не менее 75 ммоль/л; 3.Реагент 3:сульфаниловая кислота не менее 29 ммоль/л; соляная кислота не менее 17ммоль/л и калибратор. Фасовка должна быть: не менее 600мл | набор | 3 | 1429,60 | 4288,80 |
|  | Мочевая кислота ДиаС, 510 мл | Метод должен быть уриказный, ферментативный с аскорбатоксидазой, конечная точкаВ состав должно входить: R1 (Фосфатный буфер –не менее 100 ммоль/л (рН не более 7,0), TOOS – 1 ммоль/л, аскорбатоксидаза не менее 1 кЕ/л); R2 (Фосфатный буфер – не менее 100 ммоль/л (рН не более 7,0), 4-аминоантипирин –не менее 0,3 ммоль/л, K4[Fe(CN)6] –не менее 10 мкмоль/л, Пероксидаза (ПОД) ≥1 кЕ/л, Уриказа не менее 50 Е/л), Стандарт – не менее 6 мг/дл , Линейность в диапазоне от 0,3 до 20 мг/дл (18 – 1190 мкмоль/л); CV не более 3%; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С, Должны быть жидкие и готовые, R1 и R2, и стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре в диапазоне от +2°С до +8°С; Фасовка должна быть: реагент 1 - 6 флаконов не менее чем 68 мл, реагент 2 -6 флаконов не менее 17 мл., стандарт не менее 2 флаконов не менее чем по 3 мл | набор | 1 | 15621,10 | 15621,10 |
|  | Глюкоза ДиаС, 612 мл | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови должен быть ферментативным фотометрическим методом с использованием глюкозооксидазы. В состав набора должны входить: 1.Реагент 1: Фосфатный буфер не менее 250 ммоль/л, рН не более 7,5; Фенол не менее 5 ммоль/л 4-аминоантипирин –не менее 0,5 ммоль/л; Глюкозооксидаза не более 15 кЕ/л; Пероксидаза не более 1 кЕ/л 2. Стандарт должен быть 5,55 ммоль/л. Время реакции должно быть не более 10 минут. Должен быть жидкий, готовый, стабильный в течение срока, указанного на этикетке, при температуре не менее +2°С и не более +8°С. Фасовка должна быть: реагент не менее 9 флаконов не менее чем по 68 мл, стандарт не менее 2 флаконов не менее чем по 3 мл | набор | 8 | 3422,20 | 27377,60 |
|  | А-амилаза Диас, 170 мл | Метод должен быть ферментативный кинетический фотометрический тест. В состав должно входить: R1 (Good’s буфер –не менее 0,1 моль/л (рН не более 7,15), NaCl – не менее 62,5 ммоль/л, MgCl2 –не менее 12,5 ммоль/л, α-глюкозидаза не менее 2 кЕ/л), R2 (Good’s буфер – не менее 0,1 моль (рНне более 7,15); Линейность в диапазоне от 3 до 2000 Е/л; CV не более 1,5%; Должны быть жидкие и готовые, R1 и R2, и стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре в диапазоне от +2°С до +8°С; Фасовка должна быть: реагент 1 - 2 флаконов не менее чем 68 мл, реагент 2 -2 флаконов не менее 17 мл. | набор | 3 | 21513,70 | 64541,10 |
|  | Альбумин ДиаС, 612 мл | Набор реагентов для определения содержания альбумина в сыворотке и плазме крови человека Метод должен быть : Бромкрезоловый зеленый, конечная точка; длина волны 546 нм; Состав должен включать : реагент 1 (Цитратный буфер – 30 ммоль/л (рН 4,2), Бромкрезоловый зеленый – 0,26 ммоль/л, стандарт – 5 г/дл); Линейность в диапазоне от не менее 0,2 до не более 6 г/дл; CV не более 2%; Стабильность: должен быть жидкий, готовый, реагент 1должен быть стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от не менее +2°С до не более +8°С; Фасовка: реагент 1 не менее 9 флаконов по не менее 68 мл, стандарт не менее 2 флаконов по не менее3 мл. | набор | 2 | 3285,70 | 6571,40 |
|  | Общий белок ДиаС, 510 мл | Метод должен быть фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; В состав должно входить: R1 (Гидроксид натрия – не менее 80 ммоль/л, Калий-натрий тартрат –не менее 13,4 ммоль/л); R2 (Гидроксид натрия – не менее 100 ммоль/л, калий-натрий тартрат – не менее 13,4 ммоль/л, йодид калия –не менее 15 ммоль/л, сульфат меди –не менее 6 ммоль/л), Стандарт – не менее 5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл. Должны быть жидкие и готовые, R1 и R2, и стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре в диапазоне от +2°С до +8°С; Фасовка должна быть: реагент 1 - 6 флаконов не менее чем 68 мл, реагент 2 -6 флаконов не менее 17 мл, стандарт не менее 2 флаконов не менее чем по 3 мл | набор | 2 | 3288,10 | 6576,20 |
|  | Мочевина КТ ДДС, 600 мл | Набор реагентов должен быть предназначен для количественного определения содержания мочевины уреазным методом по конечной точке в сыворотке крови и моче .. Метод должен быть Бертло, колориметрический, уреазный, ферментативный, конечная точка Линейность до не менее 50 ммоль/л Набор должен быть предназначен для количественного определения мочевины в сыворотке крови и моче человека уреазным методом по салицилат-гипохлоритной реакции. Состав набора должен включать: Реагент 1: буферный раствор, содержащий калий фосфорнокислый однозамещенный, 120 ммоль/л; салицилат натрия, не менее 62,4 ммоль/л; нитропруссид натрия, не менее 5,04 ммоль/л; динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), не менее 0,96 ммоль/л – 1 флакон (не менее 25 мл), 1 флакон (не менее 100 мл) или 3 флакона (не менее чем по 100 мл). Реагент 2: щелочной раствор, содержащий гидроокись натрия, не менее 310 ммоль/л; гипохлорит натрия, не менее 10 ммоль/л – 1 флакон (не менее 25 мл), 1 флакон (не менее 100 мл) или 3 флакона (не менее чем по 100 мл). Реагент 3: раствор уреазы,не менее 253000 Е/л – 1 флакон (не менее 1,0 мл), 1 флакон (не менее 1,0 мл) или 3 флакона (не менее чем по 1,0 мл). Реагент 4: калибратор (калибровочный раствор мочевины, не менее 8,3 ммоль/л, в растворе азида натрия,не менее 0,095%) – 1 флакон (не менее 1,0 мл), 1 флакон (не менее 3,0 мл) или 2 флакона (не менее чем по 3,0 мл). Фасовка: не менее 600 мл (3x100 мл Р1+3x100 мл Р2+3x1 мл Р3+2x3 мл калибратор) | набор | 4 | 2403,10 | 9612,40 |
|  | Креатинин ФС ДДС, 600 мл | Набор реагентов должен быть предназначен для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче Метод должен быть : Реакция Яффе, колориметрический, кинетика по двум точкам; длина волны500 нм; Состав должен включать: реагент 1 (пикриновая кислота – 13 ммоль/л); реагент 2 (гидроокись натрия - 0,368 моль/л); стандарт – калибровочный раствор креатинина 177 мкмоль/л, азид натрия 0,095%; Линейность в диапазоне от не менее 35,4 до не более 885 мкмоль/л; Стабильность: должен быть жидкий, готовый, реагенты должны быть стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от не менее +18°С до не более+25°С; Фасовка: реагент 1 не менее 3 флаконов по не менее 100 мл, реагент 2 не менее 3 флаконов по не мене 100 мл, стандарт не менее 2 флаконов по не менее 3 мл | набор | 7 | 3009,60 | 21067,20 |
|  | Холестерин ДДС, 600 мл | Набор реагентов должен быть предназначен для определения холестерина в сыворотке крови. Метод должен быть ферментативный фотометрический тест GOD-PAP, метод Триндера, конечная точка; Состав: Реагент 1 (Буферно – ферментный раствор, содержащий калий фосфорнокислый – не менее 250 ммоль/л, фенол – не менее 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин –не менее 0,3 ммоль/л, холестеринэстеразу –не менее 200 Е/л, холестериноксидазу – не менее 100 Е/л, пероксидаза – не менее 3000 Е/л), стандарт (калибровочный раствор холестерина –не менее 5,2 ммоль/л в растворе кавасола – не менее 20% и азида натрия – не менее 0,095%); Линейность в диапазоне от 1 до 19,4 ммоль/л; Стабильность: должен быть жидкий; Фасовка: Реагент 1 не менее 6 флаконов по не менее 100 мл, стандарт не менее 2 флаконов по не менее 3 мл. | набор | 4 | 5638,40 | 22553,60 |
|  | Холестерин высокой плотности, 125 мл | Набор реагентов должен быть предназначен для определения липопротеидов высокой плотности Метод должен быть: ферментативный колориметрический тест с прямым иммуноинги-бированем ЛПНП, ЛПОНП и хиломикронов без стадии центрифугирования по конечной точке. длина волны 600 нм. Состав: реагент 1 (Good’s буфер (рН 7,0) – 25 ммоль/л; 4-Аминоантипирин - 0,75 ммоль/л; Пероксидаза (ПOД) – 2000 Ед/л; Аскорбатоксидаза – 2250 Ед/л; Овечьи антитела к человеческим β-липопротеинам). реагент 2 (Good’s буфер (pH 7,0) - 30 ммоль/л; Холестеринэстераза (ХЭ) – 4000 Ед/л; Холестериноксидаза (ХO) – 20000 Ед/л; N-Этил-N-(2-гидрокси-3-сульфо-пропил)-3,5-диметокси-4-фторанилин, натриевая соль (F-DAOS) - 0,8 ммоль/л. Линейность в диапазоне от не менее 1 до не более 180 мг/дл. Стабильность: жидкий, готовый; реагенты должны быть стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от не менее +2°С до не более +8°С. Фасовка: реагент 1 не менее 5 флаконов по не менее 20 мл, реагент 2 1 флакон не менее 25 мл | набор | 3 | 19615,70 | 58847,10 |
|  | Холестерин низкой плотности, 125 мл | Набор реагентов должен быть предназначен для определения липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови Метод должен быть : прямой ферментативный колориметрический тест без осаждения по конечной точке. длина волны 700 нм. Состав должен включать : реагент 1 (Good’s буфер (pH 6,8) - 20 ммоль/л; Холестеринэстераза (ХЭ) не менее 2,5 кЕд/л; Холестериноксидаза (ХO) не менее 2,5 кЕд/л; N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметокси-анилин (H-DAOS) - 0,5 ммоль/л; Каталаза не менее 500 кЕд/л); реагент 2 (Good’s буфер (pH 7,0) - 25 ммоль/л; 4-Аминоантипирин – 3,4 ммоль/л; Пероксидаза (ПОД) не менее 15 кЕд/л). Линейность в диапазоне от не менее 1 до не более 400 мг/дл. Стабильность:должен быть жидкий, готовый; реагенты должны быть стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от не менее +2°С до не более +8°С. Фасовка: реагент 1 не менее 5 флаконов по не менее 20 мл, реагент 2 1 флакон не менее 25 мл | набор | 3 | 29823,00 | 89469,00 |
|  | Железо, 170 мл | Набор реагентов должен быть для определения содержания железа в сыворотке и плазме крови. Метод должен быть колориметрический. В состав набора должно входить: Реагент 1: ацетатный буфер не менее 1 моль/л (рН не более 4,5), тиомочевина не менее 120ммоль/л; Реагент 2: аскорбиновая кислота не менее 240 ммоль/л, ферен не менее 3 ммоль/л, тиомочевина не менее 120 ммоль/л. Фасовка должна быть: Реагент 1:2флакона не менее чем по 68мл. Реагент 2: 2флакона не менее чем по 17мл. | набор | 2 | 5407,50 | 10815,00 |
|  | Кальций арсеназо ДиаС, 204 мл | Набор реагентов должен быть для определения кальция в сыворотке крови и моче человека. Метод должен быть колориметрический. В состав набора должно входить: фосфатный буфер не менее 50 ммоль/л (рН не более 7,5), 8-гидроксихинолин-5-сульфоновая кислота не менее 5 ммоль/л, арсеназо III не менее 120 мкмоль/л, стандарт не менее 2,5 ммоль/л. Фасовка: набор должен быть не менее 204 мл | набор | 1 | 3869,00 | 3869,00 |
|  | Хлориды ДиаС, 204 мл | Набор реагентов для количественного определения содержания хлоридов в сыворотке крови. Метод должен быть: фотометрический колоримет-рический тест с тиоционатом ртути по конечной точке; длина волны 436 нм; Состав должен включать: реагент 1 (тиоцианат ртути (II) - 2 ммоль/л; хлорид ртути (II) - 0,8 ммоль/л; нитрат железа (III) - 20 ммоль/л, азотная кислота - 28 ммоль/л); стандарт - 100 ммоль/л; Линейность в диапазоне от не менее 1 до не менее 130 ммоль/л; CV не превышает 3,5%; Стабильность:должен быть жидкий, готовый, реагент должен быть стабилен в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от не менее +2°С до не менее +8°С; Фасовка: реагент1не менее 3 флаконов по не мене 68 мл, стандарт 1 флаконов не менее 3 мл | набор | 2 | 6125,00 | 12250,00 |
|  | Креатинкиназа-МВ-Ново, жидкая форма | Набор для определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом с NAC-активацией, IFCC. Форма выпуска: жидкий биреагент: не менее 2×40 мл, 2×10 мл. Линейность до 1600 Е/л. Стабильность рабочего реагента не менее 21 суток (от 2 до 8°C). Срок годности набора не менее 12 месяцев (от 2 до 8°C). | набор | 1 | 8661,90 | 8661,90 |
|  | Креатинкиназа-МВ-Ново | Набор для определения активности МВ-фракции креатинкиназы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ методом с иммуноингибированием, IFCC. Форма выпуска: жидкий биреагент: не менее 4×20 мл, 4×5 мл. Линейность до 1000 Е/л. Стабильность рабочего реагента не менее 1 месяцев (от 2 до 8°C).Срок годности набора не менее 12 месяцев (от 2 до 8°C | набор | 1 | 4790,00 | 4790,00 |
|  | Триглицериды-Ново | Набор для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови ферментативным колориметрическим методом (GPO-PAP). Форма выпуска: жидкий монореагент: не менее 2×50 мл. Линейность до 11,40 ммоль/л. Набор содержит калибратор 2,29 ммоль/л. Срок годности набора не менее 18 месяцев (от 2 до 8°C). | набор | 2 | 8396,80 | 16793,60 |
|  | Калий с осаждением | Набор реагентов должен быть предназначен для определения калия. Фасовка: не менее 1х50 мл; 1х50 мл; 1х50 мл; 1х5 мл. Метод должен быть фотометрический турбидиметрический. В состав набора должно входить: осаждающий реагент, ТФБ-Na-реагент, гидроксид натрия, стандарт (не менее 5,0 ммоль/л). Реагенты должны быть готовы к использованию. Пробы: сыворотка и плазма. | набор | 3 | 5716,00 | 17148,00 |
|  | Натрий с осаждением | Набор реагентов должен быть предназначен для определения натрия. Фасовка: не менее 1х60 мл; 1х60 мл; 1х2 мл. В состав набора должно входить: осаждающий реагент, окрашивающий реагент, стандарт (не менее 150 ммоль/л) Пробы: должна быть сыворотка. Метод должен быть фотометрический магний-уранилацетатный. | набор | 3 | 5401,00 | 16203,00 |
|  | Гемоглобин-Агат | Набор реагентов должен быть предназначен для количественного определения содержания гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 600 определений при расходе не более 5,0 мл рабочего раствора на один анализ. Состав набора должен включать 1. Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый, 1,0 г; калий железосинеродистый, 200 мг) – не менее 3 упак. 2. Ацетонциангидрин – не менее 3 ампул (по не менее 0,5 мл). 3. Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л – 1 флакон ( не менее 2 мл). | набор | 30 | 293,30 | 8799,00 |
|  | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, низкий уровень Boule Con-Diff Low | Объём флакона не менее 4,5 мл Аттестатация на гематологический анализатор по не менее 16 параметрам, низкий уровень Срок хранения закрытого флакона от даты производства, не менее 140 дней | упак | 3 | 6108,10 | 18324,30 |
|  | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, нормальный уровень Boule Con-Diff Normal | Объём флакона, не менее 4,5 мл Аттестатация на гематологический анализатор по не менее 16 параметрам, нормальный уровень Срок хранения закрытого флакона от даты производства, не менее 140 дней | упак | 3 | 6045,80 | 18137,40 |
|  | Гематологический контрольный материал, 16 параметров, высокий уровень Boule Con-Diff High | Объём флакона, не менее 4,5 мл Аттестатация на гематологический анализатор по 16 параметрам, высокий уровень Срок хранения закрытого флакона от даты производства, не менее 140 дней | упак | 3 | 5921,20 | 17763,60 |
|  | Гликогемоглобин HbA1 | Набор реагентов должен быть предназначен для определения гликогемоглобина. Фасовка: не менее 20 тестов. Метод должен быть быстрый ионообменный метод. В состав набора должно входить: лизирующий реагент, ионообменная смола, стандарт, пластиковые пробирки, сепараторы. Компоненты набора должны быть готовы к использованию. Пробы: должна быть цельная кровь. | набор | 10 | 8611,30 | 86113,00 |
|  | Сифилис РПГА тест, 100 опр | Гемагглютинационный тест должен быть предназначен для количественного и полуколичественного определения антител к Treponema pallidum в сыворотке крови человека.Набор должен быть рассчитан на не менее 100 определений. В состав набора должны входить: тестовая клеточная суспензия не менее 2 флаконов по не менее 4 мл, контрольная клеточная суспензия не менее 2 флаконов по не менее 5 мл, положительный контроль не менее 0,5 мл, отрицательный контроль не менее 0,5 мл, буфер для разведения не менее 20 мл | набор | 2 | 7717,80 | 15435,60 |
|  | Фибриноген-тест | Набор реагентов для определения содержания фибриногена. В состав набора должно входить: 1. Тромбин для определения фибриногена (не менее 2 мл) – не менее 8 флаконов, 2. Плазма-калибратор (не менее 1 мл) –не менее 1 флакона, 3. Буфер имидазоловый концентрированный (не менее 5 мл) – не менее 1 флакона. | набор | 20 | 6336,00 | 126720,00 |
|  | АЧТВ тест | Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени. В состав набора должно входить: 1.АЧТВ-реагент (не менее 4мл) –не менее 7 флаконов, 2 Кальция хлорида раствор (не менее 10мл)- не менее 3 флаконов. | набор | 10 | 3542,10 | 35421,00 |
|  | МЛТ-тромбопластин | Набор реагентов должен быть предназначен для определения протромбинового времени (ПВ, ПИ, ПО, МНО, % по Квику). Набор должен быть рассчитан на проведение не менее 600 анализов на коагулометрах с расходом рабочих растворов реагентов по не более 100 мкл на анализ. ПВ контрольной нормальной плазмы, содержащей 100% факторов протромбинового комплекса, составляет не более 17 сек, Международный индекс чувствительности (МИЧ) тромбопластина от не менее 1,00 до не более 1,30 Коэффициент вариации результатов не более 10%. После растворения реагент должен сохраняться без утраты активности при температуре +37°С в течение не менее 6 часов, при температуре +18-+25°С в течениене менее 8 часов, при температуре +2-+8°С в течение не менее 5 суток. Допускается хранение набора при температуре +18-+25°С, не более не менее 5 суток. | набор | 20 | 4401,10 | 88022,00 |
|  | Кардиотест трехкомпонентный "ИммуноТех" | Иммунохроматографическая тест-система, должна быть предназначена для одновременного качественного определения трех маркеров повреждения сердечной мышцы: сердечного тропонина I (сTnI), изофермента MB-фракции креатинкиназы (CK-MB) и миоглобина (Myo) в сыворотке, плазме или цельной крови человека. Принцип измерения должен быть иммунохроматография. Объем пробы крови – не более 100 мкл Интерпретация результата-безаппаратная визуальная после не более чем 15-минутной экспозиции Упаковка не менее 10 индивидуальных герметичных пакетов с влагопоглотителем в коробке. Количество определяемых параметров:не более 3 Кардиотропонин I Чувствительность – не менее 0,5 нг/мл Относительная чувствительность –не менее 95% Относительная специфичность – не мене 97% Точность – не менее 96% MB- креатинкиназа Чувствительность – не менее 5,0 нг/мл Относительная чувствительность – не менее 98% Относительная специфичность – не менее 97% Точность – не мене97% Миоглобин Чувствительность – не менее 50 нг/мл Относительная чувствительность – не менее 99% Относительная специфичность – не менее 90% Точность – не менее 97% | упак | 4 | 9920,70 | 39682,80 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 941647,20 |

Изменение  объемов поставки товаров:

Возможность увеличить количество поставляемого товара при заключении договора не предусматривается.

Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров не предусматривается.