Уведомление

О начале процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку изделий медицинского назначения и расходных материалов для ГАУЗ «Новоорская РБ»,

во 2-3  квартале 2014 года.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» уведомляет о начале проведения с  _15 мая 2014 г.. процедуры  по выбору поставщиков по поставке изделий медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск.

Дата начала приема предложений – с момента публикации уведомления

Дата окончания приема предложений - 16.00 ч.  – 20 мая   2014 г.

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры:-

462800,п. Новоорск, ул. Булдакова  д.2.

Подробная информация об условиях и порядке проведения процедуры содержится в прилагаемой Документации.

Контактное лицо: Кашапова Гульфия Дамировна

Тел: (35363)7-66-09

crb_no@mail.ru

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальным   предложением. ГАУЗ «Новоорская РБ» не несет никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

«УТВЕРЖДАЮ» Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница»

______________ / А.С. Трофимов /

«____» _______________ 2014 г. М.П.

Закупочная документация

Открытый запрос предложений

на право заключения договора на поставку изделий медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года для ГАУЗ «Новоорская РБ».

Порядок проведения,

Коммерческие требования

Информационная карта

Новоорск

2014 г.

Оглавление:

- Общие положения

- Предмет закупки

- Порядок проведения Запроса предложений, подготовка предложений

- Общие требования к Участникам

- Подача и прием Предложений Участников Запроса предложений

- Изменение и отзыв Заявок

- Сопоставление и оценка предложений

- Определение победителя и подписание договора

Приложение №1  - информационная карта заказа

1.Общие сведения о процедуре Запроса Предложений

1.1.ГАУЗ «Новоорская РБ» - юридический адрес: РФ, 462800,Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова д.2.(далее - Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса Предложений, размещенным на Интернет сайте организатора _15 мая 2014 г. приглашает поставщиков (далее-Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее-Запрос Предложений) по выбору  поставщиков по поставке изделий медицинского назначения и расходных материалов для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск, во втором – третьем квартале 2014 г..

1.1.2. По результатам будет произведен выбор поставщиков.

1.1.3. Для справок обращаться к Организатору:

- По организационным и коммерческим вопросам контактное лицо- заместитель главного врача по экономическим вопросам Кашапова Гульфия Дамировна. 8 (35363) 7-66-09

1.2.   Правовой статус процедур и документов

1.2.1. Запрос Предложений не является конкурсом. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

1.2.2. Опубликованное Уведомление вместе с его  неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения.

1.2.4. Заключенный по результатам Запроса Предложений Договор, фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Уведомление о проведении Запроса Предложений и настоящая Документация по Запросу Предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.2.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.

## 1.3. Обжалование

## 1.3.1.	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса Предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

## 1.4. Прочие положения

1.4.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса Предложений.

1.4.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях.

1.5.3. Организатор имеет право отклонить Предложение, если он установит, что Участник был замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом этапе Запроса Предложений, а также  имеет право незамедлительно расторгнуть заключенный с Победителем по результатам Запроса Предложений Договор, предоставив письменное уведомление за подписью Главного врача, если в течении срока такого договора будет установлено, что Победитель был замешан в коррупционной или мошеннической практике.

1.5.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса Предложений.

## 2. Предмет закупки

Предметом Закупки является: выбор поставщиков услуг по поставке изделий медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск.

2.1. Порядок проведения Запроса Предложений.

  - Уведомление о проведении Запроса Предложений опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора Запроса Предложений никаких последствий.

  - Для принятия участия в Запросе Предложений Участники получают электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как это указано в Уведомлении о проведении Запроса Предложений. Плата за предоставление Закупочной документации не изымается.

  - Организатор Запроса Предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении Запроса Предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками Запроса Предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в настоящем документе.

  - Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляется коллегиально представителями Организатора.

## 3. Порядок проведения Запроса предложений

## Подготовка Предложений

## 3.1. Общие требования к Предложению

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

Входящие в состав Предложения Участника Запроса Предложений документы возврату не подлежат.

## 3.2. Требования к языку Предложения

3.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

## 3.2.2. Разъяснение Документации по Запросу Предложений

3.2.3. На любом этапе Запроса Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по Запросу Предложений. Запросы на разъяснение Документации по Запросу Предложений должны подаваться в письменной форме, по факсу или по электронной почте.

3.2.4. Организатор ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня  до истечения срока приема Предложения.

## 3.2.5. Продление срока окончания приема Предложений

3.2.6. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, с уведомлением всех Участников.

## 4. Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

## 4.1. Требования к Участникам

4.1.1. В  процедуре Запроса Предложений могут принять участие:

- организации, зарегистрированные на территории РФ.

- организации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную Заявку на участие в Запросе Предложений (коммерческое предложение).

- участник не должен иметь неисполненных предписаний судебного органа;

- организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть наложен арест;

- организации, имеющие опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.

- организации, отвечающие всем требованиям, приведенным в данной документации Открытого Запроса Предложений.

4.1.2. К Участникам предъявляются также следующие обязательные требования:

- участник должен иметь опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.

- участник должен иметь разрешение на данный вид деятельности.

## 5. Подача и прием Предложений Участников Запроса Предложений

5.1. Предложения (оригинал и копия) должны быть упакованы в опечатанный печатью Участника конверт (пакет, ящик и т.п.).

На конверте также необходимо указать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- наименование и адрес Организатора:

462800, РФ, п.Новоорск  ул.Булдакова 2

Приемная главного врача.

- слова «Не вскрывать. Открытый запрос предложений по выбору поставщика».

5.2. Участники должны обеспечить доставку и регистрацию своих Предложений в приемную главного врача в рабочее время с 9-00 до 16-42 по местному времени. по адресу:

462800,п.Новоорск,ул.Булдакова д.2 приемная главного врача.

6.3. Секретарь регистрирует дату и время поступления Предложения.

6.4. Срок подачи Предложений – до 16.00 ч. -  20 мая 2014 г.

6.5. Предложения, оформленные ненадлежащим образом, доставленные после указанного срока подачи Предложений или не зарегистрированные секретарем, к рассмотрению приниматься не будут.

## 6. Изменение и отзыв Заявок

6.1. Участник Запроса Предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору Запроса Предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Заявок. Обращения об изменении Заявок, полученные с нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.

6.2. В случае изменения Заявки Участник Запроса Предложений должен подготовить и направить Организатору Запроса Предложений следующие документы:

- обращение к Организатору Запроса Предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника Запроса Предложений;

- перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;

- новые версии документов, которые изменяются.

6.3. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами должно быть предоставлены в ГАУЗ «Новоорская РБ», на внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

## 7. Оценка  поступивших на Запрос Предложений

7.1. Организатор проводит процедуру  рассмотрения поступивших заявок без Участников.

## 7.2. Оценка Предложений и проведение переговоров

## 7.3. Общие положения

Оценка Предложений осуществляется коллегиально представителями Организатора.

Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переговоров.

Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы проведения процедуры могут быть изменены. Это должно быть отражено в Документации на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших первый этап.

## 7.4. Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

## 7.5. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения,  проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:

- стоимость, условия оплаты;

- соответствие техническим требованиям;

- сроки выполнения работ;

## 8. Определение Победителя Запроса Предложений

- 8.1. Победитель/Победители Запроса Предложений определяются коллегиально представителями Организатора по результатам оценки Предложений.

- 8.2. При прочих равных условиях преимущество в выборе поставщика будет предоставлено организации,  которая уже являлась поставщиком работ и услуг и зарекомендовавшей себя с положительной стороны.

- 8.3. Решение представителей Организатора по определению Победителя/Победителей Запроса Предложений оформляется отдельным протоколом.

- 8.4. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участник Запроса Предложений уведомляется о признании его Победителем/Победителями процедуры Запроса Предложений и о месте и порядке подписания договора поставки (работ, услуг).

## 9.  Подписание Договора

9.1. Договор между Организатором и Победителем/Победителями подписывается в оптимальные для Организатора сроки.

## 9.2.  Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений

9.3. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участники Запроса Предложений в течение трех рабочих дней уведомляются о принятом решении путем адресного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Информационной картой (Приложение 1) должно содержать следующие данные:

- Ценовое предложение.

Все цены должны быть указаны как без НДС, так и с учетом НДС в рублях.

2. Срок поставки  в календарных днях.

3. Условия оплаты.

4. Срок гарантии.

5. Порядок решения вопроса, в случае предъявления поставщику претензий по качеству выполненных работ.

6. Копию следующих документов:

- свидетельство о гос. регистрации;

- свидетельство о регистрации плательщика НДС;

7. Сведения о предприятии (форма собственности и юридический статус предприятия; название и адрес головного предприятия, дата образования, место регистрации, специализация; краткая справка о деятельности предприятия; основные клиенты за  2011-2014 год).

8. Контактное лицо, уполномоченное представлять компанию по данному запросу (Ф.И.О, должность, моб. тел., факс, e-mail).

9. Срок действия коммерческого предложения.

Приложение №1 «Информационная карта»

| Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» (462800, Оренбургская область, Новоорский район, п.Новоорск, ул. Булдакова, 2.) 5635005410 почтовый адрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2 e-mail: crb-no@mail.ru тел.: 8 35363 7 66 02 факс: 8 35363 7 00 17 Кашапова Гульфия Дамировна |
| --- | --- |
| Предмет договора Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП ОК 004-93). Количество поставляемого товара, объем работ, услуг. | На поставку изделий медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года для ГАУЗ «Новоорская РБ» Приложение 1. Спецификация предмета договора |
| Начальная (максимальная) цена договора. | «Поставка изделий медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года для ГАУЗ «Новоорская РБ»» Начальная (максимальная) цена договора: 930 545 (девятьсот тридцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек. |
| Источник финансирования заказа | Средства ФОМС |
| Требования к сроку и (или) объему представления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | Срок годности: остаточный срок годности продукции на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 80%. Приемлемость и качество продукции: - приемлемой признается продукция, прошедшая государственную регистрацию в РФ, разрешенная в установленном порядке для применения, качество которой соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. - вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, должны иметь происхождение из правомочных стран-источников. - в отношении качества продукции не должно быть претензий со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка изделий медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года для ГАУЗ «Новоорская РБ» Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка продукции до места поставки: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2. Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Периодичность поставки: отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 2 квартала 2014 года. |
| Порядок формирования цены договора, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | цена должна включать в себя расходы на доставку, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей, т.е. должна являться конечной. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: По факту поставки с отсрочкой платежа до 20 банковских дней. |

Договор поставки изделий медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года для

ГАУЗ «Новоорской РБ» № _________

заключен на основании протокола _________ комиссии № ________ от _____________

п. Новоорск                    			             		«___» __________ 2014 г.

_____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  _____________, действующий на основании ___________, с одной стороны, и ГАУЗ «Новоорская РБ», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице главного врача Трофимова А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом _____________ № ___________________ от_______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1  На основании решения комиссии: протокол N ___ от "__" ________ 2014 г Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить изделия медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года, именуемых в дальнейшем «Продукция», согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

П.Условия поставки

2.1. Место поставки продукции: Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2

2.2. Срок поставки: в течение 3 рабочих дней после получения заявки от Заказчика.

2.3. Периодичность поставки: отдельными партиями, количество и ассортимент которых определяется на основании заявки Заказчика.

2.4.  Датой поставки является дата получения продукции в месте поставки.

2.5. Право собственности на каждую партию продукции и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу продукции.

2.6. Поставляемая «Продукция» имеет упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность продукции.

2.7. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующую документацию:

а) товарно-транспортную накладную;

б) счет-фактуру;

в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество каждой серии  поставляемой продукции, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;

2.8. Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком.

III. Цена продукции

3.1. «Продукция» поставляется по  ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

- Цена договора включает в себя расходы на упаковку, маркировку, разгрузочные работы, доставку, уплату всех налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей, таможенное оформление и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цены остаются фиксированными на протяжении всего срока выполнения настоящего договора.

3.4. Цена продукции выражается в валюте Российской Федерации.

3.5. Сумма настоящего договора составляет ________________________________ рублей.

3.6. Источник финансирования: бюджет Оренбургского областного  фонда ОМС.

IV. Порядок расчетов

4.1.Порядок расчетов за поставку: по факту поставки с отсрочкой платежа 20 банковских дней.

- Датой платежа считается дата поступления денежных средств   на  расчетный счет Поставщика.

- Форма оплаты: безналичный расчет.

V. Качество поставляемой продукции

5.1. Приемлемость и качество: приемлемой признается «Продукция», разрешенная в установленном порядке для применения, качество которой соответствует требованиям действующих ГОСТов, ТУ, и другой нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами (сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, регистрационными удостоверениями, доверенностями, распространяющими гарантии качества фирм-производителей на продукцию, предложенную к поставке и содержащими информацию о сроках изготовления товара). Вся «Продукция» и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников.

  - Сертификат соответствия, паспорт завода-изготовителя, счет-фактура, накладная и др. сопроводительная документация должны быть оформлены на  русском языке и представлены Заказчику одновременно с передаваемой продукцией.

VI. Упаковка и маркировка поставляемой продукции

- Поставщик должен обеспечить маркировку и упаковку, соответствующую требованиям ГОСТов, ТУ и другой нормативно-технической документации, которая обеспечила бы сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем  и  обычном способе  обращения  с грузом, а также предохранять продукцию от атмосферных воздействий.

- Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика.  Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.

VII. Гарантии и предъявление претензий

7.1.      Остаточный срок годности не менее 80% на момент поставки.

- Поставщик гарантирует, что «Продукция», которую он обязуется поставить по настоящему договору, имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен  от уплаты каких-либо таможенных  платежей  или  иных  сборов за настоящую продукцию.

- Заказчик производит приемку поставленной продукции по количеству и качеству в соответствии  с  инструкциями  о  порядке  приемки  продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). Присутствие представителя Поставщика при приемке продукции не обязательно.

7.4.	В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения продукции;

- по качеству - в пределах срока годности продукции.

- Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней,  включая дату получения. Если  по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

- Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии  заменить  некачественную  продукцию  на  продукцию  надлежащего  качества  и/или восполнить недопоставку за свой счет.

Допоставка или замена продукции по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

VIII. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

8.2. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.5. настоящего договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки, указанного в п. 2.2. настоящего договора.

8.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.5. настоящего договора.

8.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустоек, предусмотренных в настоящем разделе договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.

8.6. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре.

8.7. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

IX. Форс - мажор

- Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из- за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс- мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

- При наступлении обстоятельств, указанных в п.  9.1. договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

9.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 9.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «30»  июня 2014 г., а в части проведения расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3. B части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.

10.4. При изменении адреса Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в пятидневный срок. B противном случае сообщения, претензии, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XI. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон:

| Заказчик: ГАУЗ «Новоорская РБ», 462800 П. Новоорск, ул. Булдакова, 2 Тел. (35363) 7-66-01, 7-00-17 ИНН 5635005410, КПП 563501001 р/с в Оренбургском ОСБ 8623 г. Оренбург, Орское ОСБ №8290/0101 БИК 045354601 к/с 30101810600000000601 Главный врач __________________ А.С. Трофимов | Поставщик: |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору №________

на поставку изделий медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года,

для ГАУЗ «Новоорская РБ»

от       ___. ___________2014 г.

| № лота | Наименование продукции | Технические характеристики, комплектность | Ед. измерения | Количество | Общая сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, технические характеристики производитель, страна происхождения | Кол-во, ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |  |  |  |
| Итого: |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                     ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГАУЗ «Новоорская РБ»

___________  Трофимов А.С.                                           _____________________/______________

Приложение 1. Техническое задание

«Поставка изделий медицинского назначения и расходных материалов во 2-3 квартале 2014 года для ГАУЗ «Новоорская РБ»». Начальная (максимальная) цена договора: 930 545 (девятьсот тридцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей 00 копеек.

| № | Наименование товаров | Технические характеристики | Код ОКДП (ОК 004-93) | Ед. изм-я | Цена | Кол-во | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость | Емкость должна быть предназначена для сбора и последующей утилизации, потенциально инфицированных мелких колюще-режущих отходов класса «Б» Эксплуатационные особенности: Бесконтактное снятие иглы должно осуществляется за счет специального отверстия в крышке емкости. Дополнительная крышка-пробка должна гарантировать полную герметичность при транспортировке емкости, а после окончательного заполнения емкости закрывать ее без возможности повторного открытия. Наличие иглоотсекателя должно позволять избежать получение травм обслуживающим персоналом при работе с колюще-режущим медицинским инструментом. Технические характеристики: Объем емкости — не менее 0,1 л; Масса — не более 0,02 кг; Габаритные размеры: длина не менее 70мм, ширина не менее 45мм, высота не менее 70 мм. Используемый материал — предпочтительно полипропилен, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств. Корпусные детали изделия должны быть устойчивы к прокалыванию. На боковой стороне емкости должна быть нанесена информация о правильном использовании, выделена зона для нанесения информации о коде подразделения ЛПУ, дату сбора и фамилии ответственного за сбор отходов. Максимальная допустимая температура воздействия не менее 75°С. | 3311379 | шт | 27,00 | 200 | 5400,00 |
| 2 | Емкость | Емкость должна быть предназначена для сбора, временного хранения, утилизации инъекционных игл, скарификаторов, металлических наконечников к скальпелям и других мелких колющих и режущих медицинских отходов класса Б. Эксплуатационные особенности: Бесконтактное снятие иглы должно осуществляется за счет специального отверстия в крышке емкости. Дополнительная крышка-пробка должна гарантировать полную герметичность при транспортировке емкости, а после окончательного заполнения емкости закрывать ее без возможности повторного открытия. Наличие иглоотсекателя должно позволять, избежать получение травм обслуживающим персоналом при работе с колюще-режущим медицинским инструментом. Описание: Емкость должна иметь не прокалываемые стенки, толщиной не менее 1мм; обеспечивать бесконтактное снятие игл разной конфигурации; наличие блокирующейся крышки должно исключать повторное использование емкости. Должна быть отметка максимального заполнения. Технические характеристики: Габаритные размеры емкости: длина не менее 130,5 мм, ширина не менее 120 мм. Объём емкости — не менее 0,5 л. Масса — не более 0,07 кг. Используемый материал – предпочтительно полипропилен, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств. КЛАСС «Б» — опасные медицинские отходы. | 3311379 | шт | 39,00 | 200 | 7800,00 |
| 3 | Зеркало гинекологическое, стерильное по Куско № 2, прозрачное тип 3 | изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы, длина створок -не менее 11 см, ширина -не менее 2,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см | 3311132 | шт | 17,00 | 1000 | 17000,00 |
| 4 | Жгут взрослый | Автоклавируемая многоразовая давящая повязка из резины (не менее 35%) и полиамида (65%) размером 49,5 х 2,5 ±0,3 см с максимальным растяжением не более 90% от длины жгута, со специальным замком и защелкой белого цвета из ударопрочного медицинского полистирола. Замок снабжен большой рифленой кнопкой для ослабления давления жгута и двумя боковыми кнопками для освобождения жгута. Размер замка 6,0х2,8 см±0,3 см. Масса жгута 35±3 г. при указанной длине. Разрешенные методы стерилизации - автоклавирование при не менее 121 гр. С в течение 20 мин., дезинфекция, стирка, отбеливание. | 3311449 | шт | 275,00 | 50 | 13750,00 |
| 5 | Палочка-тампон стерильный | предназначена для взятия биологического материала. Представляет собой гигроскопичный хлопковый или вискозный тампон на круглой деревянной, шлифованной или пластиковой палочке: длина палочки не менее 200 мм, диаметр не менее 2,2 мм, размер головки тампона не менее 20 мм х 45 мм. Стерильная ,упакована в индивидуальную полиэтиленовую упаковку | 3311000 | шт | 2,10 | 5000 | 10500,00 |
| 6 | Пинцет одноразовый | Стерильный для однократного применения. Изготовлен из нетоксического полистерола. Предназначен для захватывания перевязочного материала. Длина изделия не менее 200 мм. | 3311142 | шт | 10,20 | 500 | 5100,00 |
| 7 | Набор одноразовый гинекологический смотровой | Набор должен состоять из: 1.Вкладыш-направления, 2.Зеркала по Куско №2 со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы, длина створок -не менее 11 см, ширина -не менее 2,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см 3. Подкладной салфетки не длина менее 40см, ширина не менее 60 см, 4. 2-х латексных перчаток . 5. ложки Фолькмана, 6. шпателя по Эйеру, 7. цитощетки 8. 2-х предметных стекол Набор должен быть упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качеств лотка для инструментов, содержащихся в наборе. Срок годности 3 года. | 3311379 | шт | 69,00 | 1000 | 69000,00 |
| 8 | Простыня впитывающая | Должна иметь многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, поглощающего слоя и внешнего покрытия из нескользящего полиэтилена. Мягкий впитывающий слой одноразовых пеленок из распущенной целлюлозы . Впитываемость не менее 1300 мл. Размер: ширина 60 см, длина 90 см. Цвет предпочтительно белый. В упаковке 30 шт. Нестерильно. | 3311371 | шт | 27,00 | 3000 | 81000,00 |
| 9 | Салфетка | должна быть не менее 2слоев, ZZ сложения, должна быть натуральная целлюлоза предпочтительно белого цвета с тиснением, размер листа не менее 23см х не менее 23 см, не менее 200 листов в пачке | 3311379 | пачка | 99,00 | 2100 | 207900,00 |
| 10 | Комплект хирургический | В состав должно входить : халат хирургический «Евростандарт», плотность не менее 42 г/м2 – 1 шт. шапочка-колпак высотой не менее 18см, плотность не менее 42 г/м2 – 1 шт. бахилы высокие, плотность не менее 42 г/м2 – 1 пара маска медицинская на резинке – 1 шт., Технические характеристики: 1. Халат хирургический. Размер 52-54, длина не менее 140 см. - 1 шт. На спине - глубокий запах ("стерильная спина"), четыре завязки на поясе, рукав на трикотажном манжете, окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро", наружный сварной (безниточный) шов. Изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала плотность не менее 42 г/см2. Халат должен быть сложен специальным образом, обеспечивающим стерильность изделия при надевании. 2. Шапочка-колпак хирургическая, одноразовая должна состоять из стенки с донышком, без отворота, иметь завязки (по нижнему срезу), регулирующие размер колпака на затылке, шов наружный сварной (безниточный). Высота колпака не менее 18 см, длина завязок не менее 25 см. Изготовлена из полипропиленового нетканого материала спанбонд с поверхностной плотностью не менее 42 г/м2. Материал должен обладать водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. - 1 шт. 3. Маска медицинская трехслойная на резинках одноразовая. Должна иметь носовой фиксатор длиной не менее 8 см для более плотного и комфортного прилегания маски в области носа. Размер: длина не менее 17,5см, ширина не менее 9,5 см. , 2 наружных слоя должны быть изготовлены из гипоаллергенного полипропиленового нетканого материала спанбонд, обладающего водоотталкивающими свой. 4. Бахилы высокие - 1 пара. Высота не менее 60 см, длина стопы 39-40 см. Шов наружный. Должны быть изготовлены из полипропиленового нетканого материала плотностью не менее 42 г/м2, Индивидуальная упакована: комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки.. Газовая стерилизация. Срок годности не менее 3 лет. | 3311379 | компл | 106,00 | 1000 | 106000,00 |
| 11 | Простыня нестерильная | Простыня на операционный стол должна быть, длина не менее 200мм, ширина не менее 140 мм. Цвет предпочтительно голубой. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала плотность не менее 25 г/м2. Нестерильная. Срок годности не менее 4 лет. | 3311371 | шт | 14,90 | 200 | 2980,00 |
| 12 | Кружка Эсмарха, стерильная | Кружка Эсмарха, стерильная, одноразовая, из прозрачного полиэтилена, трубка из имплантационно-нетоксичного, термопластичного ПВХ, емкость кружки 1,5 л, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл, длина соединительной трубки – 1,3 м, диаметр – 20 Ch, дистальный конец трубки закругленный, атравматичный, обработан силиконовой смазкой и закрыт колпачком, торцевое отверстие диаметром 0,5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 5 см от дистального конца, на трубке имеется запорный механизм, горловина мешка имеет плотную крышку, наличие уплотнительных колец для подвешивания на стойке, может использоваться для орошений влагалища и спринцеваний, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в коробке – 30 шт. | 3311379 | шт | 285,00 | 300 | 85500,00 |
| 13 | Шпатель одноразовый, стерильный | Шпатель медицинский деревянный, стерильный, однократного применения должен иметь идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края, его размеры: длина е менее 150 мм, ширина не менее 18 мм, толщина не менее 2,0 мм. Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку | 3311132 | шт | 1,90 | 15000 | 28500,00 |
| 14 | Контейнер для сбора биологических жидкостей | Контейнер гистологический с ложечкой для хранения и транспортировки образцов биоматериалов не менее 100 мл (градуировка не менее чем до 60 мл) с винтовой крышкой для сбора биоматериалов, с окошком для записи, ПП, в индивидуальной упаковке , стерильный | 3311379 | шт | 8,40 | 100 | 840,00 |
| 15 | Салфетка | Салфетка длина не менее 45см, ширина не менее 45 см. Цвет предпочтительно голубой. Изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала плотность не менее 25 г/м2. Должна быть индивидуально упакована в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка должна открывается без помощи ножниц. Стерильная. Срок годности не менее 3 года | 3311371 | шт | 9,35 | 2500 | 23375,00 |
| 16 | Маска для защиты лица | Должна быть пластмассовая для защиты лица врача-стоматолога с 10 пленками. Защитная часть изготовлена из прозрачного полимера толщиной не менее 0,2мм; снабжена дужкой с надежными элементами фиксации блистера, обеспечивающими его удобную замену или демонтаж для удаления загрязнений; конструкция экрана позволяет применять очки, корректирующие зрение. | 1816000 | шт | 186,00 | 10 | 1860,00 |
| 17 | Канюля кислородная | Кислородная канюля должна представлять собой специальную магистраль, выполненную из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента. Должны быть изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса, что должно исключать любые аллергические реакции. Канюли должны быть выполнены с мягкими изогнутыми зубцами, исключающими любую травматичность и должны быть оснащены кислородным шлангом длиной не менее 2м ,со звездчатой структурой которая позволит сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения. Стерильная. Размер L | 3311154 | шт | 34,00 | 100 | 3400,00 |
| 18 | Канюля кислородная | Кислородная канюля должна представлять собой специальную магистраль, выполненную из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента. Должны быть изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса, что должно исключать любые аллергические реакции. Канюли должны быть выполнены с мягкими изогнутыми зубцами, исключающими любую травматичность и должны быть оснащены кислородным шлангом длиной не менее 2м ,со звездчатой структурой которая позволит сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Для однократного применения. Стерильная. Размер S | 3311154 | шт | 34,00 | 100 | 3400,00 |
| 19 | Простыня | Простыня малая размер: длина не менее 80 см, ширина не менее 70 см. Цвет предпочтительно голубой. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала плотность не менее 25 г/м2. Нестерильная.Срок годности не менее 4 лет. | 3311371 | шт | 3,40 | 2500 | 8500,00 |
| 20 | Шприц 150мл | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальные 150 мл с наконечником для катетерной насадки: Шприц должен состоять из - цилиндра, штока и поршня. На внешней стороне цилиндра должна быть нанесена шкала градуировки объема 150 мл и иметь расширенную градуировку до 160 мл. Нижняя часть цилиндра должна быть снабжена присоединительным конусом для катетерной насадки. На внутренней поверхности цилиндра, в верхней части, цилиндра должно быть стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению штока из цилиндра. Уплотнитель поршня должен быть выполнен из специальной резины и иметь два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Детали шприцев должны быть изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, шток - из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Изделие не должно содержать латекса. Индивидуальная потребительская упаковка . Стерильный | 3311115 | шт | 45,00 | 200 | 9000,00 |
| 21 | Фартук ламинированный | хирургический длина не менее 140 см, плотность не менее 55 гр./м2, стерильный, одноразовый . Фартук должен быть изготовлен из многослойного нетканого материала ламинат (спанбонд - плотность не менее 35 гр./м2, полиэтилен - плотность не менее 20 гр./м2), плотность не менее 55 гр./м2. Упакован должен быть по 1 шт, пакет должен быть из многослойных полимерных пленок толщиной не менее 50мкм., должен открываться без помощи ножниц. | 3311379 | шт | 26,90 | 300 | 8070,00 |
| 22 | Шапочка медицинская | Шапочка-берет хирургическая одноразовая гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной не менее 4 мм, которая обеспечивает плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове, исключая при этом пережатие сосудов головы. Диаметр при растянутой резинке не менее 53 см., В сложенном виде шапочка-берет должна представлять собой полоску длина не более 20см х ширина не более 2,5 см, компактную и удобную для хранения и транспортировки. Изготовлена без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд с поверхностной плотностью не менее 17 г/м2. Материал должен обладать водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением | 3311379 | шт | 1,90 | 1500 | 2850,00 |
| 23 | Катетер –троакар торакальный | для быстрого чрезкожного введения дренажной трубки в грудную полость с целью удаления воздуха или патологических жидкостей. Стилет из прочного легкого металлического сплава с острым дистальным концом с трехгранной заточкой, защитный колпачок на дистальном конце для предотвращения уколов. Дренажная трубка из нетоксичного ПВХ. Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки, открытый атравматичный дистальный конец и 2 боковых отверстия, на катетере маркировка диаметра и градуировка глубины введения, начинающаяся с 2 см от края проксимального отверстия до 20 см с ценой деления 2 см. Воронкообразный ступенчатый коннектор подходит для любого типа аспирационных систем, просвет трубки устойчив к слипанию при перегибах. Размер:Ch 2; | 3311153 | шт | 249,00 | 50 | 12450,00 |
| 24 | Скальпель | Скальпель стерильный одноразовый №22. Должен быть предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, должен состоять из лезвия и ручки-держателя. Скальпель одноразовый хирургический должен быть изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - 800 HV. Режущая кромка должна быть гладкая, без шероховатостей и посторонних включений поверхность, расположена по центру, параллельно оси инструмента. Специальная эргономичная ручка скальпеля с боковыми канавками должна надежно удерживается в руке хирурга, а наличие шкалы-линейки не менее 5 см, должна обеспечивать дополнительные удобства при использовании инструмента. Упаковка: Должна быть индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги и защитным пластиковым колпачком обеспечивающее длительное, надежное хранение лезвий. Должно легко открываться благодаря концам различной длины. | 3311125 | шт | 10,20 | 100 | 1020,00 |
| 25 | Поильник полимерный с мерной шкалой | Поильник полимерный для лежачих больных, материал - медицинский пластик. Поильник имеет носик, 2 ручки по бокам и полукрышку, которая предотвращает протекание жидкости. Объём не менее 200 мл. | 3311379 | шт | 71,00 | 10 | 710,00 |
| 26 | Емкость | Емкость должна быть пластиковая предназначена для бесконтактного снятия иглы со шприца во избежание получения медицинским работником травмы. Технические характеристики: Габаритные размеры: длина не менее 135 мм, ширина не менее 120 мм. Обьём емкости — не менее 1 л. Масса — не более 0,2 кг. Используемый материал — полистирол, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств. КЛАСС «Б» — опасные медицинские отходы | 3311379 | шт | 33,40 | 100 | 3340,00 |
| 27 | Катетер урологический Нелатона | стерильный, одноразовый, длина не менее 400 мм, должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые должны обеспечивать наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер должен быть упакован в развернутом виде. Размер СH 14 | 3311153 | шт | 13,70 | 250 | 3425,00 |
| 28 | Катетер внутривенный с портом | Назначение: катетеризация вен Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 22G/0,9 мм, длина катетера 25мм. скорость не менее 36 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой | 3311153 | шт | 13,10 | 300 | 3930,00 |
| 29 | Катетер аспирационный | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип Вакон длиной не менее 45см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера. Размер 14 Ch | 3311153 | шт | 18,20 | 50 | 910,00 |
| 30 | Катетер внутривенный с портом | Назначение: катетеризация вен Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 20G/1,1 мм, длина катетера 33 мм. скорость не менее 61 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой | 3311153 | шт | 13,20 | 300 | 3960,00 |
| 31 | Заглушка Ин-стопер | Заглушка с иньекционной мембраной, без латекса закрытый коннектор Луер Лок, объем заполненения не более 0,16 мл | 3311110 | шт | 6,70 | 500 | 3350,00 |
| 32 | Катетер урологический | стерильный, одноразовый, длина не менее 200 мм, должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые должны обеспечивать наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер должен быть упакован в развернутом виде. Размер СH 14 | 3311153 | шт | 12,10 | 50 | 605,00 |
| 33 | Катетер урологический | стерильный, одноразовый, длина не менее 200 мм, должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые должны обеспечивать наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер должен быть упакован в развернутом виде. Размер СH 16 | 3311153 | шт | 12,10 | 50 | 605,00 |
| 34 | Катетер желудочный | стерильный, одноразового использования, изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида термопластичный материал смягчается под воздействием температуры окружающих тканей общая длина зонда 110 см Метки от дистального конца расположены на расстоянии: первая –46 см; вторая –56 см; третья –66 см; четвертая –76 см открытый конец, 4 боковых отверстия Размер 22 CH | 3311153 | шт | 34,00 | 50 | 1700,00 |
| 35 | Простыня впитывающая стерильная | Простыня должна быть впитывающая стерильная длина не менее 60см , ширина не менее 60см. Должна иметь многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, поглощающего слоя и внешнего покрытия из нескользящего полиэтилена. Мягкий впитывающий слой одноразовых пеленок из распущенной целлюлозы . Впитываемость не менее 1050 мл. Цвет белый. Индивидуально упакована в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка открывается без помощи ножниц . Стерильная. Срок годности не менее 3лет. | 3311371 | шт | 32,00 | 1000 | 32000,00 |
| 36 | Цитощетка | - полимерная одноразовая - коническая щетка со спиральным расположением ворсин, диаметр рабочей части не менее 5мм, длина не менее 2см., рукоятка не менее 17см | 2423966 | шт | 3,90 | 500 | 1950,00 |
| 37 | Мочеприемник | Мочеприемник 100 мл. Материал изделия - полиэтилен. Шкала с маркировкой от 10 до 100 мл, цена деления - 10 мл. В области входного отверстия на внутренней поверхности располагается слой мягкой губки. Фиксация обеспечивается гипоаллергенным адгезивом. Изделие находится в индивидуальной упаковке. | 2423960 | шт | 7,00 | 300 | 2100,00 |
| 38 | Пробирка вакуумная | Пробирка вакуумная. Материал пробирки полиэтилентерфталат; крышка пробирки из пластика; внутренняя пробка крышки из бромбутилкаучука и имеет углубление для удобства многократного прокола. Указано на пробирке: объем забираемой крови, точная отметка уровня наполнения, стерильность, срок годности. Все надписи на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа. Указан двойной, отрывной, буквенно-цифровой код в количестве 2-х штук; Размер пробирки 13 х 100 мм, объем забираемой крови 5 мл. Упаковка пробирок – в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен. | 3311449 | шт | 4,30 | 30000 | 129000,00 |
| 39 | Шапочка-колпак | Шапочка-колпак хирургическая, одноразовая должна состоять из стенки с донышком, без отворота, иметь завязки (по нижнему срезу), регулирующие размер колпака на затылке, шов наружный сварной (безниточный). Высота колпака не менее 18 см, длина завязок не менее 25 см. Изготовлена из полипропиленового нетканого материала спанбонд с поверхностной плотностью не менее 42 г/м2. Материал должен обладать водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. | 3311379 | Шт | 9,35 | 500 | 4675,00 |
| 40 | Халат хирургический | Халат хирургический должен быть размер 52-54, длина не менее 140 см. - 1 шт. На спине - глубокий запах ("стерильная спина"), четыре завязки на поясе, рукав на трикотажном манжете, окантованный ворот на регулируемой застежке типа "Велькро", наружный сварной (безниточный) шов. Изготовлен из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала плотность не менее 42 г/см2. Халат должен быть сложен специальным образом, обеспечивающим стерильность изделия при надевании | 3311379 | шт | 42,00 | 500 | 21000,00 |
| 41 | Катетер урологический Нелатона | стерильный, одноразовый, длина не менее 400 мм, , должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые должны обеспечивать наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер должен быть упакован в развернутом виде. Размер СH 12 | 3311153 | шт | 13,40 | 100 | 1340,00 |
| 42 | Катетер питательный | Катетер питающий для энтерального питания и введения лек.средств. Прозрачная трубка длиной не менее 50 см из ПВХ без фталатов, с рентгеноконтрастной полосой по всему длиннику. Указание на отсутствие фталатов на блистерной упаковке, а также на возможность длительного, безопасного стояния. Жесткость по Шору - 78 Кончик - мягкий, закругленный с боковыми отверстиями на разном расстоянии от конца катетера. Коннектор цветомаркированный, с герметично закрывающейся пробкой, адаптирован к применению с автоматическими дозирующими устройствами. Размер СH 12 | 3311153 | шт | 7,50 | 100 | 750,00 |

Главный врач ГАУЗ

«Новоорская районная больница»                                                     А.С. Трофимов