Утверждаю _____________________

И.о. Г.Р. Манакова

Закупочная документация

Открытый запрос предложений

на право заключения договоров на поставку

расходного материала для ГАУЗ «Новоорская РБ»

на 4 квартал 2014 года и 1 квартал 2015г.

Порядок проведения,

Коммерческие требования

Информационная карта

Новоорск

2014 г.

Оглавление:

- Общие положения

- Предмет закупки

- Порядок проведения Запроса предложений, подготовка предложений

- Общие требования к Участникам

- Подача и прием Предложений Участников Запроса предложений

- Изменение и отзыв Заявок

- Сопоставление и оценка предложений

- Определение победителя и подписание договора

Приложение №1  - информационная карта заказа

Приложение № 2 «Проект договора»

Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений»

1.Общие сведения о процедуре Запроса Предложений

1.1	ГАУЗ «Новоорская РБ» - юридический адрес: РФ, 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова д.2. (далее - Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса Предложений, размещенным на Интернет сайте организатора, приглашает поставщиков (далее-Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее-Запрос Предложений) по выбору  поставщиков расходного материала для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск, в четвертом квартале 2014 г. и первом квартале 2015г.
Дата начала приема предложений – с момента публикации уведомления.
Дата окончания приема предложений – 13.11.2014 г.

1.1.1 По результатам будет произведен выбор поставщиков.

Для справок обращаться к Организатору:
По организационным и коммерческим вопросам контактное лицо- Сычева Тамара Николаевна

тел.: 8 35363 7 66 55

факс: 8 35363 7 00 17

1.2 Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Запрос Предложений не является конкурсом. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

1.2.2 Опубликованное Уведомление вместе с его  неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения. Заключенный по результатам Запроса Предложений Договор, фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.4 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
 -	Уведомление о проведении Запроса Предложений и настоящая Документация по Запросу Предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
 -	Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.
Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.

1.3. Обжалование

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса Предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 5 рабочих дней с момента ее получения.

1.4 Прочие положения.

1.4.1 Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса Предложений.

1.4.2 Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях.

1.4.3 Организатор имеет право отклонить Предложение, если он установит, что Участник был замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом этапе Запроса Предложений, а также имеет право незамедлительно расторгнуть заключенный с Победителем по результатам Запроса Предложений Договор, предоставив письменное уведомление за подписью Главного врача, если в течении срока такого договора будет установлено, что Победитель был замешан в коррупционной или мошеннической практике.

1.4.4 Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса Предложений.

## 2. Предмет закупки

2.1 Предметом Закупки является: выбор поставщиков на поставку расходного материала для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск в четвертом квартале 2014 г. и первом квартале 2015г.

2.2. Порядок проведения Запроса Предложений.

2.2.1 Уведомление о проведении Запроса Предложений опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора Запроса Предложений никаких последствий.

2.2.2 Для принятия участия в Запросе Предложений Участники получают электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как это указано в Уведомлении о проведении Запроса Предложений. Плата за предоставление Закупочной документации не изымается.

2.2.3 Организатор Запроса Предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении Запроса Предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками Запроса Предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в настоящем документе.

2.3 Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляется коллегиально представителями Организатора.

## 3. Порядок проведения Запроса предложений

## Подготовка Предложений

## 3.1 Общие требования к Предложению

## 3.1.1 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

## 3.1.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

## 3.1.3 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

## 3.1.4 Входящие в состав Предложения Участника Запроса Предложений документы возврату не подлежат.

## 3.2. Требования к языку Предложения

## 3.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

## 3.3. Разъяснение Документации по Запросу Предложений

## 3.3.1 На любом этапе Запроса Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по Запросу Предложений. Запросы на разъяснение Документации по Запросу Предложений должны подаваться в письменной форме, по факсу или по электронной почте.

## 3.3.2 Организатор ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня  до истечения срока приема Предложения.

## 3.4 Продление срока окончания приема Предложений

## 3.4.1 При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, с уведомлением всех Участников.

## 4. Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

4.1. Требования к Участникам

4.1.1 В процедуре Запроса Предложений могут принять участие: - организации, зарегистрированные на территории РФ.
 - организации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную Заявку на участие в Запросе Предложений (коммерческое предложение).
 - участник не должен иметь неисполненных предписаний судебного органа;
 - организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть наложен арест;
 - организации, отвечающие всем требованиям, приведенным в данной документации Открытого Запроса Предложений.

4.1.2 К Участникам предъявляются также следующие обязательные требования: 
- участник должен иметь разрешение на данный вид деятельности.

5. Подача и прием Предложений Участников Запроса Предложений

5.1 Предложения должны быть упакованы в опечатанный печатью Участника конверт (пакет, ящик и т.п.).

5.2 На конверте также необходимо указать следующие сведения: 
 - полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
 - наименование и адрес Организатора:
462800, РФ, п. Новоорск  ул. Булдакова 2
Приемная главного врача.
 - слова «Не вскрывать. Открытый запрос предложений по выбору поставщика».

5.3 Участники должны обеспечить доставку и регистрацию своих Предложений в приемную главного врача в рабочее время с 9-00 до 16-30 по местному времени. по адресу:
462800,п. Новоорск, ул. Булдакова д.2 приемная главного врача

5.4 Секретарь регистрирует дату и время поступления Предложения.

5.5 Срок подачи Предложений – до 16-00 даты окончания приема предложений.

5.6 Предложения, оформленные ненадлежащим образом, доставленные после указанного срока подачи Предложений или не зарегистрированные секретарем, к рассмотрению приниматься не будут.

6. Изменение и отзыв Заявок

6.1. Участник Запроса Предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору Запроса Предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Заявок. Обращения об изменении Заявок, полученные с нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.

6.2. В случае изменения Заявки Участник Запроса Предложений должен подготовить и направить Организатору Запроса Предложений следующие документы:
 - обращение к Организатору Запроса Предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника Запроса Предложений;
 - перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;
- новые версии документов, которые изменяются.

6.3. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами должно быть предоставлены в ГАУЗ «Новоорская РБ», на внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

7. Оценка  поступивших на Запрос Предложений

7.1. Организатор проводит процедуру рассмотрения поступивших заявок без Участников.

7.2. Оценка Предложений и проведение переговоров

7.2.1. Общие положения

7.2.2 Оценка Предложений осуществляется коллегиально представителями Организатора.

7.2.3 Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переговоров.

7.2.4 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы проведения процедуры могут быть изменены. Это должно быть отражено в Документации на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших первый этап.

7.3 Отборочная стадия

7.3.1 В рамках отборочной стадии проверяется:
- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;
- соответствие Участников требованиям настоящей документации;
- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

7.3.2 В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

7.3.3 По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:
 - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;
- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;
 - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;
 - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

7.4 Оценочная стадия

7.4.1 В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:
- стоимость, условия оплаты;
- соответствие техническим требованиям;
- сроки выполнения работ;

8. Определение Победителя Запроса Предложений

8.1. Победитель/Победители Запроса Предложений определяются коллегиально представителями Организатора по результатам оценки Предложений.

8.2. При прочих равных условиях преимущество в выборе поставщика будет предоставлено организации,  которая уже являлась поставщиком работ и услуг и зарекомендовавшей себя с положительной стороны.

8.3. Решение представителей Организатора по определению Победителя/Победителей Запроса Предложений оформляется отдельным протоколом.

8.4. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участник Запроса Предложений уведомляется о признании его Победителем/Победителями процедуры Запроса Предложений и о месте и порядке подписания договора поставки (работ, услуг).

## 9. Подписание Договора

9.1. Договор между Организатором и Победителем/Победителями подписывается в оптимальные для Организатора сроки.

9.2. Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений

9.2.1 После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участники Запроса Предложений в течение трех рабочих дней уведомляются о принятом решении путем адресного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Информационной картой (Приложение 1) должно содержать следующие данные:

1.	 Ценовое предложение. Все цены должны быть указаны с учетом НДС в рублях.

2.	 Срок поставки  в календарных днях.

3.	 Условия оплаты.

4.	 Порядок решения вопроса, в случае предъявления поставщику претензий по качеству выполненных работ (поставленного товара).

5.	 Копию следующих документов:
- свидетельство о гос. регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности;

6. 	Сведения о предприятии (форма собственности и юридический адрес предприятия)

7. 	Контактное лицо, уполномоченное представлять компанию по данному запросу (Ф.И.О, должность, моб. тел., факс, e-mail).

8. 	Срок действия коммерческого предложения.

Приложение №1 «Информационная карта»

| Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» (462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2.) ИНН 5635005410 почтовый адрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2 e-mail: crb-no@mail.ru тел.: 8 35363 7 66 55 факс: 8 35363 7 00 17 Сычева Тамара Николаевна |
| --- | --- |
| Предмет договора Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП ОК 004-93). Количество поставляемого товара, объем работ, услуг. | Указан в Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений» |
| Начальная (максимальная) цена договора. | 500 411,20руб. (пятьсот тысяч четыреста одиннадцать рублей 20 копеек) |
| Источник финансирования заказа | средства страховых медицинских организаций, средства Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования. |
| Требования к сроку и (или) объему представления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | Срок годности: остаточный срок годности продукции на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 70%. Приемлемость и качество продукции: - приемлемой признается продукция, прошедшая государственную регистрацию в РФ, разрешенная в установленном порядке для применения, качество которой соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. - вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, должны иметь происхождение из правомочных стран-источников. - в отношении качества продукции не должно быть претензий со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка продукции до места поставки: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 7 рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Периодичность поставки: отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 4 квартала 2014 года и 1 квартала 2015г. |
| Дата начала приема предложений – | с момента публикации уведомления. |
| Дата окончания приема предложений | до 16.00 ч. 13.11.2014 г. |
| Порядок формирования цены договора, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | цена должна включать в себя расходы на доставку, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей, т.е. должна являться конечной. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: По факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней. |

Приложение № 2 «Проект договора»

Договор поставки № _________

заключен на основании протокола _________ комиссии № ________ от _____________

п. Новоорск                    			             		«___» __________ 2014 г.

_____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  _____________, действующий на основании ___________, с одной стороны, и ГАУЗ «Новоорская РБ», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице и.о. главного врача Манакова Г.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом _____________ № ___________________ от_______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить: расходный материал, именуемые в дальнейшем как «продукция»,
а Заказчик принять и оплатить продукцию, согласно Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

II. Условия поставки

2.1. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

2.2. Место поставки продукции: 462800, Оренбургская обл. Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Булдакова, д.2

2.2. Срок поставки продукции: в течение 7  рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика. Поставщик в  письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи подтверждает получение заявки.

2.3. Продукция поставляется отдельными партиями, количество и ассортимент которых определяется на основании заявки Заказчика. Под партией понимается количество продукции, указанное в отдельной счет-фактуре и накладной.

2.4. Датой поставки является дата получения продукции в месте поставки.

2.5. Право собственности на каждую партию продукции и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу продукции.

2.6. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.7. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующую документацию:

а) товарную накладную с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

б) счет-фактуру с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество каждой серии  поставляемой продукции, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;

д) электронную накладную содержащую информацию о наименовании изделия медицинского назначения, производителе, стране производителя, серии, сроке годности, количестве, цене производителя без НДС, цене Гос. реестра,  цене поставщика без НДС, ставке НДС, цене поставщика с НДС, наценке поставщика, наименовании сертификата, органе выдавшего сертификат, региональном номере, номере товарной накладной, дате товарной накладной. Формат электронной накладной согласуется с Заказчиком.

е) др. товарно-сопроводительную документацию.

2.8. Поставщик гарантирует соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке продукции, соблюдение «холодовой цепи».

2.9. Поставка, разгрузка на склад Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика

III. Цена продукции

3.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей, таможенное оформление и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Цена продукции выражается в валюте Российской Федерации.

3.5. Сумма настоящего договора составляет _____________________ Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет средств страховых медицинских организаций, средств Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования.

IV. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов за поставку: по факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней.

4.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

V. Качество поставляемой продукции

5.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору, прошла государственную регистрацию в РФ, разрешена в установленном порядке для применения,  качество продукции соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. Вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников. В отношении качества продукции отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

5.2. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском языке, и представить её  Заказчику одновременно с передаваемой продукцией.

5.3. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее  70%  основного срока годности.

VI. Упаковка и маркировка поставляемой продукции

6.1. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку продукции, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном  способе обращения с грузом, а также предохранит продукцию от атмосферных воздействий.

6.2. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки продукции.

VII. Гарантии, порядок приемки продукции, предъявление претензий

7.1. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему договору, соответствует требованиям качества (п. 5.1. настоящего договора), имеет свободное обращение в России и Заказчик  свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящую продукцию.

7.2. Заказчик производит приемку поставленной продукции по количеству, комплектности и качеству в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству  (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). Присутствие представителя  Поставщика при приемке продукции не обязательно.

7.3. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- 	по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения продукции;

- 	по качеству – в пределах срока годности продукции.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

7.5. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет. Допоставка (и) или замена продукции по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

VIII. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

8.2. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки, указанного в п. 2.2. настоящего договора.

8.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,02% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора.

8.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1. настоящего муниципального договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после последнего дня срока исполнения такого обязательства.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе муниципального договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны муниципального договора.

8.6. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре.

8.7. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

IX. Форс – мажор

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

9.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 9.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует до «31» декабря 2014 г, а в части расчетов до полного выполнения сторон своих обязательств.

XI. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3.  Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) в случаях:

- поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-неоднократного нарушения сроков поставки продукции.
Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика об отказе от исполнения договора.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.5. Настоящий договор составлен письменно в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Заказчика.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» |  |  |
| ИНН 5635005410 КПП 563501001 |  |  |
| Получатель: Министерство финансов Оренбургской области (ГАУЗ «Новоорская РБ» л/сч. 039131410) |  |  |
| Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург |  |  |
| р/с 40601810700003000001 |  |  |
| БИК 045354001 |  |  |
| 462800, Оренбургская область, р. п. Новоорск, |  |  |
| ул. Булдакова д.2.тел 8 35363 7-00-17 |  |  |

Руководитель организации Заказчика                            Руководитель организации Поставщика

Главный врач ГАУЗ «Новоорская РБ»

____________________________                                    ___________________________

(Трофимов А.С.)

Приложение № 1

к Договору  №___________ от «____»__________201___ г.

Спецификация

Поставка изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ».

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |

Приложение 1. Техническое задание

| № | Наименование товаров | Технические характеристики | Ед. изм-я | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить полиамидная 5-2 | Нить хирургическая стерильная. Синтетическая нерассасывающая плетеная нить из полиамида, цвет белый, М 5(2), длина нити не менее 150 см. | Упак. | 3 | 2006,00 | 6018,00 |
| 2 | Нить полиамидная 4-1 | Нить хирургическая стерильная. Синтетическая нерассасывающая плетеная нить из полиамида, цвет белый, М 4(1), длина нити не менее 150 см. | Упак. | 3 | 2210,00 | 6630,00 |
| 3 | Полисорб 4-0 | Синтетический плетеный рассасывающийся шовный материал из сополимера Лактомер, синтезируемого сополимеризацией промежуточных звеньев гликолида и Л – лактида USP 3/0 фиолетовый, игла ½ 22 мл, длина нити 75 см. Должно быть не менее 36 нитей в упаковке | Упак. | 2 | 7948,20 | 15896,4 |
| 4 | Индикатор для паровой стерилизации химический одноразовый | Класс 4 - «многопеременные индикаторы» - может быть пригоден для оперативного визуального контроля критических параметров: температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки, наличия насыщенного водяного пара при размещении в внутри бумажных, комбинированных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических и других укладок, трубчатых или массивных трудно стерилизуемых изделий с полостями в паровом стерилизаторе с гравитационным способом предварительного удаления воздуха. Индикатор на бумажно-плёночной основе. Контролируемый режим стерилизации: 132±2°С/20+2 минут и давление пара 0,20+0,02 МПа. Контрольные значения индикатора должны быть 130°С/7 минут. Гарантийный срок не менее 36 месяцев. Поставляется комплектами не менее 1000 тестов с журналом Ф.257/у. | Упак. | 6 | 1020,00 | 6120,00 |
| 5 | Индикатор бумажный паровой стерилизации химический одноразовый | Класс 4 - «многопеременные индикаторы» - может быть пригоден для оперативного визуального контроля критических параметров: температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки, наличия насыщенного водяного пара при размещении в контрольных точках камеры парового стерилизатора с гравитационным способом предварительного удаления воздуха из неё. Индикатор на бумажно-плёночной основе. Контролируемый режим стерилизации: 132±2°С/20+2 минут и давление пара 0,20±0,02 МПа. Контрольные значения индикатора должны быть 130°С/20 минут. Гарантийный срок не менее 36 месяцев. Поставляется комплектами не менее 1000 тестов с журналом Ф.257/у. | Упак. | 3 | 813,50 | 2440,50 |
| 6 | Пакеты самоклеющиеся "СТЕРИТ" | Пакеты должны быть официально зарегистрированы как изделия медицинского назначения, соответствовать ГОСТ Р ИСО 11607-2003. Пакеты изготовлены из бумаги мешочной М-70 (ГОСТ 2228) представляют собой прямоугольный конверт, имеющий не менее трех клеевых швов, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета (клапане) липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, газовым, радиационным или воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации в двойной упаковке – не менее 60 суток. Пакеты должны относится к медицинским изделиям не выше класса 1 по ГОСТ Р 51609, пройти испытания на аттестованном оборудовании и иметь соответствующий паспорт на каждую партию. На лицевую сторону пакета должен быть нанесен химический индикатор контроля парового и воздушного метода стерилизации соответствующий классу 1 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. На пакете должны быть нанесены следующие обозначения: * товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; * код изделия; *размер пакета (ширина, 230 мм * длина, 280 мм); *запрещение использовать в случае повреждения пакета; *рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц; *описание конечного цвет индикатора на метод стерилизации; *место для записи. Количество в упаковке должно быть не менее 100 штук. | Упак. | 1 | 595,00 | 595,00 |
| 7 | Пакеты самоклеющиеся "СТЕРИТ" | Пакеты должны быть официально зарегистрированы как изделия медицинского назначения, соответствовать ГОСТ Р ИСО 11607-2003. Пакеты изготовлены из бумаги мешочной М-70 (ГОСТ 2228) представляют собой прямоугольный конверт, имеющий не менее трех клеевых швов, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета (клапане) липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, газовым, радиационным или воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации в двойной упаковке – не менее 60 суток. Пакеты должны относится к медицинским изделиям не выше класса 1 по ГОСТ Р 51609, пройти испытания на аттестованном оборудовании и иметь соответствующий паспорт на каждую партию. На лицевую сторону пакета должен быть нанесен химический индикатор контроля парового и воздушного метода стерилизации соответствующий классу 1 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. На пакете должны быть нанесены следующие обозначения: * товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; * код изделия; *размер пакета (ширина, 100 мм * длина, 320 мм); *запрещение использовать в случае повреждения пакета; *рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц; *описание конечного цвет индикатора на метод стерилизации; *место для записи. Количество в упаковке должно быть не менее 100 штук. | Упак. | 1 | 460,00 | 460,00 |
| 8 | Пакеты самоклеющиеся "СТЕРИТ" | Пакеты должны быть официально зарегистрированы как изделия медицинского назначения, соответствовать ГОСТ Р ИСО 11607-2003. Пакеты изготовлены из бумаги мешочной М-70 (ГОСТ 2228) представляют собой прямоугольный конверт, имеющий не менее трех клеевых швов, с нанесенным на выступающей части обратной стороны пакета (клапане) липким слоем, защищенным антиадгезивной бумагой. Пакеты предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации паровым, газовым, радиационным или воздушным методами, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации в двойной упаковке – не менее 60 суток. Пакеты должны относится к медицинским изделиям не выше класса 1 по ГОСТ Р 51609, пройти испытания на аттестованном оборудовании и иметь соответствующий паспорт на каждую партию. На лицевую сторону пакета должен быть нанесен химический индикатор контроля парового и воздушного метода стерилизации соответствующий классу 1 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. На пакете должны быть нанесены следующие обозначения: * товарный знак и/или наименование предприятия-изготовителя; * код изделия; *размер пакета (ширина, 200 мм * длина, 330 мм); *запрещение использовать в случае повреждения пакета; *рисунок, поясняющий способ вскрытия пакета при помощи ножниц; *описание конечного цвет индикатора на метод стерилизации; *место для записи. Количество в упаковке должно быть не менее 100 штук. | Упак. | 1 | 583,00 | 583,00 |
| 9 | Презерватив для УЗИ без смазки, прозрачный, диаметр 28 мм | Насадки на ректо-вагинальный датчик для ультразвуковых исследований. Должны быть латексные без смазки, без накопителя. Ширина должна быть не менее 43мм и не более 45 мм. Должны быть для одноразового использования. В упаковке должно быть не менее 50 шт. | Шт. | 200 | 5,40 | 1080,00 |
| 10 | Нить хирургическая | Нить должна быть рассасывающаяся плетеная на основе Полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равных частях, с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, нить окрашенная (1), отрезки не менее 150 см, не менее12 шт в упаковке. Нить стерильная хирургическая в двойной упаковке (остаточный срок хранения не менее 3 лет). Внешняя упаковка должна быть выполнена из фольги, внутренний вкладыш обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле), а также обеспечивает прямолинейность нити после извлечения ее из упаковки (эффект памяти формы). | Упак. | 3 | 2997,9 | 8993,70 |
| 11 | Термометр для холодильника | Термометр предназначен для измерения температуры в складских помещениях, производственных помещениях и лабораториях. Применяются для определения температуры воздуха. Диапазон измерения, °C -30…+30. Цена деления шкалы, °C 1,0. Длина, мм 130. Диаметр, мм Эллипс 11х7,7. Термометрическая жидкость Метилкарбитол. В пластиковой оправе | Шт. | 100 | 90,00 | 900,00 |
| 12 | Лампа бактерицидная | Бактерицидная лампа является ртутной газоразрядной лампой низкого давления с трубчатой стеклянной колбой, производит коротковолновое ультрафиолетовое излучение с пиковым значением на длине волны 253,7 нм (УФ-C), что оказывает бактерицидное действие. Стекло лампы отфильтровывает озонообразующую спектральную линию с длиной волны 185 нм. Внутреннее защитное покрытие лампы поддерживает полезное излучение УФ-C на постоянном уровне. Технические характеристики: Мощность лампы (Вт): 30 Напряжение лампы (В): 100 Ток в лампе (А): 0,37 УФ-C излучение (Вт): 12 Срок полезного использования (ч): 8000 Срок службы при 50% отказов EM: 8000 Cпад светового потока после 5000 ч. Форма колбы: T26 Тип цоколя: G13 Вес нетто (г): 140 | 0,00 | 30 | 450,00 | 13500,00 |
| 13 | Салфетка | Салфетка с перикисью водорода должно быть предназначено для обработки мелких ран, ссадин, порезов. Салфетка из нетканного материала, пропитана 3% раствором перекиси водорода. Герметично упакована в индивидуальный пакет из буфлена. Размер не менее 130 мм х 180 мм. | Шт. | 30 | 8,30 | 249,00 |
| 14 | Салфетка | Салфетка должна быть с раствором аммиака предназначена для стимуляции дыхания при обморочном состоянии. Салфетка из нетканого материала, пропитанная 2% раствором аммиака. Герметично упакована в индивидуальный пакет из буфлена. Размер: не менее 130 мм х 180 мм. | Шт. | 1000 | 8,30 | 8300,00 |
| 15 | Повязка | Повязка должна быть гелевая противоожоговая предназначена для оказания первой медицинской помощи при ожогах и лечения ожоговых ран. Представляет собой сетчатое полотно с нанесенным на него гидрогелем на основе сополимера акриламида и акриловой кислоты. В гель введены следующие препараты: йодовидон (антисептик) и анилокаин(анестетик). Повязка с гелем упакована в пакет из материала с высокими барьерными свойствами. Повязки стерильны. Размер повязки не менее 10х10см. | Шт. | 30 | 198,00 | 5940,00 |
| 16 | Средство перевязочное | Должно быть предназначено для остановки капиллярного кровотечения при поверхностных травмах кожи.Выполнено из двухслойного нетканого атравматичного полотна, пропитанного 5% раствором аминокапроновой кислоты. Размер не менее 6х10см.. Упаковано в пакеты из ламинированной бумаги. Стерильно | Шт. | 20 | 7,60 | 152,00 |
| 17 | Пакет перевязочный индивидуальный стерильный | Должен состоять из повязки ( подушечка из нетканого полотна неподвижная, подушечка из нетканого полотна подвижная, марлевый бинт),безопасной булавки , внутренней оболочки и наружной прорезиненной. Габаритные размеры: не менее 10,5см х 6см х 4,5 см. | Шт. | 30 | 75,00 | 2250,00 |
| 18 | Салфетка марлевая стерильнвя 29*45 | Должна быть изготовлена из марли отбеленной , двухслойная, размер: 29см x 45см. Салфетка должна быть упакована в полимерную пыле- и влагонепроницаемую индивидуальную упаковку. | Шт. | 200 | 9,50 | 1900,00 |
| 19 | Покрывало спасательное | Должно быть изотермическое спасательное покрывало предназначено для защиты пострадавших от перегрева или переохлаждения. Также может использоваться в качестве носилок для переноски травмированного человека.Покрывало спасательное изготовлено из полиэфирной пленки с золотистым/серебристым напылением. Размер полотна:не менее 160 х 210 см Вес не более 59 г. | Шт | 20 | 165,00 | 3300,00 |
| 20 | Пакет-контейнер гипотермический | Предназначен для местного охлаждения различных участков тела при ушибах мягких тканей различной локализации, сотрясении головного мозга, вывихах, растяжениях, термических ожогах, укусах насекомых. | Шт. | 30 | 10,40 | 312,00 |
| 21 | Катетер | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип Вакон длиной не менее 45см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера. Размер 18 Ch | Шт. | 20 | 26,75 | 535,00 |
| 22 | Катетер | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип Вакон длиной не менее 45см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера. Размер 16 Ch | Шт. | 20 | 26,75 | 535,00 |
| 23 | Катетер | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип Вакон длиной не менее 45см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера. Размер 14 Ch | Шт. | 20 | 26,75 | 535,00 |
| 24 | Катетер | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип Вакон длиной не менее 45см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера. Размер 12 Ch | Шт. | 10 | 26,75 | 267,50 |
| 25 | Катетер | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип Вакон длиной не менее 45см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера. Размер 10 Ch | Шт. | 10 | 26,75 | 267,50 |
| 26 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная с цвето-маркированными коннекторами. Манжета «низкое давление/большой объем». Должна быть четкая метрическая градуированная шкала с шагом 1 см. Должен быть закругленный (“нос быка”) гладкий дистальный конец трубки. Баллон, размером не менее 20мм х не менее 35 мм, с указанием размера трубки. Должна быть двойная маркировка глубины интубации. Коннектор должен быть с упором шестереночного типа, позволяющий безопасно отсоединить коннектор от трубки. Стерильная. Размер № 7. | Шт. | 10 | 52,22 | 522,20 |
| 27 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная с цвето-маркированными коннекторами. Манжета «низкое давление/большой объем». Должна быть четкая метрическая градуированная шкала с шагом 1 см. Должен быть закругленный (“нос быка”) гладкий дистальный конец трубки. Баллон, размером не менее 20мм х не менее 35 мм, с указанием размера трубки. Должна быть двойная маркировка глубины интубации. Коннектор должен быть с упором шестереночного типа, позволяющий безопасно отсоединить коннектор от трубки. Стерильная. Размер № 7,5 | Шт. | 10 | 52,22 | 522,20 |
| 28 | Трубка эндотрахеальная с манжетой | Трубка эндотрахеальная с цвето-маркированными коннекторами. Манжета «низкое давление/большой объем». Должна быть четкая метрическая градуированная шкала с шагом 1 см. Должен быть закругленный (“нос быка”) гладкий дистальный конец трубки. Баллон, размером не менее 20мм х не менее 35 мм, с указанием размера трубки. Должна быть двойная маркировка глубины интубации. Коннектор должен быть с упором шестереночного типа, позволяющий безопасно отсоединить коннектор от трубки. Стерильная. Размер № 8 | Шт. | 10 | 52,22 | 522,20 |
| 29 | Укладка пенал для хранения и напоминания лекарств | Укладка-пенал многоразового применения предназначена для кратковременного суточного хранения таблеток и напоминания об их приеме в больничных и домашних условиях .Габаритные размеры не более – 160 х 64 х 19 мм. Масса не более – 40 гр | Шт. | 20 | 58,50 | 1170,00 |
| 3 | Рубашки для роженицы | Рубашка должна быть изготовлена из многослойного нетканого материала СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд), плотность не менее 42 гр./м2.Упаковка по 1 шт., пакет должен быть из многослойных полимерных пленок толщиной не менее 50мкм., должен открываться без помощи ножниц. Коробка из гофрокартона. | Шт. | 500 | 28,45 | 14225,00 |
| 31 | Мочеприемник детский 100 мл. | Мочеприемник 100 мл. Материал изделия - полиэтилен. Шкала с маркировкой от 10 до 100 мл, цена деления - 10 мл. В области входного отверстия на внутренней поверхности располагается слой мягкой губки. Фиксация обеспечивается гипоаллергенным адгезивом. Изделие находится в индивидуальной упаковке. | Шт. | 100 | 8,50 | 850 |
| 32 | Диспенсер для полотенец | Должен быть предназначен для использования бумажных полотенец сложения ZZ и С. Материал пластик. Цвет предпочтительно белый. Ширина не менее 332мм. Высота не менее 291мм. Глубина не менее 135мм | Шт. | 30 | 1800,00 | 54000,00 |
| 33 | Дозатор локтевой | Дозатор должен быть предназначен для подачи мелких порций моющих и дезинфицирующих средств (кожные антисептики, жидкое мыло) из пластмассовых флаконов для мытья и дезинфекции рук в медицинских учреждениях. Держатель должен позволять устанавливать пластмассовые флаконы различной формы и габаритных размеров с диаметром горлышка 24, 28 и 32 мм. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1.Привод дозирующего устройства (помпы) – ручной. 2.Режим работы – многократный, циклический. 3.Максимальное усилие выдерживаемое рычагом должно быть не менее 20Н и не более 35Н, не менее 3,5 кг. 4.Масса устройства не более 0,4 кг. 5.Габаритные размеры: не более 100мм х не более 100мм х не более 300мм. 6.Объем выдаваемой порции жидкости – не более 2,5 мл и не менее 2мл. 7.Металлический корпус. КОМПЛЕКТНОСТЬ 1.Держатель флакона универсальный 1 шт. 2.Помпа для флакона 1 л. 1 шт. 3.Рычаг 1 шт. 4.Трубка силиконовая 1 шт. 5.Руководство по эксплуатации 1 шт. | Шт. | 60 | 1950,00 | 117000,00 |
| 34 | Дозатор бесконтактный | Принцип действия Система дозирования приводится в действие двумя датчиками движения, определяющими момент приближения рук Количество подаваемого средства за 1 срабатывание, (антисептик) Не менее 1,2 мл и не более 1,5 мл Количество подаваемого средства за 1 срабатывание (пенное мыло) Не менее 0,3мл и не более 0,5 мл Количество подаваемого средства за 1 срабатывание (жидкое мыло) Не менее 1,5мл и не более1,7мл Размеры без поддона: длина не менее 145мм и не более 147мм Настройка дозирования порции однократно и двухкратно. Материал: лицевая сторона и корпус - Ударопрочный пластик передняя крышка - ударопрочный пластик(полипропилен) Передняя панель - ударопрочный пластик(полипропилен) Помпы - ударопрочный пластик(полипропилен) Комплектация: Сенсорный дозатор не менее 1 шт. крепежные элементы, крепежные отверстия крепежная планка, позволяет фиксировать дозатор на вертикальную поверхность при помощи шурупов 1 шт. Антивандальный замок Двусторонняя клейкая лента, для фиксирования дозатора на вертикальную поверхность Помпа для жидкого антисептика не менее 1 шт. Литровый заливной флакон для жидкого мыла или антисептика не менее 1 шт. Съемный поддон Блок для батареек Размер блока для батареек Д*Г*Ш, мм 132*37*74 Длина адаптера в блоке для батареек, не менее 135 мм Длина помпы: не менее 58мм и не более 60мм Длина носика помпы: не менее 35мм и не более 37мм Диаметр помпы: не менее 7мм и не более 8мм Два датчика на движение (сенсора) Регулируемая чувствительность сенсоров не менее 5см и не более 20см Дозатор должен работать от батареек класса D, время работы которых должно составлять не менее 100 000 последовательных нажатий помпы. Возможность отключения электропитания от батареек, ради энергосбережения. 4 батарейки в комплекте Включение зеленого индикатора при готовности прибора к работе Мигание красного индикатора при недостаточном заряде батареек Монтаж на горизонтальную или вертикальную поверхность | Шт. | 30 | 3290,00 | 98700,00 |
| 35 | Изделие медицинского назначения15 литров для сбора и хранения медицинских отходов класса Б . | Назначение: сбор и хранение медицинских отходов в местах образования. Общие требования соответствия изделия: наличие Регистрационного удостоверения установленного образца с подтверждением, что товар является изделием медицинского назначения , Сертификата соответствия нормативному документу – ТУ, Сертификата соответствия системы управления качеством по ИСО 13485 на производство и продажу медицинских изделий для сбора, хранения и удаления отходов, выданный международным органом сертификации. Соответствие требованиям п 4.11 СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» Фактический объем изделия – не более 15 л. Размеры: Высота – не менее 33 см, не более 35 см, Длина горловины основы – не менее 25 см, не более 27 см, ширина горловины основы– не менее 22 см., не более 23 см. Длина дна – не менее 22 см, не более 23 см., ширина дна – не менее 18 см, не более 20 см. Вес изделия - не менее 0,75 кг. Размеры крышки – длина – не менее 26см., не более 27 см., ширина не менее 22,5 см., не более 23 см. Цвет изделия – желтый. Толщина стенки – не менее 2 мм. Наличие рамки для фиксации пакета. Наличие педального механизма для исключения контакта рук медицинского персонала с контейнером и его содержимым. Крышка с плотно пригнанными краями и ободом для фиксации по нижнему краю. Крышка фиксируется в пазы на ручке для переноски. Форма изделия – прямоугольная с округлыми краями. Пластиковый педальный механизм расположен в углублении на задней стенке основы. Данные критерии позволяет исключить разрыв перчаток медицинского персонала из-за острых краев и выступающих частей. Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Маркировочная наклейка для внесения данных. Тип упаковки – картонная коробка. Количество изделий в упаковке –8 шт.Количество инструкций-схем по эксплуатации – 1 шт. на упаковку. | Шт. | 40 | 1230,00 | 49200,00 |
| 36 | Тонометр механический | В комплект с должны входить: - металлический односторонний стетоскоп в комплекте с тонометром - манжета с металлическим фиксирующим кольцом - тонометры поставляются со стандартной манжетой длина не менее 50 см, ширина не менее 14 см, с увеличенной манжетой длина не менее 62см, ширина не менее 17 см. Характеристики: - Т- образный впускной клапан груши должен иметь сеточку; - Камера манжеты из латекса должна быть выполнена по бесшовной технологии; - Кольцо манжеты должно быть спаяно; - Плотная вставка в манжете с кольцом предотвращает смещение; - Различные размеры манжет; - Цвета манжет: голубой, синий, красный, зеленый, черный, серый | Шт. | 20 | 608,00 | 12160,00 |
| 37 | Тонометр автоматический | Автоматический тонометр на плечо. В комплект должны входить: Электронный блок -1 шт Манжета компрессионная не менее 22-32 см -1 шт. Руководство по эксплуатации -1 шт Чехол для хранения прибора - 1 шт. Комплект элементов питания — 2 шт. Адаптер сетевой -1 шт. Дневник для записи артериального давления -1 шт. | Шт. | 10 | 2350,00 | 2350,00 |
| 38 | Термометр | Термометр медицинский с защитным покрытием ртутный в индивидуальной упаковке. | Шт. | 100 | 29,00 | 2900,00 |
| 39 | Мешок реанимационный | устройство ручное для ИВЛ для взрослых, силиконовое, многократного применения, автоклавируемое, объем устройства не менее 1500 мл, объем вдоха: 800 мл - одна рука; 1350 мл - две руки, количество вдохов 45/мин, предохранительный клапан сброса давления 60 см H2O, объем резервного мешка не менее 2500 мл, объем «мертвого пространства» маска и клапан 168 мл, маска анестезиологическая размер 5, шланг кислородный несминаемый звездообразного внутреннего строения устойчивый к перегибам, длина не менее 3,0 м; Индивидуальная упаковка. | Шт. | 30 | 1350,0 | 1380,00 |
| 40 | Пробирка ваккумная | Пробирка вакуумная для безопасного взятия крови с двойными стенками из полиэтилентерфталата и полипропилена с силиконовым покрытием; предназначена для исследования гемостаза и коагуляции. Наполнитель: 0,129 М (3,8%) цитрат натрия. Размер пробирок: 13Х100мм. Стандартный объем образца: 4,5мл. Крышка комбинированная: материал резиновой пробки - бромбутилкаучук, материал защитного колпачка – полипропилен, цвет - голубой. | Шт. | 200 | 5,00 | 1000,00 |
| 41 | Подгузники | Подгузники должны иметь анатомическую форму. Подгузники должны иметь трехмерный впитывающий слой, обернутый волокном. Его строение должно обеспечивать точное соответствие силуэту ребенка и повышает уровень комфорта в период активной подвижности. В подгузниках должен быть вырез в области пуповины, что снижает риск раздражения пупочной ранки. Наличие эластичных поясных резиночек (спереди и сзади подгузника) и застежек-липучек. Должна быть фронтальная лента с указанием размера. В подгузниках должна быть увеличена высота боковой оборки, которые еще эффективнее предотвращает протекание с боков и обеспечивает максимальное соответствие силуэту ребенка. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения. Анатомическая форма памперсов (подгузников) должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений и комфорт, а также подходит для использования мальчиками и девочками. Наружный слой памперса (подгузника) должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Внутренняя поверхность памперса (подгузника)должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении – мгновенно распределяещего влагу и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Подгузники должны имеют эластичный пояс с специальной зоной крепления, надежные многоразовые застежки. Должны препядствовать протеканию, по краям, влагонепроницаемые защитные бортики/ барьеры и эластичные манжеты, не содержащие латекса. Впитываемость не менее 350 мл. Количесво в упаковке не менее 46 штук. | Упак. | 5 | 510,00 | 2550,00 |
| 42 | Подгузники | Подгузники должны иметь анатомическую форму. Подгузники должны иметь трехмерный впитывающий слой, обернутый волокном. Его строение должно обеспечивать точное соответствие силуэту ребенка и повышает уровень комфорта в период активной подвижности. В подгузниках должен быть вырез в области пуповины, что снижает риск раздражения пупочной ранки. Наличие эластичных поясных резиночек (спереди и сзади подгузника) и застежек-липучек. Должна быть фронтальная лента с указанием размера. В подгузниках должна быть увеличена высота боковой оборки, которые еще эффективнее предотвращает протекание с боков и обеспечивает максимальное соответствие силуэту ребенка. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения. Анатомическая форма памперсов (подгузников) должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений и комфорт, а также подходит для использования мальчиками и девочками. Наружный слой памперса (подгузника) должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Внутренняя поверхность памперса (подгузника)должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении – мгновенно распределяещего влагу и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Подгузники должны имеют эластичный пояс с специальной зоной крепления, надежные многоразовые застежки. Должны препядствовать протеканию, по краям, влагонепроницаемые защитные бортики/ барьеры и эластичные манжеты, не содержащие латекса. Впитываемость не менее 460 мл. Количесво в упаковке не менее 42 штук. | Упак. | 10 | 510,00 | 5100,00 |
| 43 | Подгузники | Подгузники должны иметь анатомическую форму. Подгузники должны иметь трехмерный впитывающий слой, обернутый волокном. Его строение должно обеспечивать точное соответствие силуэту ребенка и повышает уровень комфорта в период активной подвижности. В подгузниках должен быть вырез в области пуповины, что снижает риск раздражения пупочной ранки. Наличие эластичных поясных резиночек (спереди и сзади подгузника) и застежек-липучек. Должна быть фронтальная лента с указанием размера. В подгузниках должна быть увеличена высота боковой оборки, которые еще эффективнее предотвращает протекание с боков и обеспечивает максимальное соответствие силуэту ребенка. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения. Анатомическая форма памперсов (подгузников) должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений и комфорт, а также подходит для использования мальчиками и девочками. Наружный слой памперса (подгузника) должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Внутренняя поверхность памперса (подгузника)должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении – мгновенно распределяещего влагу и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Подгузники должны имеют эластичный пояс с специальной зоной крепления, надежные многоразовые застежки. Должны препядствовать протеканию, по краям, влагонепроницаемые защитные бортики/ барьеры и эластичные манжеты, не содержащие латекса. Впитываемость не менее 510 мл. Количесво в упаковке не менее 38 штук. | Упак. | 10 | 690,00 | 6900,00 |
| 44 | Подгузники | Подгузники должны иметь анатомическую форму. Подгузники должны иметь трехмерный впитывающий слой, обернутый волокном. Его строение должно обеспечивать точное соответствие силуэту ребенка и повышает уровень комфорта в период активной подвижности. В подгузниках должен быть вырез в области пуповины, что снижает риск раздражения пупочной ранки. Наличие эластичных поясных резиночек (спереди и сзади подгузника) и застежек-липучек. Должна быть фронтальная лента с указанием размера. В подгузниках должна быть увеличена высота боковой оборки, которые еще эффективнее предотвращает протекание с боков и обеспечивает максимальное соответствие силуэту ребенка. Подгузники должны обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для детей-инвалидов с нарушениями функций выделения. Анатомическая форма памперсов (подгузников) должна соответствовать развертке нижней части торса тела ребенка с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей и обеспечивать максимальную свободу движений и комфорт, а также подходит для использования мальчиками и девочками. Наружный слой памперса (подгузника) должен быть из специального материала, препятствующего проникновению влаги наружу. Внутренняя поверхность памперса (подгузника)должна быть из гипоаллергенного нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении – мгновенно распределяещего влагу и обеспечивающего сухость кожи ребенка, дополнительную защиту кожи ребенка от раздражения при соприкосновении с мочой и калом. Подгузники должны имеют эластичный пояс с специальной зоной крепления, надежные многоразовые застежки. Должны препядствовать протеканию, по краям, влагонепроницаемые защитные бортики/ барьеры и эластичные манжеты, не содержащие латекса. Впитываемость не менее 690 мл. Количесво в упаковке не менее 64 штук. | Упак. | 10 | 690,00 | 6900,00 |
| 45 | Изделия медицинского назначения 35л для хранения и транспортировки медицинских отходов, класс А | Назначение: применяется в местах первичного сбора отходов. Фактический объем изделия – не менее 35 л.Материал изделия - полипропилен. Размеры: Высота – не более 45 см, Диаметр верхний – не более 40 см, диаметр нижний – не менее 29 см.Вес изделия - не менее 1,7 кг. Диаметр крышки – не менее 41 см.Масса крышки – не менее 0,4 кг. Скоба для фиксации крышки – размер 3,5*2,1*3,0 см. в количестве не менее 4 шт. Цвет изделия – белый. Толщина стенки – не менее 4мм. Крышка с плотно пригнанными краями, круглой ручкой и ободом для фиксации по нижнему краю, герметично закрывающая основу. Верхний обод основы должен имеет не менее 4 выступов для фиксации крышки, если иное не предусмотрено конструкцией. Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Герметизация бака осуществляется посредством фиксации крышки на основе четырьмя скобами. Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Количество изделий в упаковке-10 шт | Шт. | 5 | 820,00 | 4100,00 |
|  | Изделия медицинского назначения 35л для хранения и транспортировки медицинских отходов, класс Б | Назначение: применяется в местах первичного сбора отходов. Фактический объем изделия – не менее 35 л.Материал изделия - полипропилен. Размеры: Высота – не более 45 см, Диаметр верхний – не более 40 см, диаметр нижний – не менее 29 см.Вес изделия - не менее 1,7 кг. Диаметр крышки – не менее 41 см.Масса крышки – не менее 0,4 кг. Скоба для фиксации крышки – размер 3,5*2,1*3,0 см. в количестве не менее 4 шт. Цвет изделия – желтый. Толщина стенки – не менее 4мм. Крышка с плотно пригнанными краями, круглой ручкой и ободом для фиксации по нижнему краю, герметично закрывающая основу. Верхний обод основы должен имеет не менее 4 выступов для фиксации крышки, если иное не предусмотрено конструкцией. Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Герметизация бака осуществляется посредством фиксации крышки на основе четырьмя скобами. Изделие должно быть устойчиво к многократной обработке и дезинфекции. Количество изделий в упаковке-10 шт | Шт. | 30 | 1020,00 | 30600,00 |
| Итого: | 500 411,2 |

Изменение  объемов поставки товаров:

Возможность увеличить количество поставляемого товара при заключении договора не предусматривается.

Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров не предусматривается.