Утверждаю _____________________

И.о. Г.Р. Манакова

Закупочная документация

Открытый запрос предложений

на право заключения договоров на поставку 
 химических реактивов для ГАУЗ «Новоорская РБ»

в 4 квартале 2014 года.

Порядок проведения,

Коммерческие требования

Информационная карта

Новоорск

2014 г.

Оглавление:

- Общие положения

- Предмет закупки

- Порядок проведения Запроса предложений, подготовка предложений

- Общие требования к Участникам

- Подача и прием Предложений Участников Запроса предложений

- Изменение и отзыв Заявок

- Сопоставление и оценка предложений

- Определение победителя и подписание договора

Приложение №1  - информационная карта заказа

Приложение № 2 «Проект договора»

Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений»

1.Общие сведения о процедуре Запроса Предложений

1.1	ГАУЗ «Новоорская РБ» - юридический адрес: РФ, 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова д.2. (далее - Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса Предложений, размещенным на Интернет сайте организатора, приглашает поставщиков (далее-Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее-Запрос Предложений) по выбору  поставщиков химических рекативов для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск, в третьем квартале 2014 г.
Дата начала приема предложений – с момента публикации уведомления.
Дата окончания приема предложений – 05.11.2014 г.

1.1.1 По результатам будет произведен выбор поставщиков.

Для справок обращаться к Организатору:
По организационным и коммерческим вопросам контактное лицо- Сычева Тамара Николаевна

тел.: 8 35363 7 66 55

факс: 8 35363 7 00 17

1.2 Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Запрос Предложений не является конкурсом. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

1.2.2 Опубликованное Уведомление вместе с его  неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения. Заключенный по результатам Запроса Предложений Договор, фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.4 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
 -	Уведомление о проведении Запроса Предложений и настоящая Документация по Запросу Предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
 -	Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.
Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.

1.3. Обжалование

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса Предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 5 рабочих дней с момента ее получения.

1.4 Прочие положения.

1.4.1 Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса Предложений.

1.4.2 Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях.

1.4.3 Организатор имеет право отклонить Предложение, если он установит, что Участник был замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом этапе Запроса Предложений, а также имеет право незамедлительно расторгнуть заключенный с Победителем по результатам Запроса Предложений Договор, предоставив письменное уведомление за подписью Главного врача, если в течении срока такого договора будет установлено, что Победитель был замешан в коррупционной или мошеннической практике.

1.4.4 Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса Предложений.

## 2. Предмет закупки

2.1 Предметом Закупки является: выбор поставщиков на поставку химических реактивов для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск в четвертом квартале 2014 г.

2.2. Порядок проведения Запроса Предложений.

2.2.1 Уведомление о проведении Запроса Предложений опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора Запроса Предложений никаких последствий.

2.2.2 Для принятия участия в Запросе Предложений Участники получают электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как это указано в Уведомлении о проведении Запроса Предложений. Плата за предоставление Закупочной документации не изымается.

2.2.3 Организатор Запроса Предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении Запроса Предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками Запроса Предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в настоящем документе.

2.3 Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляется коллегиально представителями Организатора.

## 3. Порядок проведения Запроса предложений

## Подготовка Предложений

## 3.1 Общие требования к Предложению

## 3.1.1 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

## 3.1.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

## 3.1.3 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

## 3.1.4 Входящие в состав Предложения Участника Запроса Предложений документы возврату не подлежат.

## 3.2. Требования к языку Предложения

## 3.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

## 3.3. Разъяснение Документации по Запросу Предложений

## 3.3.1 На любом этапе Запроса Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по Запросу Предложений. Запросы на разъяснение Документации по Запросу Предложений должны подаваться в письменной форме, по факсу или по электронной почте.

## 3.3.2 Организатор ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня  до истечения срока приема Предложения.

## 3.4 Продление срока окончания приема Предложений

## 3.4.1 При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, с уведомлением всех Участников.

## 4. Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

4.1. Требования к Участникам

4.1.1 В процедуре Запроса Предложений могут принять участие: - организации, зарегистрированные на территории РФ.
 - организации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную Заявку на участие в Запросе Предложений (коммерческое предложение).
 - участник не должен иметь неисполненных предписаний судебного органа;
 - организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть наложен арест;
 - организации, отвечающие всем требованиям, приведенным в данной документации Открытого Запроса Предложений.

4.1.2 К Участникам предъявляются также следующие обязательные требования: 
- участник должен иметь разрешение на данный вид деятельности.

5. Подача и прием Предложений Участников Запроса Предложений

5.1 Предложения должны быть упакованы в опечатанный печатью Участника конверт (пакет, ящик и т.п.).

5.2 На конверте также необходимо указать следующие сведения: 
 - полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
 - наименование и адрес Организатора:
462800, РФ, п. Новоорск  ул. Булдакова 2
Приемная главного врача.
 - слова «Не вскрывать. Открытый запрос предложений по выбору поставщика».

5.3 Участники должны обеспечить доставку и регистрацию своих Предложений в приемную главного врача в рабочее время с 9-00 до 16-30 по местному времени. по адресу:
462800,п. Новоорск, ул. Булдакова д.2 приемная главного врача

5.4 Секретарь регистрирует дату и время поступления Предложения.

5.5 Срок подачи Предложений – до 16-00 даты окончания приема предложений.

5.6 Предложения, оформленные ненадлежащим образом, доставленные после указанного срока подачи Предложений или не зарегистрированные секретарем, к рассмотрению приниматься не будут.

6. Изменение и отзыв Заявок

6.1. Участник Запроса Предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору Запроса Предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Заявок. Обращения об изменении Заявок, полученные с нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.

6.2. В случае изменения Заявки Участник Запроса Предложений должен подготовить и направить Организатору Запроса Предложений следующие документы:
 - обращение к Организатору Запроса Предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника Запроса Предложений;
 - перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;
- новые версии документов, которые изменяются.

6.3. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами должно быть предоставлены в ГАУЗ «Новоорская РБ», на внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

7. Оценка  поступивших на Запрос Предложений

7.1. Организатор проводит процедуру рассмотрения поступивших заявок без Участников.

7.2. Оценка Предложений и проведение переговоров

7.2.1. Общие положения

7.2.2 Оценка Предложений осуществляется коллегиально представителями Организатора.

7.2.3 Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переговоров.

7.2.4 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы проведения процедуры могут быть изменены. Это должно быть отражено в Документации на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших первый этап.

7.3 Отборочная стадия

7.3.1 В рамках отборочной стадии проверяется:
- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;
- соответствие Участников требованиям настоящей документации;
- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

7.3.2 В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

7.3.3 По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:
 - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;
- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;
 - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;
 - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

7.4 Оценочная стадия

7.4.1 В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:
- стоимость, условия оплаты;
- соответствие техническим требованиям;
- сроки выполнения работ;

8. Определение Победителя Запроса Предложений

8.1. Победитель/Победители Запроса Предложений определяются коллегиально представителями Организатора по результатам оценки Предложений.

8.2. При прочих равных условиях преимущество в выборе поставщика будет предоставлено организации,  которая уже являлась поставщиком работ и услуг и зарекомендовавшей себя с положительной стороны.

8.3. Решение представителей Организатора по определению Победителя/Победителей Запроса Предложений оформляется отдельным протоколом.

8.4. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участник Запроса Предложений уведомляется о признании его Победителем/Победителями процедуры Запроса Предложений и о месте и порядке подписания договора поставки (работ, услуг).

## 9. Подписание Договора

9.1. Договор между Организатором и Победителем/Победителями подписывается в оптимальные для Организатора сроки.

9.2. Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений

9.2.1 После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участники Запроса Предложений в течение трех рабочих дней уведомляются о принятом решении путем адресного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Информационной картой (Приложение 1) должно содержать следующие данные:

1.	 Ценовое предложение. Все цены должны быть указаны с учетом НДС в рублях.

2.	 Срок поставки  в календарных днях.

3.	 Условия оплаты.

4.	 Порядок решения вопроса, в случае предъявления поставщику претензий по качеству выполненных работ (поставленного товара).

5.	 Копию следующих документов:
- свидетельство о гос. регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности;

6. 	Сведения о предприятии (форма собственности и юридический адрес предприятия)

7. 	Контактное лицо, уполномоченное представлять компанию по данному запросу (Ф.И.О, должность, моб. тел., факс, e-mail).

8. 	Срок действия коммерческого предложения.

Приложение №1 «Информационная карта»

| Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» (462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2.) ИНН 5635005410 почтовый адрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2 e-mail: crb-no@mail.ru тел.: 8 35363 7 66 55 факс: 8 35363 7 00 17 Сычева Тамара Николаевна |
| --- | --- |
| Предмет договора Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП ОК 004-93). Количество поставляемого товара, объем работ, услуг. | Указан в Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений» |
| Начальная (максимальная) цена договора. | 767614,40руб. (семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот четырнадцать рублей 40 копеек) |
| Источник финансирования заказа | средства страховых медицинских организаций, средства Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования. |
| Требования к сроку и (или) объему представления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | Срок годности: остаточный срок годности продукции на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 70%. Приемлемость и качество продукции: - приемлемой признается продукция, прошедшая государственную регистрацию в РФ, разрешенная в установленном порядке для применения, качество которой соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. - вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, должны иметь происхождение из правомочных стран-источников. - в отношении качества продукции не должно быть претензий со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка продукции до места поставки: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 7 рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Периодичность поставки: отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 3 квартала 2014 года. |
| Дата начала приема предложений – | с момента публикации уведомления. |
| Дата окончания приема предложений | до 16.00 ч. 05.11.2014 г. |
| Порядок формирования цены договора, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | цена должна включать в себя расходы на доставку, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей, т.е. должна являться конечной. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: По факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней. |

Приложение № 2 «Проект договора»

Договор поставки № _________

заключен на основании протокола _________ комиссии № ________ от _____________

п. Новоорск                    			             		«___» __________ 2014 г.

_____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  _____________, действующий на основании ___________, с одной стороны, и ГАУЗ «Новоорская РБ», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице и.о. главного врача Манакова Г.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом _____________ № ___________________ от_______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить: химические реактивы, именуемые в дальнейшем как «продукция»,
а Заказчик принять и оплатить продукцию, согласно Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

II. Условия поставки

2.1. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

2.2. Место поставки продукции: 462800, Оренбургская обл. Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Булдакова, д.2

2.2. Срок поставки продукции: в течение 7  рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика. Поставщик в  письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи подтверждает получение заявки.

2.3. Продукция поставляется отдельными партиями, количество и ассортимент которых определяется на основании заявки Заказчика. Под партией понимается количество продукции, указанное в отдельной счет-фактуре и накладной.

2.4. Датой поставки является дата получения продукции в месте поставки.

2.5. Право собственности на каждую партию продукции и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу продукции.

2.6. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.7. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующую документацию:

а) товарную накладную с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

б) счет-фактуру с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество каждой серии  поставляемой продукции, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;

д) электронную накладную содержащую информацию о наименовании изделия медицинского назначения, производителе, стране производителя, серии, сроке годности, количестве, цене производителя без НДС, цене Гос. реестра,  цене поставщика без НДС, ставке НДС, цене поставщика с НДС, наценке поставщика, наименовании сертификата, органе выдавшего сертификат, региональном номере, номере товарной накладной, дате товарной накладной. Формат электронной накладной согласуется с Заказчиком.

е) др. товарно-сопроводительную документацию.

2.8. Поставщик гарантирует соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке продукции, соблюдение «холодовой цепи».

2.9. Поставка, разгрузка на склад Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика

III. Цена продукции

3.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей, таможенное оформление и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Цена продукции выражается в валюте Российской Федерации.

3.5. Сумма настоящего договора составляет _____________________ Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет средств страховых медицинских организаций, средств Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования.

IV. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов за поставку: по факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней.

4.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

V. Качество поставляемой продукции

5.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору, прошла государственную регистрацию в РФ, разрешена в установленном порядке для применения,  качество продукции соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. Вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников. В отношении качества продукции отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

5.2. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском языке, и представить её  Заказчику одновременно с передаваемой продукцией.

5.3. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее  70%  основного срока годности.

VI. Упаковка и маркировка поставляемой продукции

6.1. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку продукции, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном  способе обращения с грузом, а также предохранит продукцию от атмосферных воздействий.

6.2. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки продукции.

VII. Гарантии, порядок приемки продукции, предъявление претензий

7.1. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему договору, соответствует требованиям качества (п. 5.1. настоящего договора), имеет свободное обращение в России и Заказчик  свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящую продукцию.

7.2. Заказчик производит приемку поставленной продукции по количеству, комплектности и качеству в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству  (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). Присутствие представителя  Поставщика при приемке продукции не обязательно.

7.3. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- 	по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения продукции;

- 	по качеству – в пределах срока годности продукции.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

7.5. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет. Допоставка (и) или замена продукции по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

VIII. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

8.2. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки, указанного в п. 2.2. настоящего договора.

8.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,02% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора.

8.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1. настоящего муниципального договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после последнего дня срока исполнения такого обязательства.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе муниципального договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны муниципального договора.

8.6. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре.

8.7. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

IX. Форс – мажор

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

9.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 9.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует до «31» декабря 2014 г, а в части расчетов до полного выполнения сторон своих обязательств.

XI. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3.  Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) в случаях:

- поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-неоднократного нарушения сроков поставки продукции.
Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика об отказе от исполнения договора.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.5. Настоящий договор составлен письменно в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Заказчика.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» |  |  |
| ИНН 5635005410 КПП 563501001 |  |  |
| Получатель: Министерство финансов Оренбургской области (ГАУЗ «Новоорская РБ» л/сч. 039131410) |  |  |
| Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург |  |  |
| р/с 40601810700003000001 |  |  |
| БИК 045354001 |  |  |
| 462800, Оренбургская область, р. п. Новоорск, |  |  |
| ул. Булдакова д.2.тел 8 35363 7-00-17 |  |  |

Руководитель организации Заказчика                            Руководитель организации Поставщика

Главный врач ГАУЗ «Новоорская РБ»

____________________________                                    ___________________________

(Трофимов А.С.)

Приложение № 1

к Договору  №___________ от «____»__________201___ г.

Спецификация

Поставка изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ».

| № п/п | Наименование продукции | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |

Техническое задание

| № п/п | Наименование товаров | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Единица измерения | Количество поставляемого товара | Цена за ед., руб | Сумма, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Набор реагентов «NTproBNP-ИФА-БЕСТ» | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида (NTproBNP) в сыворотке крови человека. Метод должен быть ИФА, без предварительной промывки планшет, стрипированный, «ломающийся» по 1 лунке. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), объем образца не более 100 мкл, диапазон измерений отне менее 0 до не более 2500 пг/мл, чувствительность не хуже 20 пг/мл, концентрации калибраторов не должны изменяться от серии к серии. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина должны быть жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов (фосфатно-солевого буферного раствора с твином, стоп-реагента), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, трафарета для построения калибровочного графика. Дробное использование набора может быть реализовано в течение 3 месяцев с момента проведения первого ИФА. | набор | 1 | 6869,00 | 6869,00 |
|  | Набор реагентов «Ureaplasma urealiticum-IgG-ИФА-БЕСТ» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. Метод должен быть ИФА, метод двухстадийный, с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета, хранение рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток. Наличие: готового рабочего раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; выдача результатов в титрах, хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. | набор | 2 | 6637,60 | 13275,20 |
|  | Набор реагентов «РЭА - ИФА - БЕСТ» | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови. Метод должен быть ИФА, одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца не более 50 мкл, диапазон измерений от не менее 0 до не более 80 нг/мл, чувствительность не хуже 0,5 нг/мл, концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии. Условия инкубации - термостатируемый шейкер 37ºС при не более 650 об/мин. Наличие готовых рабочих растворов конъюгата и ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. | набор | 2 | 7259,90 | 14519,80 |
|  | Набор реагентов «БЕСТ анти-ВГС (комплект 2)» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. ИФА (иммуноферментный метод), метод должен быть непрямой двухстадийный, с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений должно быть не менее 96 (12х8 анализов), объем сыворотки или плазмы крови должен быть не более 40 мкл, должна быть цветовая индикация внесения реагентов. Должно быть наличие не менее двух режимов инкубации (общее время инкубаций должно быть не более 1 ч.15 мин (шейкер), не более 1ч 45 мин (термостат); унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т (фосфатно-солевый буферный раствор), СБР(субстратный буферный раствор), стоп-реагента, схемы проведения ИФА (иммуноферментного анализа), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Должна быть стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостате при температуре не менее 37 гр.С. | набор | 7 | 3307,40 | 23151,80 |
|  | Набор реагентов «ХГЧ-ИФА-БЕСТ» | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке крови. ИФА, двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца не более 20 мкл, диапазон измерений от 0 до 500 МЕ/л, чувствительность не хуже 2МЕ/л, концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии. Условия инкубации - термостатируемый шейкер 37ºС при 650 об/мин. Наличие готовых рабочих растворов конъюгата и ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. | набор | 2 | 4965,80 | 9931,60 |
|  | Набор реагентов «АФП - ИФА - БЕСТ» | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина в сыворотке, плазме крови и амниотической жидкости человека. Метод должен быть ИФА, двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца не более 25 мкл, диапазон измерений от 0 до 400 МЕ/мл, чувствительность не хуже 2,5 МЕ/мл, концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии. Условия инкубации - термостатируемый шейкер 37ºС при 650 об/мин. Наличие готовых рабочих растворов конъюгата и ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37˚С. Дробное использование набора на протяжении не менее 3 месяцев с момента вскрытия набора. | набор | 2 | 5078,70 | 10157,40 |
|  | Набор реагентов «РекомбиБест антипаллидум - IgM» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса М к Treponema pallidum. ИФА, метод двухстадийный, не требующий предварительной промывки планшет, возможность выявления специфических иммуноглобулинов класса М в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Количество определений не менее 96 (12х8, планшет разборный с иммобилизованными анти-IgM-антителами), объем образца не более 10 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Наличие: конъюгата (рекомбинантные антигены Treponema pallidum, конъюгированные с пероксидазой хре­на,) унифицированных неспецифических компонентов (фосфатно-солевого буферного раствора с твином, стоп-реагента), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Время реакции не более 1 ч 25 мин. | набор | 1 | 5495,20 | 5495,20 |
|  | Набор реагентов «ХламиБест C.trachomatis - IgG» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis. ИФА, метод двухстадийный, с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 20 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета, хранение рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток. Наличие: готового рабочего раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; выдача результатов в титрах, хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. | набор | 2 | 5078,70 | 10157,40 |
|  | Набор реагентов «ХламиБест C.trachomatis - IgМ» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis. ИФА, метод двухстадийный, с однократной предварительной промывкой планшета. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 10 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета, хранение рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток. Наличие: готового рабочего раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, таблицы интерпретации результатов и алгоритма обследования; выдача результатов в титрах, хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора. | набор | 1 | 5611,20 | 5611,20 |
|  | Набор реагентов «Нelicobacter pylori - CagA - антитела- ИФА- БЕСТ» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. ИФА «сэндвич»-вариант, двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшеты. Количество определений не менее 96. Объем образца не более 20 мкл, возможность определения титра в положительных образцах, наличие: готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, схемы проведения ИФА, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. | набор | 1 | 8112,60 | 8112,60 |
|  | Набор реагентов «Аскарида - IgG ИФА- БЕСТ» | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides. ИФА (иммуноферментного анализа), должен быть двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений должно быть не менее 96 (12х8 анализов). Объем образца должен быть не более 10 мкл, должно быть наличие: готовых рабочих растворов конъюгата и ТМБ (тетраметилбензидин), унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т (фосфатно-солевый буферный раствор), стоп-реагента, схемы проведения ИФА (иммуноферментного анализа), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Должна быть возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | набор | 2 | 9172,80 | 18345,60 |
|  | Набор реагентов «Гельминты-IgG-ИФА-Бест» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл в сыворотке и плазме крови. ИФА(иммуноферментного анализа), должен быть двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений должно быть не менее 192 (по 6х8 стрипов с каждым антигеном). Объем образца должен быть не более 10 мкл, должно быть наличие: готовых рабочих растворов конъюгата и ТМБ (тетраметилбензидин), унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т (фосфатно-солевый буферный раствор), стоп-реагента, схемы проведения ИФА(иммуноферментного анализа), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Должна быть возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | набор | 2 | 8804,00 | 17608,00 |
|  | Набор реагентов «Лямблия - антитела -ИФА-БЕСТ» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А,G, М к антигенам лямблий. Метод должен быть двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений должно быть не менее 96 (12х8 анализов). Объем образца должен быть не более 10 мкл, стабильность рабочих растворов коньюгата и ТМБ (тетраметилбензидин) должна быть не менее 3 часов, рабочего раствора ФСБ-Т (фосфатно-солевой буферный раствор) не менее 5 суток при температуре не менее 2 гр.С не более 8 гр.С, должна быть возможность определения титра в положительных образцах. Должно быть наличие: унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т (фосфатно-солевой буферный раствор), стоп-реагента, схемы проведения ИФА (иммуноферментного анализа), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Должна быть возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | набор | 2 | 7403,60 | 14807,20 |
|  | Набор реагентов «ВектоЦМВ - IgМ» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу. Метод должен быть двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений должно быть не менее 96 (12х8 анализов), объем образца должен быть не более 10 мкл, должна быть цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Должно быть наличие: готовых рабочих растворов конъюгата и ТМБ (тетраметилбензидин), унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т (фосфатно-солевый буферный раствор), стоп-реагента, схемы проведения ИФА (иммуноферментного анализа), таблицы интерпретации результатов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Должна быть возможность дробного использования набора на протяжении всего срока годности. | набор | 1 | 6911,30 | 6911,30 |
|  | Набор реагентов «ВектоТоксо - IgG» | Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii для ручной постановки и постановки на автоматическом анализаторе. Метод должен быть двухстадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений должно быть не менее 96 (12 х 8 анализов), объем образца должен быть не более 10 мкл. Определение концентраций должно быть в пределах диапазона: минимальное значение не более 0 МЕ/мл ,максимальное значение не менее 200 МЕ/мл (концентрации калибраторов не должны меняться от серии к серии); должна быть цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Должно быть наличие: готовых рабочих растворов конъюгата и ТМБ (тетраметилбензидин), унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т (фосфатно-солевой буферный раствор), стоп-реагента, схемы проведения ИФА (иммуноферментного анализа), таблицы интерпретации результатов, разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшетов для предварительного разведения анализируемых образцов. | набор | 2 | 6407,10 | 12814,20 |
|  | Набор реагентов «ВектоТоксо - IgМ» | Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii. Метод должен быть двухстадийный, без предварительной промывки планшет. Должен быть как для ручной постановки , так и для постановки на автоматическом анализаторе. Количество определений должно быть не менее 96(12х8 анализов), объем образца должен быть не более 10 мкл, должна быть цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. Должно быть наличие: готовых рабочих растворов конъюгата и ТМБ (тетраметилбензидин), унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т (фосфатно-солевой буферный раствор) ,стоп-реагента, схемы проведения ИФА (иммуноферментного анализа), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов. Должна быть возможность дробного использования набора в течение всего срока годности набора. | набор | 1 | 7006,30 | 7006,30 |
|  | Набор реагентов «Вектогеп B - HBs -антиген (комплект 3)» | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. Метод должен быть одностадийным без предварительной промывки планшета. В набор должны входить 12 стрипов по 8 лунок (на 96 анализов), одноразовые емкости для реагентов (не менее двух), одноразовые наконечники для дозаторов (не менее шестнадцати), одноразовая клейкая пленка для планшетов (не менее двух). Должна быть цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета. В качестве исследуемого образца должна использоваться сыворотка крови в объеме не более 100 микролитров. Должен быть выбор чувствительности набора при проведении реакции в одном из трех режимов инкубации: при процедуре №1 инкубация сывороток проводится при температуре не менее 44 гр.С в течение не менее 1 часа на термошейкере, при процедуре №2 инкубация сывороток проводится при температуре не менее 37 гр.С в течение не менее 2 часов на термошейкере, при процедуре №3 инкубация сывороток проводится при температуре не менее 37 гр.С в течение не более 18,5 часов | набор | 7 | 3272,90 | 22910,30 |
|  | Набор реагентов «СА 19-9 - ИФА - БЕСТ» | Набор реагентов должен быть предназначен для иммуноферментного определения концентрации СА 19-9 в сыворотке крови. Метод должен быть ИФА (иммуноферментный анализ), одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца не более 25 мкл, диапазон измерений от 0 до не менее 300 Ед/мл, чувствительность не более 2,0 Ед/мл, концентрации калибраторов не должны изменяться от серии к серии. Условия инкубации - термостатируемый шейкер 37ºС при 650 об/мин. В набор должны входить готовые рабочие растворы конъюгата и ТМБ (тетраметилбензидин), унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т(фосфатно-солевый буферный раствор), стоп-реагента, схемы проведения ИФА (иммуноферментного анализа), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37˚С. | набор | 1 | 8435,30 | 8435,30 |
|  | Набор реагентов «СА 15-3 - ИФА-БЕСТ» | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации СА-15-3 в сыворотке крови человека. ИФА, одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца не более 20 мкл, диапазон измерений от 0 до 350 Ед/мл, чувствительность не хуже 3,0 Ед/мл, концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии. Условия инкубации - термостатируемый шейкер. Рабочие растворы конъюгата и тетраметилбензидина жидкие, готовые, не требующие дополнительных разведений, стабильны на протяжении всего срока годности набора. Наличие: унифицированных неспецифических компонентов (фосфатно-солевого буферного раствора с твином, стоп-реагента), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, планшета для предварительного разведения сывороток, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37˚С. Дробное использование набора может быть реализовано в пределах всего срока годности. Срок годности набора не менее 12 месяцев. | набор | 1 | 10241,50 | 10241,50 |
|  | Набор реагентов «РекомбиБест антипаллидум - суммарные антитела (комплект 2)» | Набор реагентов должен быть предназначен для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum.Метод должен быть ИФА (иммуноферментный анализ), одностадийный, не требующий предварительной промывки планшет, для выявления суммарных антител (IgG, IgA, IgM) в сыворотке (плазме) крови и ликворе человека. Количество определений не менее 96 (12х8), объем образца не более 10 мкл, цветовая индикация внесения сывороток, контролей и конъюгата в лунки планшета, хранение рабочего раствора ФСБ-Т(фосфатно-солевый буферный раствор) не менее 5 суток. В набор должны входить унифицированные неспецифические компоненты ФСБ-Т(фосфатно-солевый буферный раствор), стоп-реагенты, схемы проведения ИФА (иммуноферментного анализа), разовые емкости для растворов, наконечники для пипеток, клейкая пленка для планшетов. | набор | 1 | 3307,40 | 3307,40 |
|  | Набор реагентов «ОнкоИФА-общий ПСА» | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови. Должен быть ИФА (иммуноферментный анализ), одностадийный без предварительной промывки планшет. Количество определений должно быть не менее 96 (12х8 анализов), планшет стрипированный, ломающийся по 1 лунке, объем образца не более 25 мкл, диапазон измерений должен быть не менее 0 и не более 40 нг/мл, чувствительность не хуже 0,4 нг/мл, концентрации калибраторов не изменяются от серии к серии. Условия инкубации - термостатируемый шейкер 37ºС при 650 об/мин. Должно быть наличие готовых рабочих растворов конъюгата и ТМБ (тетраметилбензидин), унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т (фосфатно-солевый буферный раствор), стоп-реагента, схемы проведения ИФА (иммуноферментного анализа), разовых емкостей для растворов, наконечников для пипеток, клейкой пленки для планшетов, трафарета для построения калибровочного графика. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37˚С. Дробное использование набора должно быть на протяжении не менее 3 месяцев с момента вскрытия набора | набор | 12 | 5480,20 | 65762,40 |
|  | Набор реагентов «ОнкоИФА-СА-125» | Набор реагентов должен быть предназначен для количественного иммуноферментного определения антигена СА 125 в сыворотке крови Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл; Метод анализа должен быть – сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентрацийот не менее 6 до не более 1000 Ед/мл Чувствительность не менее 6 ЕД/мл Все реагенты должны быть жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл не менее 14 мл Калибровочные пробы: 6 фл по не менее 0,5мл Промывочный буфер 20 фл по не менее 14 мл, храниться не менее 5 суток при комнатной температуры Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Количество промывок не более 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) | набор | 1 | 7756,90 | 7756,90 |
|  | Набор реагентов «Тироид ИФА-ТТГ» | Набор реагентов должен быть предназначен для количественного иммуноферментного определения тиреотропного гормона в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки не более50 мкл; Метод анализа должен быть – сэндвич одностадийный Термостатируемое шейкирование (+37) для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентрацийот не менее 0,05 до не более 15 мкМЕ/мл Чувствительность не менее 0,05 мкМЕ/мл Все реагенты должны быть жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ готовый, однокомпонентный готовый 1 фл не мене 14 мл Калибровочные пробы: 1 фл по не менее 3мл, 5 фл по не менее 0,5мл аттестованы по международному стандарту 2nd ВО3 80/558 Промывочный буфер 20 фл по не менее 14 мл, храниться не менее5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Количество промывок не более 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием) | набор | 2 | 5614,80 | 11229,60 |
|  | Набор реагентов «Тироид ИФА-свободный Т3» | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки не более 20 мкл. Метод анализа - одностадийный конкурентный. Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов. Общее время инкубации – не более 60 мин. Диапазон определения концентраций –от не менее 0 до не более 60 пмоль/л. Чувствительность не более 0,5 пмоль/л. Конъюгат, ТМБ, калибраторы, контрольная сыворотка, стоп-реагент - готовые, жидкие, без дополнительных разведений. Контрольная сыворотка готовая жидкая. Концентрат промывочного буфера не менее 1 флакона не менее 14 мл, разведение не менее чем в 20 раз, рабочий раствор хранится не менее 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Количество промывок не более 5 раз не более чем по 300 мкл (со встряхиванием) Набор – не менее 96 определений | набор | 2 | 7763,40 | 15526,80 |
|  | Набор реагентов «Тироид ИФА-свободный Т4» | Набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке крови человека Количество анализируемой сыворотки 20 мкл Метод анализа - одностадийный конкурентный Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов Диапазон определения концентраций от не менее 1 до не более 160 пмоль/л Чувствительность1 пмоль/л Конъюгат готовый, жидкий, без дополнительных разведений 1 фл не менее 18 мл, розовый Калибраторы 6 фл по не менее 0,5 мл Контрольная сыворотка готовая жидкая, Промывочный буфер 20 по не менее14 мл, должен храниться 5 суток при комнатной температуре Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы Кол-во промывок не более 4 раз по 300 мкл (со встряхиванием) Стоп-реагент - готовый, жидкий, 1фл не менее 14 мл ТМБ готовый, однокомпонентный, 1фл не мене 14 мл | набор | 2 | 6374,10 | 12748,20 |
|  | Набор реагентов «Тироид ИФА-атТПО» | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации антител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови. Метод должен быть двухстадийный, количество анализируемой сыворотки должно быть не более 50 мкл, все реагенты должны быть жидкие, готовые, не должно требоваться дополнительных разведений. ТМБ (тетраметилбензидин) должен быть готовый, однокомпонентный объемом не менее 14 мл. Калибраторы должны быть не менее 6 флаконов по 0,5 мл. Определение концентраций должно быть в пределах диапазона: минимальное значение не более 10 ед /мл, максимальное значение не менее 500 ед./мл, чувствительность должна быть не более 10 ед/мл. Промывочный буфер должен быть не менее 28 мл. Буфер для разведения должен быть не менее 50 мл. Аналитический буфер должен быть не менее 14 мл. Количество промывок должно быть не менее 5 раз по 300 мкл + 5 раз по 300 мкл (со встряхиванием). Термостатируемое шейкирование должно быть при температуре (+ 37гр.С) для обеспечения точности результатов. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов). | набор | 2 | 7098,10 | 14196,20 |
|  | Набор реагентов«Тироид ИФА-свободный Т3» | Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека Количествово анализируемой сыворотки должно быть не более 50 мкл; Метод анализа должен быть двустадийный Термостатируемое шейкирование должно быть при температуре(+37) для обеспечения точности результатов. Диапазон определения концентраций должен быть:минимальное значение не более 10ЕД/мл, максимальное значение не менее 1200ЕД/мл. Все реагенты должны быть жидкие, готовые не требующие дополнительных разведений ТМБ (тетраметилбензидин) должен быть готовый, однокомпонентный готовый 1 флакон объемом не менее 14 мл Калибровочные пробы должны быть: 6 флаконов объемом не менее 0,5 мл (0; 50; 150; 300; 600; 1200 ЕД/мл) Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы. Суммарное время инкубации должно быть не более 90 минут. Количество определений не менее 96 (12х8 анализов). | набор | 1 | 6414,30 | 6414,30 |
|  | Цоликлон анти А , 10*10 мл | Цоликлон анти-А диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВ0 (антитела моноклональные анти – А). Не должен давать агглютинацию с эритроцитами В(III) и 0(I). Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не ниже 1:32. Гемагглютинирующая способность с эритроцитами группы А1(II) и А1В(IV), реакция не более 10 секунд. Объем флакона-капельницы не менее 10 мл. В упаковке не менее 10 флаконов. | упак | 3 | 1013,80 | 3041,40 |
|  | Цоликлон анти В , 10*10 мл | Цоликлон анти-В диагностический жидкий для определения групп крови человека системы АВ0 (антитела моноклональные анти – В).. Не должен давать агглютинацию с эритроцитами А(II) и 0(I). Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не ниже 1:64. Гемагглютинирующая способность с эритроцитами группы В(Ш) и АВ(IV), реакция не более 10 секунд. Объем флакона-капельницы не менее 10 мл. В упаковке не менее 10 флаконов. | упак | 3 | 1013,80 | 3041,40 |
|  | Цоликлон анти D супер, 10*10 мл | Цоликлон анти- D-Супер – моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека. Не должен агглютинировать D-отрицательные эритроциты. С резус – положительными (D+) эритроцитами, в реакции агглютинации в микроплате титр чувствительностью не ниже 1:256. В реакции агглютинации на плоскости не ниже 1:32 Гемагглютинирующая способность на плоскости с резус – положительными (D+) эритроцитами, реакция не более 30 секунд Объем флакона-капельницы не менее 10 мл. В упаковке не менее 10 флаконов. | упак | 3 | 2230,30 | 6690,90 |
|  | Тест-полоски «ГлюкоФАН» | Полоски для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче. Шкала глюкоза 0,0 2,8 5,5 17 55 Чувствительность глюкоза: не менее 0,9 ммоль/л Время определения не более 1 минуты Упаковка: не менее 50 шт Полоски должны быть упакованы в пенал с крышкой. | упак | 30 | 318,00 | 9540,00 |
|  | Тест-полоски «АльбуФАН» | Полоски для качественного и полуколичественного определения белка (протеинов), определения pH Диапазон показаний: белок отриц., 0.3, 1, 5 м/моль; pH: 5, 6, 7, 8, 9 ммоль/л Время измерения: не более 60 с Упаковка: не менее 50 шт Полоски должны быть упакованы в пенал с крышкой. | упак | 20 | 381,80 | 7636,00 |
|  | Тест-полоски «КетоФАН» | Тест-полоски должны быть предназначены для определения: кетонов в моче. Упаковка не менее 50 полосок. Время проведения теста- не более 60 секунд. Диапазон измерений: Кетоны: от не менее 1,5 до не более 15,0 ммоль/л 4 зоны: (негативная, 1,5/16; 5/52; 15/156 ммоль/л/мг/дл) Чувствительность: Кетоны: не менее 0,2 ммоль/л Зона должна быть защищена от влияния обычной концентрации аскорбиновой кислоты в образце | упак | 5 | 324,60 | 1623,00 |
|  | Тест-полоски «ПентаФАН» | Полоски для качественного и полуколичественного определения крови, кетонов,глюкозы, белка и рН в моче Шкала гемоглобина: 0,0 10 50 250 эри/мкл Шкала кетонов: 0,0 1,5 5 15 ммоль/л Шкала глюкозы: 0,0 2,8 5,5 17 55 ммоль/л Шкала белок: 0,0 0,3 1,0 5,0 Шкала рН: 5 6 7 8 9 Чувствительность гемоглобин: не мене 5 эри/мкл Чувствительность кетоны: от не менее 0,1 до не более 0,2 ммоль/л Чувствительность глюкоза: не менее 0,9 ммоль/л Чувствительность белок не менее 0,15 г/л Время определения не более 1 минуты Упаковка: не менее 50 шт Полоски должны быть упакованы в пенал с крышкой. | упак | 10 | 889,30 | 8893,00 |
|  | Тест-полоски OneTouch Select | Тест-полоски капиллярного типа должны быть предназначены для определения глюкозы в цельной крови и совместимы с прибором OneTouch Select.Время измерения не более 5 секунд. В упаковке не менее 50 тест-полосок | упак | 30 | 1769,30 | 53079,00 |
|  | Тест-полоски OneTouch Ultra | Тест-полоски капиллярного типа должны быть предназначены для определения глюкозы в цельной крови и совместимы с прибором OneTouch Ultra .Время измерения не более 5 секунд. В упаковке не менее 50 тест-полосок | упак | 40 | 2029,20 | 81168,00 |
|  | Тест-полоски Н10 | Тест-полоски должны быть предназначены для анализаторов серии CL-50/500 Должны определять не менее 10 параметров: -биохимические компоненты (глюкоза, белок, кетоны, нитриты, билирубин, уробилиноген); -клетки крови (скрытая кровь, лейкоциты); -физико-химические показатели (рН, удельный вес). В упаковке не менее 100 тест-полосок | упак | 30 | 1336,30 | 40089,00 |
|  | Тест-полоски LabStrip11 | Тест-полоски многопараметровые для анализа мочи Определяемые параметры не менее 11: Глюкоза; Билирубин; Кровь; Удельный вес; Нитриты; рН; Уробилиноген; Аскорбиновая кислота; Белок; Кетоны; Лейкоциты. Тест-полоски должны быть пригодны для всех анализаторов производства 77 Elektronika Kft. Упаковка не менее 150 шт. | упак | 40 | 4661,70 | 186468,00 |
|  | Набор реагентов ИХА ВИЧ 1/2 | Набор реагентов должен быть предназначен для in vitro визуального быстрого одноэтапного качественного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека 1-го и/или 2-го типа (ВИЧ 1/2) в сыворотке (плазме) или цельной крови человека методом иммунохроматографического анализа. Скорость определения не более 10 минут В состав набора должны входить - планшет индивидуальный, упакованный в индивидуальную вакуумную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем - пипетка для внесения образца - реагент для разведения образца - скарификатор одноразовый - салфетка антисептическая | упак | 20 | 152,10 | 3042,00 |
|  |  | Итого: |  |  |  | 767614,40 |

Изменение  объемов поставки товаров:

Возможность увеличить количество поставляемого товара при заключении договора не предусматривается.

Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров не предусматривается.