Уведомление

О начале процедуры открытого запроса предложений на право заключения договора на поставку наборов реагентов для лаборатории

ГАУЗ «Новоорская РБ»,

во 2 квартале 2014 года.

Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» уведомляет о начале проведения с  _15 мая 2014 г.. процедуры  по выбору поставщиков по поставке наборов реагентов для лаборатории во 2 квартале 2014 года для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск.

Дата начала приема предложений – с момента публикации уведомления

Дата окончания приема предложений - 16.00 ч.  – 20 мая   2014 г.

Предложения необходимо направлять по месту проведения процедуры:-

462800,п. Новоорск, ул. Булдакова  д.2.

Подробная информация об условиях и порядке проведения процедуры содержится в прилагаемой Документации.

Контактное лицо: Кашапова Гульфия Дамировна

Тел: (35363)7-66-09

crb_no@mail.ru

Настоящее сообщение носит информационный характер и не является официальным   предложением. ГАУЗ «Новоорская РБ» не несет никаких обязательств по заключению каких-либо договоров с организациями, приславшими свои предложения.

«УТВЕРЖДАЮ» Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница»

______________ / А.С. Трофимов /

«____» _______________ 2014 г. М.П.

Закупочная документация

Открытый запрос предложений

на право заключения договора на поставку наборов реагентов для лаборатории ГАУЗ «Новоорская РБ» в 2 квартале 2014 года.

Порядок проведения,

Коммерческие требования

Информационная карта

Новоорск

2014 г.

Оглавление:

- Общие положения

- Предмет закупки

- Порядок проведения Запроса предложений, подготовка предложений

- Общие требования к Участникам

- Подача и прием Предложений Участников Запроса предложений

- Изменение и отзыв Заявок

- Сопоставление и оценка предложений

- Определение победителя и подписание договора

Приложение №1  - информационная карта заказа

1.Общие сведения о процедуре Запроса Предложений

1.1.ГАУЗ «Новоорская РБ» - юридический адрес: РФ, 462800,Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова д.2.(далее - Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса Предложений, размещенным на Интернет сайте организатора _15 мая 2014 г. приглашает поставщиков (далее-Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее-Запрос Предложений) по выбору  поставщиков наборов реагентов для лаборатории ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск, во втором квартале 2014 г..

1.1.2. По результатам будет произведен выбор поставщиков.

1.1.3. Для справок обращаться к Организатору:

- По организационным и коммерческим вопросам контактное лицо- заместитель главного врача по экономическим вопросам Кашапова Гульфия Дамировна. 8 (35363) 7-66-09

1.2.   Правовой статус процедур и документов

1.2.1. Запрос Предложений не является конкурсом. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

1.2.2. Опубликованное Уведомление вместе с его  неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения.

1.2.4. Заключенный по результатам Запроса Предложений Договор, фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Уведомление о проведении Запроса Предложений и настоящая Документация по Запросу Предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.

1.2.6. Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.

## 1.3. Обжалование

## 1.3.1.	Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса Предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

## 1.4. Прочие положения

1.4.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса Предложений.

1.4.2. Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях.

1.5.3. Организатор имеет право отклонить Предложение, если он установит, что Участник был замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом этапе Запроса Предложений, а также  имеет право незамедлительно расторгнуть заключенный с Победителем по результатам Запроса Предложений Договор, предоставив письменное уведомление за подписью Главного врача, если в течении срока такого договора будет установлено, что Победитель был замешан в коррупционной или мошеннической практике.

1.5.4. Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса Предложений.

## 2. Предмет закупки

Предметом Закупки является: выбор поставщиков услуг по поставке наборов реагентов для лаборатории ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск в 2 квартале 2014 г..

2.1. Порядок проведения Запроса Предложений.

  - Уведомление о проведении Запроса Предложений опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора Запроса Предложений никаких последствий.

  - Для принятия участия в Запросе Предложений Участники получают электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как это указано в Уведомлении о проведении Запроса Предложений. Плата за предоставление Закупочной документации не изымается.

  - Организатор Запроса Предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении Запроса Предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками Запроса Предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в настоящем документе.

  - Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляется коллегиально представителями Организатора.

## 3. Порядок проведения Запроса предложений

## Подготовка Предложений

## 3.1. Общие требования к Предложению

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

Входящие в состав Предложения Участника Запроса Предложений документы возврату не подлежат.

## 3.2. Требования к языку Предложения

3.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

## 3.2.2. Разъяснение Документации по Запросу Предложений

3.2.3. На любом этапе Запроса Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по Запросу Предложений. Запросы на разъяснение Документации по Запросу Предложений должны подаваться в письменной форме, по факсу или по электронной почте.

3.2.4. Организатор ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня  до истечения срока приема Предложения.

## 3.2.5. Продление срока окончания приема Предложений

3.2.6. При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, с уведомлением всех Участников.

## 4. Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

## 4.1. Требования к Участникам

4.1.1. В  процедуре Запроса Предложений могут принять участие:

- организации, зарегистрированные на территории РФ.

- организации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную Заявку на участие в Запросе Предложений (коммерческое предложение).

- участник не должен иметь неисполненных предписаний судебного органа;

- организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть наложен арест;

- организации, имеющие опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.

- организации, отвечающие всем требованиям, приведенным в данной документации Открытого Запроса Предложений.

4.1.2. К Участникам предъявляются также следующие обязательные требования:

- участник должен иметь опыт работы в данном направлении не менее 3 лет.

- участник должен иметь разрешение на данный вид деятельности.

## 5. Подача и прием Предложений Участников Запроса Предложений

5.1. Предложения (оригинал и копия) должны быть упакованы в опечатанный печатью Участника конверт (пакет, ящик и т.п.).

На конверте также необходимо указать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;

- наименование и адрес Организатора:

462800, РФ, п.Новоорск  ул.Булдакова 2

Приемная главного врача.

- слова «Не вскрывать. Открытый запрос предложений по выбору поставщика».

5.2. Участники должны обеспечить доставку и регистрацию своих Предложений в приемную главного врача в рабочее время с 9-00 до 16-42 по местному времени. по адресу:

462800,п.Новоорск,ул.Булдакова д.2 приемная главного врача.

6.3. Секретарь регистрирует дату и время поступления Предложения.

6.4. Срок подачи Предложений – до 16.00 ч. -  20 мая 2014 г.

6.5. Предложения, оформленные ненадлежащим образом, доставленные после указанного срока подачи Предложений или не зарегистрированные секретарем, к рассмотрению приниматься не будут.

## 6. Изменение и отзыв Заявок

6.1. Участник Запроса Предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору Запроса Предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Заявок. Обращения об изменении Заявок, полученные с нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.

6.2. В случае изменения Заявки Участник Запроса Предложений должен подготовить и направить Организатору Запроса Предложений следующие документы:

- обращение к Организатору Запроса Предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника Запроса Предложений;

- перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;

- новые версии документов, которые изменяются.

6.3. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами должно быть предоставлены в ГАУЗ «Новоорская РБ», на внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

## 7. Оценка  поступивших на Запрос Предложений

7.1. Организатор проводит процедуру  рассмотрения поступивших заявок без Участников.

## 7.2. Оценка Предложений и проведение переговоров

## 7.3. Общие положения

Оценка Предложений осуществляется коллегиально представителями Организатора.

Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переговоров.

Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы проведения процедуры могут быть изменены. Это должно быть отражено в Документации на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших первый этап.

## 7.4. Отборочная стадия

В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

## 7.5. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения,  проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:

- стоимость, условия оплаты;

- соответствие техническим требованиям;

- сроки выполнения работ;

## 8. Определение Победителя Запроса Предложений

- 8.1. Победитель/Победители Запроса Предложений определяются коллегиально представителями Организатора по результатам оценки Предложений.

- 8.2. При прочих равных условиях преимущество в выборе поставщика будет предоставлено организации,  которая уже являлась поставщиком работ и услуг и зарекомендовавшей себя с положительной стороны.

- 8.3. Решение представителей Организатора по определению Победителя/Победителей Запроса Предложений оформляется отдельным протоколом.

- 8.4. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участник Запроса Предложений уведомляется о признании его Победителем/Победителями процедуры Запроса Предложений и о месте и порядке подписания договора поставки (работ, услуг).

## 9.  Подписание Договора

9.1. Договор между Организатором и Победителем/Победителями подписывается в оптимальные для Организатора сроки.

## 9.2.  Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений

9.3. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участники Запроса Предложений в течение трех рабочих дней уведомляются о принятом решении путем адресного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Информационной картой (Приложение 1) должно содержать следующие данные:

- Ценовое предложение.

Все цены должны быть указаны как без НДС, так и с учетом НДС в рублях.

2. Срок поставки  в календарных днях.

3. Условия оплаты.

4. Срок гарантии.

5. Порядок решения вопроса, в случае предъявления поставщику претензий по качеству выполненных работ.

6. Копию следующих документов:

- свидетельство о гос. регистрации;

- свидетельство о регистрации плательщика НДС;

7. Сведения о предприятии (форма собственности и юридический статус предприятия; название и адрес головного предприятия, дата образования, место регистрации, специализация; краткая справка о деятельности предприятия; основные клиенты за  2011-2014 год).

8. Контактное лицо, уполномоченное представлять компанию по данному запросу (Ф.И.О, должность, моб. тел., факс, e-mail).

9. Срок действия коммерческого предложения.

Приложение №1 «Информационная карта»

| Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» (462800, Оренбургская область, Новоорский район, п.Новоорск, ул. Булдакова, 2.) 5635005410 почтовый адрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2 e-mail: crb-no@mail.ru тел.: 8 35363 7 66 02 факс: 8 35363 7 00 17 Кашапова Гульфия Дамировна |
| --- | --- |
| Предмет договора Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП ОК 004-93). Количество поставляемого товара, объем работ, услуг. | На поставку наборов реагентов для лаборатории ГАУЗ «Новоорская РБ» Приложение 1. Спецификация предмета договора |
| Начальная (максимальная) цена договора. | «Поставка наборов реагентов для лаборатории ГАУЗ «Новоорская РБ»» Начальная (максимальная) цена договора: 997 264 (девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 80 копеек. |
| Источник финансирования заказа | Средства ФОМС |
| Требования к сроку и (или) объему представления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | Срок годности: остаточный срок годности продукции на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 80%. Приемлемость и качество продукции: - приемлемой признается продукция, прошедшая государственную регистрацию в РФ, разрешенная в установленном порядке для применения, качество которой соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. - вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, должны иметь происхождение из правомочных стран-источников. - в отношении качества продукции не должно быть претензий со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества. |
| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Поставка наборов реагентов для лаборатории ГАУЗ «Новоорская РБ» Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка продукции до места поставки: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2. Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 3-х рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Периодичность поставки: отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 2 квартала 2014 года. |
| Порядок формирования цены договора, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | цена должна включать в себя расходы на доставку, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей, т.е. должна являться конечной. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: По факту поставки с отсрочкой платежа до 20 банковских дней. |

Договор поставки наборов реагентов для лаборатории

ГАУЗ «Новоорской РБ» № _________

заключен на основании протокола _________ комиссии № ________ от _____________

п. Новоорск                    			             		«___» __________ 2014 г.

_____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  _____________, действующий на основании ___________, с одной стороны, и ГАУЗ «Новоорская РБ», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице главного врача Трофимова А.С., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом _____________ № ___________________ от_______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1.1  На основании решения комиссии: протокол N ___ от "__" ________ 2014 г Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить наборы реагентов для лаборатории, именуемых в дальнейшем «Продукция», согласно Спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

П.Условия поставки

2.1. Место поставки продукции: Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2

2.2. Срок поставки: в течение 3 рабочих дней после получения заявки от Заказчика.

2.3. Периодичность поставки: отдельными партиями, количество и ассортимент которых определяется на основании заявки Заказчика.

2.4.  Датой поставки является дата получения продукции в месте поставки.

2.5. Право собственности на каждую партию продукции и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу продукции.

2.6. Поставляемая «Продукция» имеет упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ, которая при транспортировке обеспечит целостность продукции.

2.7. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующую документацию:

а) товарно-транспортную накладную;

б) счет-фактуру;

в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество каждой серии  поставляемой продукции, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;

2.8. Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком.

III. Цена продукции

3.1. «Продукция» поставляется по  ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

- Цена договора включает в себя расходы на упаковку, маркировку, разгрузочные работы, доставку, уплату всех налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей, таможенное оформление и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цены остаются фиксированными на протяжении всего срока выполнения настоящего договора.

3.4. Цена продукции выражается в валюте Российской Федерации.

3.5. Сумма настоящего договора составляет ________________________________ рублей.

3.6. Источник финансирования: бюджет Оренбургского областного  фонда ОМС.

IV. Порядок расчетов

4.1.Порядок расчетов за поставку: по факту поставки с отсрочкой платежа 20 банковских дней.

- Датой платежа считается дата поступления денежных средств   на  расчетный счет Поставщика.

- Форма оплаты: безналичный расчет.

V. Качество поставляемой продукции

5.1. Приемлемость и качество: приемлемой признается «Продукция», разрешенная в установленном порядке для применения, качество которой соответствует требованиям действующих ГОСТов, ТУ, и другой нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами (сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, регистрационными удостоверениями, доверенностями, распространяющими гарантии качества фирм-производителей на продукцию, предложенную к поставке и содержащими информацию о сроках изготовления товара). Вся «Продукция» и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников.

  - Сертификат соответствия, паспорт завода-изготовителя, счет-фактура, накладная и др. сопроводительная документация должны быть оформлены на  русском языке и представлены Заказчику одновременно с передаваемой продукцией.

VI. Упаковка и маркировка поставляемой продукции

- Поставщик должен обеспечить маркировку и упаковку, соответствующую требованиям ГОСТов, ТУ и другой нормативно-технической документации, которая обеспечила бы сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем  и  обычном способе  обращения  с грузом, а также предохранять продукцию от атмосферных воздействий.

- Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика.  Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки груза.

VII. Гарантии и предъявление претензий

7.1.      Остаточный срок годности не менее 80% на момент поставки.

- Поставщик гарантирует, что «Продукция», которую он обязуется поставить по настоящему договору, имеет свободное обращение в России и Заказчик свободен  от уплаты каких-либо таможенных  платежей  или  иных  сборов за настоящую продукцию.

- Заказчик производит приемку поставленной продукции по количеству и качеству в соответствии  с  инструкциями  о  порядке  приемки  продукции  производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). Присутствие представителя Поставщика при приемке продукции не обязательно.

7.4.	В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения продукции;

- по качеству - в пределах срока годности продукции.

- Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней,  включая дату получения. Если  по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

- Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии  заменить  некачественную  продукцию  на  продукцию  надлежащего  качества  и/или восполнить недопоставку за свой счет.

Допоставка или замена продукции по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

VIII. Ответственность сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

8.2. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.5. настоящего договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки, указанного в п. 2.2. настоящего договора.

8.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% от цены настоящего договора, указанной в п. 3.5. настоящего договора.

8.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1. настоящего договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустоек, предусмотренных в настоящем разделе договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны договора.

8.6. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре.

8.7. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

IX. Форс - мажор

- Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из- за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс- мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

- При наступлении обстоятельств, указанных в п.  9.1. договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

9.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 9.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «30»  июня 2014 г., а в части проведения расчетов и гарантийных обязательств – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.3. B части, не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации и Оренбургской области.

10.4. При изменении адреса Стороны обязуются извещать друг друга о таких изменениях в пятидневный срок. B противном случае сообщения, претензии, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

XI. Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи сторон:

| Заказчик: ГАУЗ «Новоорская РБ», 462800 П. Новоорск, ул. Булдакова, 2 Тел. (35363) 7-66-01, 7-00-17 ИНН 5635005410, КПП 563501001 р/с в Оренбургском ОСБ 8623 г. Оренбург, Орское ОСБ №8290/0101 БИК 045354601 к/с 30101810600000000601 Главный врач __________________ А.С. Трофимов | Поставщик: |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

СПЕЦИФИКАЦИЯ

к договору №________

на поставку наборов реагентов для лаборатории ГАУЗ «Новоорская РБ»

от       ___. ___________2014 г.

| № лота | Наименование продукции | Технические характеристики, комплектность | Ед. измерения | Количество | Общая сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, технические характеристики производитель, страна происхождения | Кол-во, ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |  |  |  |
| Итого: |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                     ПОСТАВЩИК:

Главный врач ГАУЗ «Новоорская РБ»

___________  Трофимов А.С.                                           _____________________/______________

Приложение 1. Техническое задание

«Поставка наборов реагентов для лаборатории». Начальная (максимальная) цена договора: 997 264 (девятьсот девяносто семь тысяч двести шестьдесят четыре) рубля 80 копеек.

| № п/п | Наименование товаров | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Единица измерения | Количество поставляемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения аланинаминотрасферазы | Набор реагентов должен быть для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. Состав набора должен содержать: 1. Реагент 1: Трис – 100 ммоль/л , рН не более 7,15; L-Аланин – 500 ммоль/л, лактатдегидрагиназа не менее 1700 Е/л 2. Реагент 2: 2 Оксоглутарат – 15 ммоль/л, НАДН – 0,18 ммоль/л, Стабильность: Реагент 1 и Реагент 2- должны быть жидкие, готовые, стабильны в течение срока годности. Фасовка должна быть: R1 6флаконов не менее чем 68 мл, R2 6 флаконов не менее 17 мл | набор | 4 |
| 2 | Набор для определения аспартаминотрансферазы | Набор реагентов должен быть для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови человека кинетическим методом. Набор должен представлять собой: 1. Реагент 1: Трис должен быть 80 ммоль/л , рН не более 7,8; L-аспартат должен быть 240 ммоль/л, Малатдегидрогеназа не менее 600 Е/л, Лактатдегидрогеназа не менее 900 Е/л; 2. Реагент 2 - Оксоглутарат должен быть 12 ммоль/л, НАДН должен быть 0,18 ммоль/л; Стабильность: Реагент 1 и Реагент 2- должны быть жидкие, готовые, стабильны в течение срока годности. Фасовка должна быть: R1 6флаконов не менее чем 68 мл, R2 6 флаконов не менее 17 мл | набор | 4 |
| 3 | Набор для определения лактатдегидрогеназы | Набор реагентов должен быть для определения лактатгидрогеназы в сыворотке или плазме крови. Метод должен быть кинетический. 1.Реагент 1: фосфатный буфер не менее 50ммоль/л (рН не более 7,5), пируват не менее 0,60ммоль/л 2.Реагент 2: Буфер рН не более 9,6; НАДН не менее 0,18 ммоль/л Фасовка должна быть: Реагент 1:2флакона не менее чем по 68мл. Реагент 2: 2флакона не менее чем по 17мл. | набор | 1 |
| 4 | Набор для определения гамма-глутамилтрансферазы | Набор реагентов должен быть для определения гамма-глутамилтрансферазы. Метод должен быть кинетический,колориметрический. 1.Реагент 1: Трис не менее 100ммоль/л (рН не более 8,25), глицилглицинне менее 100ммоль/л 2.Реагент 2: гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид не менее 4 ммоль/л. Фасовка должна быть: Реагент 1:2флакона не менее чем по 68мл. Реагент 2: 2флакона не менее чем по 17мл. | набор | 1 |
| 5 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке и плазме крови. Метод должен быть кинетический, фотометрический. В состав набора должны входить: 1. Реагент 1 Диэтаноламин не менее 1,2 моль/л , рН не менее 9,8. Хлорид магния не менее 0,6 ммоль/л. 2. Реагент 2 п-Нитрофенилфосфат не менее 50 ммоль/л. Реагенты должны быть жидкие, готовые, стабильные в течение срока годности. Фасовка должна быть: Реагент 1:2флакона не менее чем по 68мл. Реагент 2: 2флакона не менее чем по 17мл. | набор | 7 |
| 6 | Набор реагентов для определения содержания общего и прямого билирубина | Набор реагентов должен быть для определения содержания общего и прямого билирубина в сыворотке крови. В состав набора должно входить: 1.Реагент 1: 2,4-дихлоранилин не менее 0,75ммоль/л; соляная кислота не менее 20ммоль/л; тезит не менее 15г/л; 2.Реагент 2: нитрит натрия не менее 75 ммоль/л; 3.Реагент 3:сульфаниловая кислота не менее 29 ммоль/л; соляная кислота не менее 17ммоль/л и калибратор. Фасовка должна быть: не менее 600мл | набор | 8 |
| 7 | Набор реагентов для определения мочевой кислоты | Метод должен быть уриказный, ферментативный с аскорбатоксидазой, конечная точкаВ состав должно входить: R1 (Фосфатный буфер –не менее 100 ммоль/л (рН не более 7,0), TOOS – 1 ммоль/л, аскорбатоксидаза не менее 1 кЕ/л); R2 (Фосфатный буфер – не менее 100 ммоль/л (рН не более 7,0), 4-аминоантипирин –не менее 0,3 ммоль/л, K4[Fe(CN)6] –не менее 10 мкмоль/л, Пероксидаза (ПОД) ≥1 кЕ/л, Уриказа не менее 50 Е/л), Стандарт – не менее 6 мг/дл , Линейность в диапазоне от 0,3 до 20 мг/дл (18 – 1190 мкмоль/л); CV не более 3%; Стабильность: Жидкий, Готовый, R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С, Должны быть жидкие и готовые, R1 и R2, и стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре в диапазоне от +2°С до +8°С; Фасовка должна быть: реагент 1 - 6 флаконов не менее чем 68 мл, реагент 2 -6 флаконов не менее 17 мл., стандарт не менее 2 флаконов не менее чем по 3 мл | набор | 2 |
| 8 | Набор реагентов для определения глюкозы | Набор реагентов для определения глюкозы в сыворотке и плазме крови должен быть ферментативным фотометрическим методом с использованием глюкозооксидазы. В состав набора должны входить: 1.Реагент 1: Фосфатный буфер не менее 250 ммоль/л, рН не более 7,5; Фенол не менее 5 ммоль/л 4-аминоантипирин –не менее 0,5 ммоль/л; Глюкозооксидаза не более 15 кЕ/л; Пероксидаза не более 1 кЕ/л 2. Стандарт должен быть 5,55 ммоль/л. Время реакции должно быть не более 10 минут. Должен быть жидкий, готовый, стабильный в течение срока, указанного на этикетке, при температуре не менее +2°С и не более +8°С. Фасовка должна быть: реагент не менее 9 флаконов не менее чем по 68 мл, стандарт не менее 2 флаконов не менее чем по 3 мл | набор | 13 |
| 9 | Набор реагентов для определения а-амилазы | Метод должен быть ферментативный кинетический фотометрический тест. В состав должно входить: R1 (Good’s буфер –не менее 0,1 моль/л (рН не более 7,15), NaCl – не менее 62,5 ммоль/л, MgCl2 –не менее 12,5 ммоль/л, α-глюкозидаза не менее 2 кЕ/л), R2 (Good’s буфер – не менее 0,1 моль (рНне более 7,15); Линейность в диапазоне от 3 до 2000 Е/л; CV не более 1,5%; Должны быть жидкие и готовые, R1 и R2, и стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре в диапазоне от +2°С до +8°С; Фасовка должна быть: реагент 1 - 6 флаконов не менее чем 68 мл, реагент 2 -6 флаконов не менее 17 мл. | набор | 3 |
| 10 | Набор реагентов для определения а-амилазы | Метод должен быть ферментативный кинетический фотометрический тест. В состав должно входить: R1 (Good’s буфер –не менее 0,1 моль/л (рН не более 7,15), NaCl – не менее 62,5 ммоль/л, MgCl2 –не менее 12,5 ммоль/л, α-глюкозидаза не менее 2 кЕ/л), R2 (Good’s буфер – не менее 0,1 моль (рН не более 7,15); Линейность в диапазоне от 3 до 2000 Е/л; CV не более 1,5%; Должны быть жидкие и готовые, R1 и R2, и стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре в диапазоне от +2°С до +8°С; Фасовка должна быть: Реагент 1:2флакона не менее чем по 68мл. Реагент 2: 2флакона не менее чем по 17мл. | набор | 4 |
| 11 | Набор реагентов для определения альбумина | Набор реагентов для определения альбумина Метод должен быть фотометрический. В состав набора должно входить: 1. Реагент № 1 - Цитратный буфер (pH не более 4,2) не менее 30 ммоль/л - Бромкрезоловый зеленый не менее 0,26 ммоль/л 3. Калибратор или стандарт не менее 4 г/дл Чувствительность: не более 0,2 г/дл Диапазон измерения не уже 0,2-6 г/дл Фасовка: не менее 600 мл (6 флаконов реагента №1 объемом не менее 100 мл + 2 флакона калибратора или стандарта объемом не менее 3 мл). | набор | 3 |
| 12 | Набор реагентов для определения общего белка | Метод должен быть фотометрический, биуретовый тест, конечная точка; В состав должно входить: R1 (Гидроксид натрия – не менее 80 ммоль/л, Калий-натрий тартрат –не менее 13,4 ммоль/л); R2 (Гидроксид натрия – не менее 100 ммоль/л, калий-натрий тартрат – не менее 13,4 ммоль/л, йодид калия –не менее 15 ммоль/л, сульфат меди –не менее 6 ммоль/л), Стандарт – не менее 5 г/дл, Линейность в диапазоне от 0,05 до 15 г/дл. Должны быть жидкие и готовые, R1 и R2, и стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре в диапазоне от +2°С до +8°С; Фасовка должна быть: реагент 1 - 6 флаконов не менее чем 68 мл, реагент 2 -6 флаконов не менее 17 мл, стандарт не менее 2 флаконов не менее чем по 3 мл | набор | 8 |
| 13 | Набор реагентов для определения мочевины | Набор реагентов для определения содержания мочевины в сыворотке крови и моче человека кинетическим методом. Метод должен быть уреазный глутаматдегидрогеназный ферментативный ульрафиолетовый тест. В состав набора должны входить: 1. Реагент 1: Трис не менее 120 ммоль/л, рН не более 7,8. 2. Оксоглутарат не менее 7 ммоль/л, АДФ (аденозиндифосфат) не менее 0,6 ммоль/л, Уреаза не более 6 кЕ/л, Глутаматдегидрогеназа не более 1 кЕ/л. 2. Реагент 2: НАДН – не менее 0,25 ммоль/л. 3.Стандарт не менее 50 мг/дл. Стабильность: реагенты должны быть жидкие, готовые, стабильные в течение всего срока годности. Фасовка должна быть: реагент 1 - 6 флаконов не менее чем 68 мл, реагент 2 -6 флаконов не менее 17 мл, стандарт не менее 2 флаконов не менее чем по 3 мл | набор | 7 |
| 14 | Набор реагентов для определения креатинина | Набор реагентов для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче. Метод должен быть кинетический тест без депротеинизации, в соответствии с методом Яффе, кинетика по двум точкам. В состав набора должны входить: Реагент 1: гидроокись натрия не менее 0,16 моль/л; Реагент 2:пикриновая кислота не менее 4 ммоль/л; Стандарт не менее 2 мг/дл. Реагенты должны быть жидкие, готовые, стабильные в течение срока годности. Фасовка должна быть: реагент 1 - 6 флаконов не менее чем 68 мл, реагент 2 -6 флаконов не менее 17 мл, стандарт не менее 2 флаконов не менее чем по 3 мл | набор | 4 |
| 15 | Набор реагентов для определения холестерина | Метод должен быть ферментативный фотометрический тест, метод Триндера, конечная точка; в состав должно входить: R1 (не менее 50 ммоль/л (рН не более 6,7), фенол –не менее 5 ммоль/л, 4-аминоантипирин – не менее 0,3 ммоль/л, холестеринэстераза не менее 200 Е/л, холестериноксидаза не менее 100 Е/л, пероксидаза не менее 3 кЕ/л), стандарт – не менее 200 мг/дл ; Линейность в диапазоне от 3 до 750 мг/дл. Должны быть жидкие и готовые, R1 и R2, и стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре в диапазоне от +2°С до +8°С; Фасовка должна быть: реагент не менее 9 флаконов не менее чем по 68 мл, стандарт не менее 2 флаконов не менее чем по 3 мл | набор | 5 |
| 16 | Набор реагентов для определения холестерина липопротеидов высокой плотности | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности в сыворотке и плазме крови человека Метод без стадии центрифугирования В состав набора должно входить: 1. Реагент № 1 - Good’s буфер (pH 7,0) не менее 25 ммоль/л - 4-Аминоантипирин не менее 0,7 ммоль/л - Пероксидаза не менее 2000 Ед/л - Аскорбатоксидаза не менее 2000 Ед/л - Овечьи антитела к человеческим β-липо-протеинам 2. Реагент №2 - Good’s буфер (рН 7,0) не менее 30 ммоль/л - Холестеринэстераза не менее 4000 Ед/л - Холестериноксидаза не менее 10000 Ед/л - N-Этил-N-(2-гидрокси-3-сульфо-пропил)-3,5-диметокси-4-фторанилин натриевая соль не менее 0,8 ммоль/л Чувствительность: не более 1 мг/дл Диапазон измерения не уже 0,03–4,5 ммоль/л Фасовка: не менее 125 мл (5 флаконов реагента №1 объемом не менее 20 мл + 1 флакон реагента №2 объемом не менее 25 мл) | набор | 8 |
| 17 | Набор реагентов для определения холестерина липопротеидов низкой плотности | Набор реагентов для определения концентрации холестерина липопротеидов низкой плотности в сыворотке и плазме крови человека. Метод должен быть прямой селективный, без осаждения Конечная точка БИРЕАКТИВ Фасовка: не менее 125 мл (5x20 мл+1x25 мл) | набор | 9 |
| 18 | Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности | Набор реагентов должен быть для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови. В состав набора должно входить: Реагент 1: хлорид трехвалентного железа не менее 90мкмоль/л; Реагент 2: карбонат магния Фасовка: не менее 400 определений | набор | 2 |
| 19 | Набор реагентов для определения железа | Набор реагентов должен быть для определения содержания железа в сыворотке и плазме крови. Метод должен быть колориметрический. В состав набора должно входить: Реагент 1: ацетатный буфер не менее 1 моль/л (рН не более 4,5), тиомочевина не менее 120ммоль/л; Реагент 2: аскорбиновая кислота не менее 240 ммоль/л, ферен не менее 3 ммоль/л, тиомочевина не менее 120 ммоль/л. Фасовка должна быть: Реагент 1:2флакона не менее чем по 68мл. Реагент 2: 2флакона не менее чем по 17мл. | набор | 2 |
| 20 | Набор реагентов для определения фосфора | Набор реагентов должен быть для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке крови. Метод должен быть с молибдатом аммония. В состав набора должно входить: Реагент 1: тезит не менее 1,25%, серная кислота не менее 262,5 ммоль/л; Реагент 2:молибдат аммония не менее 2,0 ммоль/л и калибратор. Фасовка: не менее 150мл | набор | 1 |
| 21 | Набор реагентов для определения магния | Набор реагентов должен быть для определения магния в сыворотке или плазме крови. Метод должен быть к ксилидиловым синим, колориметрический. Фасовка: не менее 125мл | набор | 1 |
| 22 | Набор реагентов для определения кальция | Набор реагентов должен быть для определения кальция в сыворотке крови и моче человека. Метод должен быть колориметрический. В состав набора должно входить: фосфатный буфер не менее 50 ммоль/л (рН не более 7,5), 8-гидроксихинолин-5-сульфоновая кислота не менее 5 ммоль/л, арсеназо III не менее 120 мкмоль/л, стандарт не менее 2,5 ммоль/л. Фасовка: набор должен быть не менее 204 мл | набор | 3 |
| 23 | Набор реагентов для определения хлоридов | Набор реагентов должен быть для определения содержания хлоридов в сыворотке крови. Метод должен быть с тиоцианатом ртути колориметрический. В состав набора должно входить: тиоцианат ртути не менее 2 ммоль/л, хлорид ртути не менее 0,8 ммоль/л, нитрат железа не менее 20ммоль/л, азотная кислота не менее 28 ммоль/л, стандарт не менее 100 ммоль/л. Фасовка: набор должен быть не менее 204 мл | набор | 1 |

Главный врач ГАУЗ

«Новоорская районная больница»                                                     А.С. Трофимов