Утверждаю___________

И. о. главного врача Г. Р. Манакова

Закупочная документация

Открытый запрос предложений

на право заключения договоров на поставку 
 изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ»

на 4 квартал 2014 года.

Порядок проведения,

Коммерческие требования

Информационная карта

Новоорск

2014 г.

Оглавление:

- Общие положения

- Предмет закупки

- Порядок проведения Запроса предложений, подготовка предложений

- Общие требования к Участникам

- Подача и прием Предложений Участников Запроса предложений

- Изменение и отзыв Заявок

- Сопоставление и оценка предложений

- Определение победителя и подписание договора

Приложение №1  - информационная карта заказа

Приложение № 2 «Проект договора»

Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений»

1.Общие сведения о процедуре Запроса Предложений

1.1	ГАУЗ «Новоорская РБ» - юридический адрес: РФ, 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова д.2. (далее - Организатор) Уведомлением о проведении открытого запроса Предложений, размещенным на Интернет сайте организатора, приглашает поставщиков (далее-Участники) к участию в процедуре открытого запроса предложений (далее-Запрос Предложений) по выбору  поставщиков изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск, в третьем квартале 2014 г.
Дата начала приема предложений – с момента публикации уведомления.
Дата окончания приема предложений – 04.11.2014 г.

1.1.1 По результатам будет произведен выбор поставщиков.

Для справок обращаться к Организатору:
По организационным и коммерческим вопросам контактное лицо-  Сычева Тамара Николаевна

e-mail: crb-no@mail.ru

тел.: 8 35363 7 66 55

факс: 8 35363 7 00 17

1.2 Правовой статус процедур и документов

1.2.1 Запрос Предложений не является конкурсом. Таким образом, данная процедура Запроса предложений не накладывает на организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств в соответствии с Гражданским Кодексом РФ.

1.2.2 Опубликованное Уведомление вместе с его  неотъемлемым приложением - настоящей Документацией, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором в соответствии с этим, однако Организатор оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения. Заключенный по результатам Запроса Предложений Договор, фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.2.4 При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):
 -	Уведомление о проведении Запроса Предложений и настоящая Документация по Запросу Предложений со всеми дополнениями и разъяснениями;
 -	Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора.
Иные документы Организатора и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным Запросом Предложений.

1.3. Обжалование

1.3.1 Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Запроса Предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 5 рабочих дней с момента ее получения.

1.4 Прочие положения.

1.4.1 Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного Запроса Предложений.

1.4.2 Организатор обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях.

1.4.3 Организатор имеет право отклонить Предложение, если он установит, что Участник был замешан в коррупционной или мошеннической практике на любом этапе Запроса Предложений, а также имеет право незамедлительно расторгнуть заключенный с Победителем по результатам Запроса Предложений Договор, предоставив письменное уведомление за подписью Главного врача, если в течении срока такого договора будет установлено, что Победитель был замешан в коррупционной или мошеннической практике.

1.4.4 Организатор вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Запроса Предложений.

## 2. Предмет закупки

2.1 Предметом Закупки является: выбор поставщиков на поставку изделий медицинского назначения для ГАУЗ «Новоорская РБ» в п. Новоорск в четвертом квартале 2014 г.

2.2. Порядок проведения Запроса Предложений.

2.2.1 Уведомление о проведении Запроса Предложений опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора Запроса Предложений никаких последствий.

2.2.2 Для принятия участия в Запросе Предложений Участники получают электронную копию Закупочной документации, на сайте Организатора, как это указано в Уведомлении о проведении Запроса Предложений. Плата за предоставление Закупочной документации не изымается.

2.2.3 Организатор Запроса Предложений отвечает за выполнение условий Уведомления о проведении Запроса Предложений и Закупочной документации только перед теми Участниками Запроса Предложений, которые получили Закупочную документацию в порядке, указанном в настоящем документе.

2.3 Рассмотрение и оценка заявок Участников осуществляется коллегиально представителями Организатора.

## 3. Порядок проведения Запроса предложений

## Подготовка Предложений

## 3.1 Общие требования к Предложению

## 3.1.1 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

## 3.1.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

## 3.1.3 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

## 3.1.4 Входящие в состав Предложения Участника Запроса Предложений документы возврату не подлежат.

## 3.2. Требования к языку Предложения

## 3.2.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке.

## 3.3. Разъяснение Документации по Запросу Предложений

## 3.3.1 На любом этапе Запроса Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации по Запросу Предложений. Запросы на разъяснение Документации по Запросу Предложений должны подаваться в письменной форме, по факсу или по электронной почте.

## 3.3.2 Организатор ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня  до истечения срока приема Предложения.

## 3.4 Продление срока окончания приема Предложений

## 3.4.1 При необходимости Организатор имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, с уведомлением всех Участников.

## 4. Общие Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

4.1. Требования к Участникам

4.1.1 В процедуре Запроса Предложений могут принять участие: - организации, зарегистрированные на территории РФ.
 - организации, своевременно подавшие надлежащим образом оформленную Заявку на участие в Запросе Предложений (коммерческое предложение).
 - участник не должен иметь неисполненных предписаний судебного органа;
 - организация не должна находиться в процессе ликвидации, реорганизации или под процедурой банкротства; на ее имущество не должен быть наложен арест;
 - организации, отвечающие всем требованиям, приведенным в данной документации Открытого Запроса Предложений.

4.1.2 К Участникам предъявляются также следующие обязательные требования: 
- участник должен иметь разрешение на данный вид деятельности.

5. Подача и прием Предложений Участников Запроса Предложений

5.1 Предложения должны быть упакованы в опечатанный печатью Участника конверт (пакет, ящик и т.п.).

5.2 На конверте также необходимо указать следующие сведения: 
 - полное фирменное наименование Участника и его почтовый адрес;
 - наименование и адрес Организатора:
462800, РФ, п. Новоорск  ул. Булдакова 2
Приемная главного врача.
 - слова «Не вскрывать. Открытый запрос предложений по выбору поставщика».

5.3 Участники должны обеспечить доставку и регистрацию своих Предложений в приемную главного врача в рабочее время с 9-00 до 16-30 по местному времени. по адресу:
462800,п. Новоорск, ул. Булдакова д.2 приемная главного врача

5.4 Секретарь регистрирует дату и время поступления Предложения.

5.5 Срок подачи Предложений – до 16-00 даты окончания приема предложений.

5.6 Предложения, оформленные ненадлежащим образом, доставленные после указанного срока подачи Предложений или не зарегистрированные секретарем, к рассмотрению приниматься не будут.

6. Изменение и отзыв Заявок

6.1. Участник Запроса Предложений вправе изменить или отозвать поданную Заявку при условии, что его соответствующее письменное обращение поступит к Организатору Запроса Предложений за 2 рабочих дня до истечения срока окончания приема Заявок. Обращения об изменении Заявок, полученные с нарушением указанного срока, рассматриваться не будут.

6.2. В случае изменения Заявки Участник Запроса Предложений должен подготовить и направить Организатору Запроса Предложений следующие документы:
 - обращение к Организатору Запроса Предложений с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника Запроса Предложений;
 - перечень изменений в Заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;
- новые версии документов, которые изменяются.

6.3. Обращение об изменении или отзыве Заявки вместе со всеми прилагающимися документами должно быть предоставлены в ГАУЗ «Новоорская РБ», на внешний конверт при этом следует дополнительно нанести маркировку «Изменение Заявки» или «Отзыв Заявки».

7. Оценка  поступивших на Запрос Предложений

7.1. Организатор проводит процедуру рассмотрения поступивших заявок без Участников.

7.2. Оценка Предложений и проведение переговоров

7.2.1. Общие положения

7.2.2 Оценка Предложений осуществляется коллегиально представителями Организатора.

7.2.3 Оценка Предложений включает отборочную стадию, оценочную стадию, проведение при необходимости переговоров.

7.2.4 Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы проведения процедуры могут быть изменены. Это должно быть отражено в Документации на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших первый этап.

7.3 Отборочная стадия

7.3.1 В рамках отборочной стадии проверяется:
- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей документации по существу;
- соответствие Участников требованиям настоящей документации;
- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей документации.

7.3.2 В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Организатор не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

7.3.3 По результатам проведения отборочной стадии Организатор имеет право отклонить Предложения, которые:
 - в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей документации;
- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации;
 - содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей документации;
 - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

7.4 Оценочная стадия

7.4.1 В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, проводится их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора, исходя из следующих критериев:
- стоимость, условия оплаты;
- соответствие техническим требованиям;
- сроки выполнения работ;

8. Определение Победителя Запроса Предложений

8.1. Победитель/Победители Запроса Предложений определяются коллегиально представителями Организатора по результатам оценки Предложений.

8.2. При прочих равных условиях преимущество в выборе поставщика будет предоставлено организации,  которая уже являлась поставщиком работ и услуг и зарекомендовавшей себя с положительной стороны.

8.3. Решение представителей Организатора по определению Победителя/Победителей Запроса Предложений оформляется отдельным протоколом.

8.4. После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участник Запроса Предложений уведомляется о признании его Победителем/Победителями процедуры Запроса Предложений и о месте и порядке подписания договора поставки (работ, услуг).

## 9. Подписание Договора

9.1. Договор между Организатором и Победителем/Победителями подписывается в оптимальные для Организатора сроки.

9.2. Уведомление Участников о результатах Запроса Предложений

9.2.1 После утверждения решения о результатах проведения запроса предложений Участники Запроса Предложений в течение трех рабочих дней уведомляются о принятом решении путем адресного уведомления.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Коммерческое предложение, подготовленное в соответствии с Информационной картой (Приложение 1) должно содержать следующие данные:

1.	 Ценовое предложение. Все цены должны быть указаны с учетом НДС в рублях.

2.	 Срок поставки  в календарных днях.

3.	 Условия оплаты.

4.	 Порядок решения вопроса, в случае предъявления поставщику претензий по качеству выполненных работ (поставленного товара).

5.	 Копию следующих документов:
- свидетельство о гос. регистрации;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности;

6. 	Сведения о предприятии (форма собственности и юридический адрес предприятия)

7. 	Контактное лицо, уполномоченное представлять компанию по данному запросу (Ф.И.О, должность, моб. тел., факс, e-mail).

8. 	Срок действия коммерческого предложения.

Приложение №1 «Информационная карта»

| Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика | Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» (462800, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2.) ИНН 5635005410 почтовый адрес: 462800, Оренбургская область, п. Новоорск, ул. Булдакова, 2 e-mail: crb-no@mail.ru тел.: 8 35363 7 66 55 факс: 8 35363 7 00 17 Сычева Тамара Николаевна |
| --- | --- |
| Предмет договора Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП ОК 004-93). Количество поставляемого товара, объем работ, услуг. | Указан в Приложение № 3 «Техническая часть документации открытого запроса предложений» |
| Начальная (максимальная) цена договора. | 922708,10. (девятьсот двадцать две тысячи семьсот восемь рублей 10 копеек) |
| Источник финансирования заказа | средства страховых медицинских организаций, средства Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования. |
| Требования к сроку и (или) объему представления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости) | Срок годности: остаточный срок годности продукции на момент поставки Заказчику должен составлять не менее 70%. Приемлемость и качество продукции: - приемлемой признается продукция, прошедшая государственную регистрацию в РФ, разрешенная в установленном порядке для применения, качество которой соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. - вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, должны иметь происхождение из правомочных стран-источников. - в отношении качества продукции не должно быть претензий со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества. |

| Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Доставка продукции до места поставки: Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2 Дополнительные условия поставки согласовываются с Заказчиком Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В течение 7 рабочих дней с момента получения заявки заказчика. Периодичность поставки: отдельными партиями по заявкам заказчика, в течение 3 квартала 2014 года. |
| --- | --- |
| Дата начала приема предложений – | с момента публикации уведомления. |
| Дата окончания приема предложений | до 16.00 ч. 04.11.2014 г. |
| Порядок формирования цены договора, в том числе с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей | цена должна включать в себя расходы на доставку, уплату всех налогов, сборов, обязательных платежей, т.е. должна являться конечной. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Форма оплаты: безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: По факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней. |

Приложение № 2 «Проект договора»

Договор поставки № _________

заключен на основании протокола _________ комиссии № ________ от _____________

п. Новоорск                    			             		«___» __________ 2014 г.

_____________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  _____________, действующий на основании ___________, с одной стороны, и ГАУЗ «Новоорская РБ», именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице и.о. главного врача Манакова Г.Р., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с протоколом _____________ № ___________________ от_______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить: рентген пленка , именуемые в дальнейшем как «продукция»,
а Заказчик принять и оплатить продукцию, согласно Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

II. Условия поставки

2.1. Поставка продукции по настоящему договору будет произведена отдельными партиями по заявкам Заказчика, в ассортименте, количестве и сроки, согласованные с Заказчиком.

2.2. Место поставки продукции: 462800, Оренбургская обл. Новоорский р-н, п. Новоорск, ул. Булдакова, д.2

2.2. Срок поставки продукции: в течение 7  рабочих дней с момента получения заявки Заказчика. Заявка подается непосредственно представителю Поставщика в письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит непосредственно от Заказчика. Поставщик в  письменной форме, а также  посредством почтовой, телеграфной телетайпной, телефонной, электронной или иной связи подтверждает получение заявки.

2.3. Продукция поставляется отдельными партиями, количество и ассортимент которых определяется на основании заявки Заказчика. Под партией понимается количество продукции, указанное в отдельной счет-фактуре и накладной.

2.4. Датой поставки является дата получения продукции в месте поставки.

2.5. Право собственности на каждую партию продукции и все риски, связанные с этим, переходят к Заказчику в момент подписания уполномоченными представителями обеих сторон документов, подтверждающих передачу продукции.

2.6. Поставщик сообщает Заказчику до отгрузки о способе доставки и предполагаемой дате поставки.

2.7. Поставщик предоставляет вместе с продукцией следующую документацию:

а) товарную накладную с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

б) счет-фактуру с обязательным указанием номера данного муниципального договора;

в) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество каждой серии  поставляемой продукции, оформленные в соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции;

д) электронную накладную содержащую информацию о наименовании изделия медицинского назначения, производителе, стране производителя, серии, сроке годности, количестве, цене производителя без НДС, цене Гос. реестра,  цене поставщика без НДС, ставке НДС, цене поставщика с НДС, наценке поставщика, наименовании сертификата, органе выдавшего сертификат, региональном номере, номере товарной накладной, дате товарной накладной. Формат электронной накладной согласуется с Заказчиком.

е) др. товарно-сопроводительную документацию.

2.8. Поставщик гарантирует соблюдение температурного режима при хранении и транспортировке продукции, соблюдение «холодовой цепи».

2.9. Поставка, разгрузка на склад Заказчика, осуществляется силами и средствами Поставщика

III. Цена продукции

3.1. Продукция поставляется по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Цена договора включает в себя сумму всех налогов, сборов, таможенных пошлин, других обязательных платежей, таможенное оформление и т.д., т.е. является конечной.

3.3. Цена настоящего договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Цена продукции выражается в валюте Российской Федерации.

3.5. Сумма настоящего договора составляет _____________________ Финансирование по настоящему договору осуществляется за счет средств страховых медицинских организаций, средств Федерального фонда ОМС, средства Фонда социального страхования.

IV. Порядок расчетов

4.1. Порядок расчетов за поставку: по факту поставки с отсрочкой платежа до 60 банковских дней.

4.2. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

V. Качество поставляемой продукции

5.1. Продукция, поставляемая по настоящему договору, прошла государственную регистрацию в РФ, разрешена в установленном порядке для применения,  качество продукции соответствует требованиям действующей нормативно-технической документации и подтверждается соответствующими документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством для конкретного вида продукции. Вся продукция и связанные с ней услуги, подлежащие поставке, имеют происхождение из правомочных стран-источников. В отношении качества продукции отсутствуют претензии со стороны федеральных и территориальных органов государственного контроля качества.

5.2. Поставщик обязуется оформить всю товарно-сопроводительную документацию на русском языке, и представить её  Заказчику одновременно с передаваемой продукцией.

5.3. Остаточный срок годности поставляемой продукции на момент поставки ее Заказчику должен составлять не менее  70%  основного срока годности.

VI. Упаковка и маркировка поставляемой продукции

6.1. Поставщик обязуется обеспечить маркировку и упаковку продукции, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, требованиям ГОСТов, ТУ и другой действующей нормативно-технической документации, которая обеспечит сохранность продукции при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном  способе обращения с грузом, а также предохранит продукцию от атмосферных воздействий.

6.2. Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение продукции вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Поставщик обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или неправильной маркировки и (или) упаковки продукции.

VII. Гарантии, порядок приемки продукции, предъявление претензий

7.1. Поставщик гарантирует, что продукция, которую он обязуется поставить по настоящему договору, соответствует требованиям качества (п. 5.1. настоящего договора), имеет свободное обращение в России и Заказчик  свободен от уплаты каких-либо таможенных платежей или иных сборов за настоящую продукцию.

7.2. Заказчик производит приемку поставленной продукции по количеству, комплектности и качеству в соответствии с инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству  (N П-6 от 15.06.1965 г.) и по качеству (N П-7 от 25.04.1966 г.). Присутствие представителя  Поставщика при приемке продукции не обязательно.

7.3. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженной продукции Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Поставщика:

- 	по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения продукции;

- 	по качеству – в пределах срока годности продукции.

7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Поставщика не последует ответ на претензию, претензия считается принятой.

7.5. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня предъявления мотивированной претензии заменить некачественную продукцию на продукцию надлежащего качества и/или восполнить недопоставку за свой счет. Допоставка (и) или замена продукции по претензии Заказчика производится на склад Заказчика за счет Поставщика, включая оплату всех расходов, связанных с этим.

VIII. Ответственность сторон.

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора виновная Сторона возмещает другой Стороне ущерб, возникший в связи с нарушением условий настоящего договора.

8.2. За нарушение сроков поставки продукции, установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после последнего дня срока поставки, указанного в п. 2.2. настоящего договора.

8.3. За неисполнение каждого иного, не связанного со сроком поставки обязательства, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере 0,02% от цены настоящего муниципального договора, указанной в п. 3.5. настоящего муниципального договора.

8.4. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного п. 4.1. настоящего муниципального договора, Поставщик вправе предъявить Заказчику требование об уплате неустойки. Неустойка начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после последнего дня срока исполнения такого обязательства.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустоек и штрафов, предусмотренных в настоящем разделе муниципального договора, только в случае если докажет, что неисполнение обязательств, повлекшее необходимость уплаты неустойки, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны муниципального договора.

8.6. Неустойки и штрафы уплачиваются виновной Стороной на основании письменной претензии, направленной заказной почтой по адресу, указанному Стороной в настоящем договоре.

8.7. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего договора, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

IX. Форс – мажор

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых правовой практикой обстоятельствами форс-мажор. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. договора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала.

9.3. В случае несоблюдения стороной сроков, предусмотренных п. 9.2., сторона не вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых по настоящему договору.

X. Срок действия договора

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами (Заказчиком и Поставщиком) и действует до «31» декабря 2014 г, а в части расчетов до полного выполнения сторон своих обязательств.

XI. Заключительные положения

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

11.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11.3.  Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично) в случаях:

- поставки продукции ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;

-неоднократного нарушения сроков поставки продукции.
Заказчик обязан в письменной форме уведомить Поставщика об отказе от исполнения договора.

11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.5. Настоящий договор составлен письменно в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Поставщика, второй – у Заказчика.

Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

| Заказчик: |  | Поставщик: |
| --- | --- | --- |
| Государственное автономное учреждение здравоохранения «Новоорская районная больница» |  |  |
| ИНН 5635005410 КПП 563501001 |  |  |
| Получатель: Министерство финансов Оренбургской области (ГАУЗ «Новоорская РБ» л/сч. 039131410) |  |  |
| Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской области г. Оренбург |  |  |
| р/с 40601810700003000001 |  |  |
| БИК 045354001 |  |  |
| 462800, Оренбургская область, р. п. Новоорск, |  |  |
| ул. Булдакова д.2.тел 8 35363 7-00-17 |  |  |

Руководитель организации Заказчика                            Руководитель организации Поставщика

И.о. главного врача ГАУЗ «Новоорская РБ»

____________________________                                    ___________________________

(Манакова Г.Р.)

Приложение 1. Техническое задание

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость должна быть предназначена для сбора и последующей утилизации, потенциально инфицированных мелких колюще-режущих отходов класса «Б» Эксплуатационные особенности: Бесконтактное снятие иглы должно осуществляется за счет специального отверстия в крышке емкости. Дополнительная крышка-пробка должна гарантировать полную герметичность при транспортировке емкости, а после окончательного заполнения емкости закрывать ее без возможности повторного открытия. Наличие иглоотсекателя должно позволить избежать получение травм обслуживающим персоналом при работе с колюще-режущим медицинским инструментом. Технические характеристики: Объем емкости — не менее 0,1 л; Масса — не более 0,02 кг; Габаритные размеры: длина не менее 70 мм, ширина не менее 45 мм, высота не менее 70 мм. Используемый материал — предпочтительно полипропилен, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств. Корпусные детали изделия должны быть устойчивы к прокалыванию. На боковой стороне емкости должна быть нанесена информация о правильном использовании, выделена зона для нанесения информации о коде подразделения ЛПУ, дату сбора и фамилии ответственного за сбор отходов. Максимальная допустимая температура воздействия не менее 750°С. | Шт. | 500 | 15,40 | 7700,00 |
| 2 | Емкость для сбора использованных колюще-режущих отходов | Емкость должна быть предназначена для сбора, временного хранения, утилизации инъекционных игл, скарификаторов, металлических наконечников к скальпелям и других мелких колющих и режущих медицинских отходов класса Б. Эксплуатационные особенности: Бесконтактное снятие иглы должно осуществляется за счет специального отверстия в крышке емкости. Дополнительная крышка-пробка должна гарантировать полную герметичность при транспортировке емкости, а после окончательного заполнения емкости закрывать ее без возможности повторного открытия. Наличие иглоотсекателя должно позволять, избежать получение травм обслуживающим персоналом при работе с колюще-режущим медицинским инструментом. Описание: Емкость должна иметь не прокалываемые стенки, толщиной не менее 1мм; обеспечивать бесконтактное снятие игл разной конфигурации; наличие блокирующейся крышки должно исключать повторное использование емкости. Должна быть отметка максимального заполнения. Технические характеристики: Габаритные размеры емкости: длина не менее 130,5 мм, ширина не менее 120 мм. Объём емкости — не менее 0,5 л. Масса — не более 0,07 кг. Используемый материал – предпочтительно полипропилен, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств. КЛАСС «Б» — опасные медицинские отходы. | Шт. | 500 | 23,90 | 11950,00 |
| 3 | Емкость для сбора колюще-режущих медицинских отходов | Емкость должна быть целлиндрической формы, изготовленная из ударопрочного, химически стойкого, нетоксичного материала, предпочтительно белого цвета. Емкость должна сверху герметично закрываться большой крышкой с встроенным иглоотсекателем и малой крышкой. После наполнения подлежит утилизации. Техническая характеристика: Габаритные размеры: - диаметр – не менее 135 мм; - высота – не более 120 мм. - количество в транспортной коробке – не более 24 шт. - толщина стенок корпуса – не более 1 мм. 1. Полезный объем – не более 0,75 л. 2. Полный объем – не более 1,0 л. 3. Масса емкости – не более 0,09 кг. 4. Материал контейнера - полистирол, стойкий к воздействию дезинфицирующих средств. 5. Материал крышки – полипропилен 6. Метод изготовления – литье под давлением 7. Указание производителя, контактов на емкости – наличие 8. Максимальная допустимая температура воздействия – не более 750С. | Шт. | 300 | 30,60 | 9180,00 |
| 4 | Зеркало гинекологическое | изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы, длина створок не менее 11 см, ширина не менее 2,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см | Шт. | 2000 | 15,00 | 30000,00 |
| 5 | Жгут взрослый | Автоклавируемая многоразовая давящая повязка должна быть из резины не более 35% и полиамида не более 65%, длина не менее 49,5 см., ширина не менее 2,5 см с максимальным растяжением не более 90% от длины жгута, со специальным замком и защелкой белого цвета из ударопрочного медицинского полистирола. Замок снабжен большой рифленой кнопкой для ослабления давления жгута и двумя боковыми кнопками для освобождения жгута. Размер замка 6,0х2,8 см. Масса жгута не более 35 грамм при указанной длине. Разрешенные методы стерилизации - автоклавирование при не менее 121 градуссов С в течение 20 минут, дезинфекция, стирка, отбеливание. | Шт. | 30 | 157,50 | 4725,00 |
| 6 | Палочка-тампон | Должна быть предназначена для взятия биологического материала. Представляет собой гигроскопичный хлопковый или вискозный тампон на круглой деревянной, шлифованной или пластиковой палочке: длина палочки не менее 200 мм, диаметр не менее 2,2 мм, размер головки тампона не менее 20 мм х 45 мм. Стерильная, упакована в индивидуальную полиэтиленовую упаковку. | Шт. | 2000 | 2,00 | 4000,00 |
| 7 | Пинцет | Должен быть стерильный для однократного применения. Изготовлен из нетоксического полистерола. Предназначен для захватывания перевязочного материала. Длина изделия не менее 200 мм. | Шт. | 300 | 10,2 | 3060,00 |
| 8 | Набор смотровой гинекологический | Набор должен состоять из: 1.Вкладыш-направления, 2.Зеркала по Куско №2 со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы, длина створок -не менее 11 см, ширина -не менее 2,9 см. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см 3. Подкладной салфетки не длина менее 40см, ширина не менее 60 см, 4. 2-х латексных перчаток . 5. ложки Фолькмана, 6. шпателя по Эйеру, 7. цитощетки 8. 2-х предметных стекол Набор должен быть упакован в единую формованную блистерную упаковку, позволяющую использовать ее в качеств лотка для инструментов, содержащихся в наборе. | Шт. | 3000 | 71,50 | 214500,00 |
| 9 | Пеленка впитывающая | Должна иметь многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, поглощающего слоя и внешнего покрытия из нескользящего полиэтилена. Мягкий впитывающий слой одноразовых пеленок из распущенной целлюлозы. Впитываемость не менее 1300 мл. Размер: ширина 60 см, длина 90 см. Цвет предпочтительно белый. В упаковке должно быть не менее 30 шт. Нестерильно. | Шт. | 500 | 27,40 | 13700,00 |
| 10 | Салфетка | должна быть не менее 2 слоев, ZZ сложения, должна быть натуральная целлюлоза предпочтительно белого цвета с тиснением, размер листа не менее 23см х не менее 23 см, не менее 200 листов в пачке. | Шт. | 50 | 110,40 | 5520,00 |
| 11 | Бахилы | Бахилы полиэтиленовые низкие повышенной плотности плотность не менее 30 мкр. Изготовлены из полиэтилена низкого давления, текстурированные низкие, должны быть в соответствии с ГОСТ Р 50962-96. | Шт. | 20000 | 1,80 | 36000,00 |
| 12 | Пробирка вакуумная | Материал пробирки полиэтилентерфталат; крышка пробирки из пластика; внутренняя пробка крышки из бромбутилкаучука и имеет углубление для удобства многократного прокола. Указано на пробирке: объем забираемой крови, точная отметка уровня наполнения, стерильность, срок годности. Все надписи на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа. Указан двойной, отрывной, буквенно-цифровой код в количестве 2-х штук; Размер пробирки 13 х 100 мм, объем забираемой крови 5 мл. Упаковка пробирок – в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен. | Шт. | 10000 | 6,20 | 62000,00 |
| 13 | Гигрометр | Диапазон измерения относительной влажности мин. 20...90 (°С) Диапазон измерения температуры +15...+40 (°С) Цена деления шкалы 0,2 (°С) Предел допускаемой абсолютной погрешности , ± 0,2 (°C) Габаритные размеры не более 325х120х50 (мм) Термометрическая жидкость - органическая жидкость Масса не более 350 (г) Прибор должен иметь сертификат. | Шт. | 10 | 305,00 | 3050,00 |
| 14 | Простыня нестерильная | Простыня на операционный стол должна быть, длина не менее 200мм, ширина не менее 140 мм. Цвет предпочтительно голубой. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала плотность не менее 25 г/м2. Нестерильная. Срок годности не менее 4 лет. | Шт. | 1000 | 16,00 | 16000,00 |
| 15 | Шпатель | Шпатель медицинский деревянный, стерильный, однократного применения должен иметь идеально гладкую шлифованную рабочую поверхность и края, его размеры: длина е менее 150 мм, ширина не менее 18 мм, толщина не менее 2,0 мм. Каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку. | Шт. | 5000 | 1,90 | 9500,00 |
| 16 | Контейнер | Контейнер гистологический с ложечкой для хранения и транспортировки образцов биоматериалов не менее 100 мл (градуировка не менее чем до 60 мл) с винтовой крышкой для сбора биоматериалов, с окошком для записи, ПП, в индивидуальной упаковке. Стерильный. | Шт. | 100 | 9,70 | 970,00 |
| 17 | Салфетка | Салфетка длина не менее 50см, ширина не менее 45 см. Цвет предпочтительно голубой. Изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала плотность не менее 25 г/м2. Должна быть индивидуально упакована в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка должна открывается без помощи ножниц. Стерильная. Срок годности не менее 3 года. | Шт. | 2000 | 9,45 | 18900,00 |
| 18 | Маска | Должна быть пластмассовая для защиты лица врача-стоматолога с 10 пленками. Защитная часть изготовлена из прозрачного полимера толщиной не менее 0,2 мм; снабжена дужкой с надежными элементами фиксации блистера, обеспечивающими его удобную замену или демонтаж для удаления загрязнений; конструкция экрана позволяет применять очки, корректирующие зрение. | Шт. | 10 | 185,00 | 1850,00 |
| 19 | Пеленка | должна быть впитывающая стерильная длина не менее 90см , ширина не менее 60см. Должна иметь многослойную структуру: покрытие из нетканого материала, поглощающего слоя и внешнего покрытия из нескользящего полиэтилена. Мягкий впитывающий слой одноразовых пеленок из распущенной целлюлозы . Впитываемость не менее 1050 мл. Цвет предпочтительно белый.Должна быть индивидуально упакована в комбинированный пакет из бумаги медицинской и многослойной полимерной пленки. Упаковка должна открываеться без помощи ножниц . Стерильная. Срок годности не менее 3лет. | Шт. | 500 | 43,50 | 21750,00 |
| 20 | Канюля | Кислородная канюля должна представлять собой специальную магистраль, выполненную из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента. Должны быть изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса, что должно исключать любые аллергические реакции. Канюли должны быть выполнены с мягкими изогнутыми зубцами, исключающими любую травматичность и должны быть оснащены кислородным шлангом длиной не менее 2 метров ,со звездчатой структурой которая позволит сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Должна быть для однократного применения. Стерильная. Размер L. | Шт. | 100 | 33,80 | 3380,00 |
| 21 | Канюля | Кислородная канюля должна представлять собой специальную магистраль, выполненную из мягкого пластика с отводами для ноздрей пациента. Должны быть изготовлены из мягкого эластичного медицинского ПВХ без применения латекса, что должно исключать любые аллергические реакции. Канюли должны быть выполнены с мягкими изогнутыми зубцами, исключающими любую травматичность и должны быть оснащены кислородным шлангом длиной не менее 2 метров ,со звездчатой структурой которая позволит сохранять его функциональность даже при сильном перегибе или зажиме. Должна быть для однократного применения. Стерильная. Размер S. | Шт. | 100 | 33,80 | 3380,00 |
| 22 | Пеленка | Должна быть длина не менее 90 см, ширина не менее 60 см. Цвет предпочтительно голубой. Должна быть изготовлена из гипоаллергенного, безворсового, воздухопроницаемого, водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала плотность не менее 25 г/м2. Нестерильная. Срок годности не менее 4 лет. | Шт. | 3000 | 26,90 | 80700,00 |
| 23 | Шприц | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальные 150 мл с наконечником для катетерной насадки: Шприц должен состоять из - цилиндра, штока и поршня. На внешней стороне цилиндра должна быть нанесена шкала градуировки объема 150 мл и иметь расширенную градуировку до 160 мл. Нижняя часть цилиндра должна быть снабжена присоединительным конусом для катетерной насадки. На внутренней поверхности цилиндра, в верхней части, цилиндра должно быть стопорное кольцо, препятствующее случайному выпадению штока из цилиндра. Уплотнитель поршня должен быть выполнен из специальной резины и иметь два кольца контакта с внутренней поверхностью цилиндра, что исключает протекание и обеспечивает плавное скольжение поршня внутри цилиндра. Детали шприцев должны быть изготовлены из следующих материалов: цилиндр - из полипропилена, шток - из полиэтилена низкого давления, поршень из специальной резины. Изделие не должно содержать латекса. Индивидуальная потребительская упаковка. Стерильный. | Шт. | 300 | 43,5 | 13050,00 |
| 24 | Фартук | хирургический длина не менее 140 см, плотность не менее 55 гр./м2, стерильный, одноразовый. Фартук должен быть изготовлен из многослойного нетканого материала ламинат (спанбонд - плотность не менее 35 гр./м2, полиэтилен - плотность не менее 20 гр./м2), плотность не менее 55 гр./м2. Упакован должен быть по 1 шт, пакет должен быть из многослойных полимерных пленок толщиной не менее 50 мкм., должен открываться без помощи ножниц. | Шт. | 500 | 26,01 | 13005,00 |
| 25 | Шапочка-берет | Шапочка-берет хирургическая одноразовая гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной не менее 4 мм, которая обеспечивает плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове, исключая при этом пережатие сосудов головы. Диаметр при растянутой резинке не менее 53 см., В сложенном виде шапочка-берет должна представлять собой полоску длина не более 20см х ширина не более 2,5 см, компактную и удобную для хранения и транспортировки. Изготовлена без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала спанбонд с поверхностной плотностью не менее 17 г/м2. Материал должен обладать водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. | Шт. | 1000 | 1,90 | 1900,00 |
| 26 | Скальпель | Скальпель стерильный одноразовый № 13. Должен быть предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, должен состоять из лезвия и ручки-держателя. Скальпель одноразовый хирургический должен быть изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - 800 HV. Режущая кромка должна быть гладкая, без шероховатостей и посторонних включений поверхность, расположена по центру, параллельно оси инструмента. Специальная эргономичная ручка скальпеля с боковыми канавками должна надежно удерживается в руке хирурга, а наличие шкалы-линейки не менее 5 см, должна обеспечивать дополнительные удобства при использовании инструмента. Упаковка: Должна быть индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги и защитным пластиковым колпачком обеспечивающее длительное, надежное хранение лезвий. Должно легко открываться благодаря концам различной длины. | Шт. | 100 | 9,90 | 990,00 |
| 27 | Скальпель | Скальпель стерильный одноразовый № 18. Должен быть предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, должен состоять из лезвия и ручки-держателя. Скальпель одноразовый хирургический должен быть изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - 800 HV. Режущая кромка должна быть гладкая, без шероховатостей и посторонних включений поверхность, расположена по центру, параллельно оси инструмента. Специальная эргономичная ручка скальпеля с боковыми канавками должна надежно удерживается в руке хирурга, а наличие шкалы-линейки не менее 5 см, должна обеспечивать дополнительные удобства при использовании инструмента. Упаковка: Должна быть индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги и защитным пластиковым колпачком обеспечивающее длительное, надежное хранение лезвий. Должно легко открываться благодаря концам различной длины. | Шт. | 100 | 9,90 | 990,00 |
| 28 | Скальпель | Скальпель стерильный одноразовый № 36. Должен быть предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, должен состоять из лезвия и ручки-держателя. Скальпель одноразовый хирургический должен быть изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - 800 HV. Режущая кромка должна быть гладкая, без шероховатостей и посторонних включений поверхность, расположена по центру, параллельно оси инструмента. Специальная эргономичная ручка скальпеля с боковыми канавками должна надежно удерживается в руке хирурга, а наличие шкалы-линейки не менее 5 см, должна обеспечивать дополнительные удобства при использовании инструмента. Упаковка: Должна быть индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги и защитным пластиковым колпачком обеспечивающее длительное, надежное хранение лезвий. Должно легко открываться благодаря концам различной длины. | Шт. | 100 | 9,90 | 990,00 |
| 29 | Скальпель | Скальпель стерильный одноразовый № 22. Должен быть предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, должен состоять из лезвия и ручки-держателя. Скальпель одноразовый хирургический должен быть изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - 800 HV. Режущая кромка должна быть гладкая, без шероховатостей и посторонних включений поверхность, расположена по центру, параллельно оси инструмента. Специальная эргономичная ручка скальпеля с боковыми канавками должна надежно удерживается в руке хирурга, а наличие шкалы-линейки не менее 5 см, должна обеспечивать дополнительные удобства при использовании инструмента. Упаковка: Должна быть индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги и защитным пластиковым колпачком обеспечивающее длительное, надежное хранение лезвий. Должно легко открываться благодаря концам различной длины. | Шт. | 100 | 9,90 | 990,00 |
| 30 | Скальпель | Скальпель стерильный одноразовый № 20. Должен быть предназначен для рассечения мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах, должен состоять из лезвия и ручки-держателя. Скальпель одноразовый хирургический должен быть изготовлен из высокоуглеродистой медицинской стали, с высокой проникающей способностью, твердость - 800 HV. Режущая кромка должна быть гладкая, без шероховатостей и посторонних включений поверхность, расположена по центру, параллельно оси инструмента. Специальная эргономичная ручка скальпеля с боковыми канавками должна надежно удерживается в руке хирурга, а наличие шкалы-линейки не менее 5 см, должна обеспечивать дополнительные удобства при использовании инструмента. Упаковка: Должна быть индивидуальная упаковка из алюминиевой фольги и защитным пластиковым колпачком обеспечивающее длительное, надежное хранение лезвий. Должно легко открываться благодаря концам различной длины. | Шт. | 100 | 9,90 | 990,00 |
| 31 | Крем | Крем предназначен для интенсивного ухода за кожей рук медицинских работников. Должен обеспечивать регенерацию кожных покровов, способствовать быстрому заживлению; хорошо смягчает кожу, устранять шелушение. Крем должен представлять собой эмульсию на основе ланолина, а также комплекс витаминов и натуральных масел, D-пантенола, пчелиного воска. Форма выпуска: туба не менее 150 мл. | Шт. | 250 | 297,00 | 74250,00 |
| 32 | Катетер | стерильный, одноразовый, длина не менее 400 мм, должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые должны обеспечивать наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер должен быть упакован в развернутом виде. Размер СH 14. | Шт. | 100 | 13,40 | 1340,00 |
| 33 | Пакет | Пакеты одноразовые с завязками для сбора , хранения и утилизации медицинских отходов с печатью класс А в рулоне , ширина 500 мм длинна 600мм,толщиной пленки не менее 20 мкм должны соответствовать и выполняться из двухслойной оксобиоразлагаемой пленки , в состав которой входит: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%; супер концентрат - цвет должен соответствовать цветовой кодировке отходов классов А; Спаечные швы должны располагаться по бокам пакета. На пакете должно располагаться информационное окно. Информационное окно должно содержать следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно должно располагаться по центру пакета и наноситься флексографическим способом печати, красочность информационного окна 1+0. Завязка впаивается в технологический тоннель, образованный путем заложения верхнего края изделия. Завязки являются неотъемлемой частью изделия и должны легко вытягиваться из технологических отверстий, расположенных по центру изделия. Завязки (тесьма) должны обеспечивать 100 % герметизацию пакета, изготавливается из полиэтилена низкого давления, толщина пленки не менее 25 мкм, длина завязок должна соответствовать размеру пакета 500 мм , ширина - не менее 40 мм, цвет завязки красный. | Шт. | 10000 | 1,90 | 19000,00 |
| 34 | Пакет | Пакеты одноразовые с завязками для сбора , хранения и утилизации медицинских отходов с печатью класс А в рулоне , ширина 600 мм длинна 1000 мм, толщиной пленки не менее 20 мкм должны соответствовать и выполняться из двухслойной оксобиоразлагаемой пленки , в состав которой входит: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%; супер концентрат - цвет должен соответствовать цветовой кодировке отходов классов А. Спаечные швы должны располагаться по бокам пакета. На пакете должно располагаться информационное окно. Информационное окно должно содержать следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно должно располагаться по центру пакета и наноситься флексографическим способом печати, красочность информационного окна 1+0. Завязка впаивается в технологический тоннель, образованный путем заложения верхнего края изделия. Завязки являются неотъемлемой частью изделия и должны легко вытягиваться из технологических отверстий, расположенных по центру изделия. Завязки (тесьма) должны обеспечивать 100 % герметизацию пакета, изготавливается из полиэтилена низкого давления, толщина пленки не менее 25 мкм, длина завязок должна соответствовать размеру пакета 700 мм , ширина - не менее 40 мм, цвет завязки красный. | Шт. | 5000 | 3,50 | 17500,00 |
| 35 | Пакет | Пакеты одноразовые с завязками для сбора , хранения и утилизации медицинских отходов с печатью класс Б в рулоне ширина 500 мм длинна 600мм, толщиной пленки не менее 20 мкм должны соответствовать и выполняться из двухслойной оксобиоразлагаемой пленки , в состав которой входит: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%; супер концентрат - цвет должен соответствовать цветовой кодировке отходов классов Б; Спаечные швы должны располагаться по бокам пакета. На пакете должно располагаться информационное окно. Информационное окно должно содержать следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно должно располагаться по центру пакета и наноситься флексографическим способом печати, красочность информационного окна 1+0. Завязка впаивается в технологический тоннель, образованный путем заложения верхнего края изделия. Завязки являются неотъемлемой частью изделия и должны легко вытягиваться из технологических отверстий, расположенных по центру изделия. Завязки (тесьма) должны обеспечивать 100 % герметизацию пакета, изготавливается из полиэтилена низкого давления, толщина пленки не менее 25 мкм, длина завязок должна соответствовать размеру пакета 500 мм , ширина - не менее 40 мм, цвет завязки красный. | Шт. | 10000 | 1,90 | 19000,00 |
| 36 | Пакет | Пакеты одноразовые с завязками для сбора , хранения и утилизации медицинских отходов с печатью класс А в рулоне , ширина 700 мм длинна 1000 мм, толщиной пленки не менее 20 мкм должны соответствовать и выполняться из двухслойной оксобиоразлагаемой пленки , в состав которой входит: внешний слой полиэтилен высокого давления 30%; внутренний слой полиэтилен низкого давления 70%; супер концентрат - цвет должен соответствовать цветовой кодировке отходов классов А. Спаечные швы должны располагаться по бокам пакета. На пакете должно располагаться информационное окно. Информационное окно должно содержать следующую информацию: класс отходов, название ЛПУ, дата выброса отходов, ФИО ответственного лица за выброс отходов. Информационное окно должно располагаться по центру пакета и наноситься флексографическим способом печати, красочность информационного окна 1+0. Завязка впаивается в технологический тоннель, образованный путем заложения верхнего края изделия. Завязки являются неотъемлемой частью изделия и должны легко вытягиваться из технологических отверстий, расположенных по центру изделия. Завязки (тесьма) должны обеспечивать 100 % герметизацию пакета, изготавливается из полиэтилена низкого давления, толщина пленки не менее 25 мкм, длина завязок должна соответствовать размеру пакета 700 мм , ширина - не менее 40 мм, цвет завязки красный. | Шт. | 5000 | 3,50 | 17500,00 |
| 37 | Катетер | Катетер Фолея 3-х ходовой, длиной 400 мм, стерильный, одноразовый, должен быть изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход должен иметь эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, 3-ий ход - для инстилляций, промывания, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера. Размер : 16 СН. | Шт. | 10 | 57,00 | 570,00 |
| 38 | Катетер | Катетер Фолея 3-х ходовой, длиной 400 мм, стерильный, одноразовый, должен быть изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход должен иметь эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, 3-ий ход - для инстилляций, промывания, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера. Размер : 14 СН. | Шт. | 10 | 57,00 | 570,00 |
| 39 | Катетер | Катетер Фолея 3-х ходовой, длиной 400 мм, стерильный, одноразовый, должен быть изготовлен из высококачественного латекса, покрытого силиконом, закрытый конец, 2 боковых отверстия, 2-ой ход должен иметь эластичный антивозвратный клапан, предназначенный для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращающий утечку воздуха и жидкости, 3-ий ход - для инстилляций, промывания, катетер упакован в развернутом виде в двойную стерильную упаковку для асептической катетеризации мочевого пузыря, вертикальные насечки по обеим сторонам внутренней упаковки для освобождения проксимального и дистального концов катетера, размер катетера и объем баллона указаны на дистальном конце самого катетера. Размер : 10 СН. | Шт. | 3 | 57,00 | 171,00 |
| 40 | Набор для катеризации | Наборы для катетеризации центральных вен «Venoflex UNO» однопросветный. Состав набора: 1.Игла пункционная с внешним диаметром 1,25 мм, эффективная длина 70 мм, с прозрачным павильоном. 2.Проводник металлический J-образный с направителем длиной 700 мм, внешний диаметр 0,90 мм. Изготовлен из металлической спирали со свойством металлической памяти. Проводник помещен в удобный направитель, позволяющий вводить проводник одной рукой. Атравматичный J-образный кончик предотвращает ранение противоположной стенки сосуда и окружающих тканей. 3.Катетер полиуретановый G16, Fr 5, длиной 300 мм, с коннектором с замком «Луер-Лок», имеет фиксирующее устройство для крепления на коже, с ренгеноконтрастным мягким кончиком, так же наличие пластикового запорного механизма для перекрытия просвета. Градуировка катетера начинается с 5 см от дистального конца, цена деления 1 см. Скорость потока 40 мл/мин. 4.Дилататор с внешним диаметром 2,0 мм, эффективная длина 75 мм. Диаметр дилатационного бужа пропорционален диаметру катетера. 5. Дополнительное крепление для фиксации к коже Набор стерилен, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в коробке не менее 10 шт. | Шт. | 30 | 806,90 | 24207,00 |
| 41 | Катетер | Стерильный, одноразовый, с крыльями и дополнительным портом. Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Дополнительный порт имеет антивозвратный силиконовый клапан, гидрофобный фильтр и заглушку с цветовой кодировкой по международному стандарту. Игла с двойной заточкой, изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы снабжена прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок. Катетер стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке не менее 100 шт. Размер 18 G. | Шт. | 100 | 17,50 | 1750,00 |
| 42 | Трубка эндотрахеальная | Стерильная, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида с инкапсулированной рентгеноконтрастной полосой, с несмываемой маркировкой, маркировка трубки с указанием внутреннего диаметра в мм, а также глубины интубации, имеется так же маркировка пилотного баллона с указанием ID (внутреннего диаметра) трубки, манжета большого объема малого давления (до 32 мм водного столба), цилиндрической формы, дистальный отдел трубки закругленной формы имеет окошко типа «Мерфи», коннектор с ушками для фиксации, каждому размеру соответствует определенная длина, стерилизовано оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет, количество в упаковке не менее 10 штук. Размер 8,0. | Шт. | 10 | 52,20 | 522,00 |
| 43 | Игла спинальная | Должна быть стерильная, одноразовая, изготовлена из высококачественной хирургической стали, дистальный конец типа “pencil”, основание заостренного конца и павильон иглы изготовлены из полипропилена, длина иглы не менее 90 мм, мандрен-обтуратор должен иметь цветовую кодировку по международному стандарту, павильон прозрачный, иглы размером G 22. Игла должна быть стерилизована оксидом этилена, срок годности не менее 5 лет. Размер G 22. | Шт. | 25 | 183,00 | 4575,00 |
| 44 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 7,5. Должна быть изготовлена из имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ, цветомаркированный коннектор, закругленный укороченный, в форме «носа быка» дистальный конец, с манжетой низкого давления, стерильная, одноразовая, внешний диаметр 10,0 мм, длинна не менее 315 мм. | Шт. | 30 | 52,70 | 1581,00 |
| 45 | Трубка эндотрахеальная | Трубка эндотрахеальная с манжетой № 7,0. Должна быть изготовлена из имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ, цветомаркированный коннектор, закругленный укороченный, в форме «носа быка» дистальный конец, с манжетой низкого давления, стерильная, одноразовая, внешний диаметр 10,0 мм, длинна не менее 310 мм. | Шт. | 30 | 52,70 | 1581,00 |
| 46 | Катетер | Должен быть стерильный, одноразовый, с крыльями и дополнительным портом. Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Дополнительный порт имеет антивозвратный силиконовый клапан, гидрофобный фильтр и заглушку с цветовой кодировкой по международному стандарту. Игла с двойной заточкой, изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы снабжена прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок. Катетер стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке не менее 100 штук. Размер 20 G. | Шт. | 600 | 17,90 | 10740,00 |
| 47 | Катетер | Должен быть стерильный, одноразовый, с крыльями и дополнительным портом. Катетер сделан из флюорополимера с тефлоновым покрытием, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Дополнительный порт имеет антивозвратный силиконовый клапан, гидрофобный фильтр и заглушку с цветовой кодировкой по международному стандарту. Игла с двойной заточкой, изготовлена из прочной хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы снабжена прозрачной камерой возврата крови и заглушкой Луер-Лок. Катетер стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке не менее 100 штук. Размер 22 G. | Шт. | 600 | 17,90 | 10740,00 |
| 48 | Заглушка | Заглушка должна быть с иньекционной мембраной, без латекса закрытый коннектор Луер Лок, объем заполненения не более 0,16 мл. | Шт. | 250 | 6,70 | 1675,00 |
| 49 | Пластырь | Пластырь для фиксации внутривенных катетеров, должен быть стерильный, одноразовый, изготовлен из нетканого материала, имеет U-образный вырез для порта катетера и не липкую, впитывающую «подушечку» для места прокола кожи, гипоаллергенный, воздухопроницаемый, не должен оставлять следов на коже после использования. Должен легко отрывается в ручную в продольном и поперечном направлениях, размер дожжен быть длина не менее 6см. , ширина не менее 8 см. Срок годности не менее 5 лет. | Шт. | 500 | 16,70 | 8350,00 |
| 50 | Пластырь | Должен быть воздухопроницаем, гипоаллергенен, не должен содержать латекса, в качестве адгезива используется акрилат, MVTR ≥1000.993 g/m2•24h, количество адгезива не менее 40-45 g/m2. На одной из полосок должна быть впитывающая подушечка. Не должен оставлять следов на коже после использования, стерилен, предназначен для одноразового использования, размер должен быть длина не менее 9 см., шири на не менее 3, 5 см., срок годности не менее 5 лет. | Шт. | 1000 | 2,00 | 2000,00 |
| 51 | Катетер | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип Вакон длиной не менее 45см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера. Размер 12 Ch. | Шт. | 50 | 24,00 | 1200,00 |
| 52 | Катетер | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип Вакон длиной не менее 45см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера. Размер 16 Ch. | Шт. | 50 | 24,00 | 1200,00 |
| 53 | Катетер | Катетер аспирационный с вакуум контролем, тип Вакон длиной не менее 45см, стерильный, одноразовый, из термопластичного прозрачного имплантационно-нетоксичного ПВХ с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, открытый атравматичный конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен соответствовать размерам элементов любых вакуум-аспираторов, должна быть цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера. Размер 14 Ch. | Шт. | 50 | 24,00 | 1200,00 |
| 54 | Линия удлинительная инфузионная | Предназначена для соединения инфузионных устройств, имеющих замки типа "Луер" и "Луер-Лок" инфузионной терапии. Стерильная, одноразовая Изготовлена из медицинского ПВХ Длина трубки не менее 150 см, внутренний диаметр не более 1,6 мм. | Шт. | 200 | 28,20 | 5640,00 |
| 55 | Зонд ректальный | Должен быть стерильный, одноразовый, изготовлен для прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, длина зонда не менее 38 см, атравматичный закрытый конец, 2 боковых отверстия, коннектор должен быть закодирован цветом по международному стандарту, не должен содержать фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет, количество в упаковке не менее 40 штук. Размер Ch 36. | Шт. | 400 | 7,60 | 3040,00 |
| 56 | Зонд дуоденальный | Должен быть стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Закрытый атравматичный дистальный конец, длина не менее 125 см, 4 боковых отверстия, метки должны быть расположены на расстоянии: первая - 46см, вторая - 56 см, третья - 66 см и четвертая - 76 см от дистального конца, должна быть цветовая кодировка воронкообразного коннектора. Не должен содержать фталатов. Стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Размер Ch 18. | Шт. | 20 | 53,00 | 1060,00 |
| 57 | Зонд дуоденальный | Должен быть стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Закрытый атравматичный дистальный конец, длина не менее 125 см, 4 боковых отверстия, метки должны быть расположены на расстоянии: первая – 46 см, вторая - 56 см, третья - 66 см и четвертая - 76 см от дистального конца, должна быть цветовая кодировка воронкообразного коннектора. Не должен содержать фталатов. Стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Размер Ch 20. | Шт. | 40 | 53,00 | 2120,00 |
| 58 | Зонд дуоденальный | Должен быть стерильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ. Закрытый атравматичный дистальный конец, длина не менее 125 см, 4 боковых отверстия, метки должны быть расположены на расстоянии: первая - 46см, вторая - 56 см, третья - 66 см и четвертая - 76 см от дистального конца, должна быть цветовая кодировка воронкообразного коннектора. Не должен содержать фталатов. Стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Размер Ch 22. | Шт. | 10 | 53,00 | 530,00 |
| 59 | Питательный назогастральный катетер | Питательный назогастральный катетер (зонд )длиной не менее 1200 мм, стерильный, одноразовый, изготовлен должен быть из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, расположение меток – 50 см, 60 см, 70 см, 80 см и 90 см от дистального конца, открытый атравматичный конец 2 боковых отверстия, не должен содержать фталатов. Размер 18Ch. | Шт. | 20 | 19,20 | 384,00 |
| 60 | Зонд желудочный | Должен быть с терильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, длина не менее 110см, 4 боковых отверстия, метки расположены на расстоянии: первая - 46см, вторая - 56 см, третья - 66 см, четвертая – 76 см от дистального конца, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Размер Ch 28. | Шт. | 20 | 42,60 | 852,00 |
| 61 | Зонд желудочный | Должен быть с терильный, одноразовый, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, открытый атравматичный дистальный конец, длина не менее 110см, 4 боковых отверстия, метки расположены на расстоянии: первая - 46см, вторая - 56 см, третья - 66 см, четвертая – 76 см от дистального конца, цветовая кодировка воронкообразного коннектора, не содержит фталатов, стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. Размер 32. | Шт. | 20 | 42,60 | 852,00 |
| 62 | Фильтр дыхательный бактериально-вирусный с тепловлагообменником | Предназначен для фильтрации и увлажнения дыхательной газовой смеси при проведении ИВЛ во время анестезии или в отделении интенсивной терапии. Изготовлен из ПВХ и прозрачного полипропилена, электростатической бумаги, медицинской губки и медицинской бумаги. Снабжен портом для капнографии с замком Луер-Лок. Стандартные коннекторы 22М - 15/22 MF. Дыхательный объем - 150 - 1500 мл Объем мертвого пространства - 55 мл Антибактериальная эффективность - 99.9999% Антивирусная эффективность - 99.999% Сопротивление потоку: 30 л/мин - 0.8 см Н2О 60 л/мин - 2.1 см Н2О 90 л/мин - 3.9 см Н2О Эффективность увлажнения - 37.5 мг/л Н2О (дых.объем 500 мл) Вес изделия 35,6 г. | Шт. | 50 | 109,20 | 5460,00 |
| 63 | Питательный назогастральный катетер | Питательный назогастральный катетер (зонд )длиной не менее 1200 мм, стерильный, одноразовый, изготовлен должен быть из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, расположение меток – 50 см, 60 см, 70 см, 80 см и 90 см от дистального конца, открытый атравматичный конец 2 боковых отверстия, не должен содержать фталатов. Размер 22 СН. | Шт. | 10 | 19,2 | 192,00 |
| 64 | Питательный назогастральный катетер | Питательный назогастральный катетер (зонд )длиной не менее 1200 мм, стерильный, одноразовый, изготовлен должен быть из термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с инкапсулированной ренгеноконтрастной полосой, расположение меток – 50 см, 60 см, 70 см, 80 см и 90 см от дистального конца, открытый атравматичный конец 2 боковых отверстия, не должен содержать фталатов. Размер 20 СН. | Шт. | 20 | 19,2 | 384,00 |
| 65 | Маска лицевая кислородная | Стерильна, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой не менее 2 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов, стерилизована оксидом этилена, срок годности 5 лет. Размер S. | Шт. | 20 | 120,00 | 2400,00 |
| 66 | Маска лицевая кислородная | Стерильна, одноразовая, из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, с удлинительной трубкой не менее 2 м, имеет отверстия на боковых поверхностях маски, обеспечивает доставку кислорода с концентрацией на вдохе до 60% при потоке 6-10 л/мин, коннектор подсоединяется к любым кислородным магистралям, фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы, возможность подсоединения небулайзера, увлажнителя, не содержит фталатов, стерилизована оксидом этилена, срок годности 5 лет. Размер М. | Шт. | 50 | 120,00 | 6000,00 |
| 67 | НЕБУЛАЙЗЕР | Небулайзер представляет собой емкость из прозрачного полипропилена объемом не менее 20,0 мл, с винтовой крышкой молочно-белого цвета, градуировкой на боковой поверхности. Емкость снабжена стандартным коннектором для подключения кислородного шланга и переходником для соединения с аэрозольной маской или загубником для аэрозольной терапии. Крышка оснащена защитой от протекания препарата. Конструкция небулайзера обеспечивает продукции аэрозольных частиц идеального размера – 0,9 мкм, что способствует легочной депозиции препарата и максимальному терапевтическому эффекту. Кислородный шланг длиной 2,0 м изготовлен из имплантационно-нетоксичного прозрачного поливинилхлорида зеленого цвета, имеет продольные ребра жесткости (звездообразный внутренний просвет), предотвращающие слипание при обратных перегибах. Шланг снабжен стандартными коннекторами для соединения с небулайзером, кислородной маской и источником кислорода. Маска лицевая аэрозольная изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, имеет отверстия на боковых поверхностях, снабжена стандартным коннектором для соединения с небулайзером или дыхательным контуром. Маска фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы. Комплект стерилизован оксидом этилена, предназначен для использования у одного пациента, поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. | Шт. | 30 | 199,50 | 5985,00 |
| 68 | НЕБУЛАЙЗЕР | Небулайзер представляет собой емкость из прозрачного полипропилена объемом 6,0 мл, с винтовой крышкой молочно-белого цвета, градуировкой на боковой поверхности. Емкость снабжена стандартным коннектором для подключения кислородного шланга и переходником для соединения с аэрозольной маской или загубником для аэрозольной терапии. Крышка оснащена защитой от протекания препарата. Конструкция небулайзера обеспечивает продукции аэрозольных частиц идеального размера – 0,9 мкм, что способствует легочной депозиции препарата и максимальному терапевтическому эффекту. Кислородный шланг длиной 2,0 м изготовлен из имплантационно-нетоксичного прозрачного поливинилхлорида зеленого цвета, имеет продольные ребра жесткости (звездообразный внутренний просвет), предотвращающие слипание при обратных перегибах. Шланг снабжен стандартными коннекторами для соединения с небулайзером, кислородной маской и источником кислорода. Маска лицевая аэрозольная изготовлена из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного ПВХ, имеет отверстия на боковых поверхностях, снабжена стандартным коннектором для соединения с небулайзером или дыхательным контуром. Маска фиксируется на лице пациента при помощи гибкого носового зажима и эластичной ленты, края маски гладкой закругленной формы. Комплект стерилизован оксидом этилена, предназначен для использования у одного пациента, поставляется в индивидуальной стерильной упаковке. | Шт. | 30 | 186,60 | 5598,00 |
| 69 | Мочеприемник прикроватный | Стерильный, одноразовый, изготовлен из мягкого ПВХ. Подводящая трубка длиной не менее 90 см, на конце трубки конической формы универсальный коннектор с колпачком, идеально подходящий к мочевым катетерам любого размера и типа. Коннектор снабжен портом для взятия проб мочи. Мешок мочеприемника имеет встроенную систему крепления к кровати (гибкие во всех плоскостях крючки), позволяющую крепить мочеприемник как к круглой, так и к квадратной раме, ребро жесткости, сохраняющее форму мешка в наполненном состоянии, антивозвратный клапан, а также удобный в использовании и гигиеничный Т-образный спускной кран в нижней части для опорожнения мешка. На передней стенке мочеприемника имеется градуировка до 2000 мл с ценой деления 100 мл, а также диагональная градуировка над сливным краном от 25 мл до 150 мл для измерения малого количества мочи. Кроме того, на передней стенке мешка нанесена разметка для размещения информации (ФИО пациента, № палаты, дата). Мочеприемник стерилизован оксидом этилена, срок годности 5 лет. | Шт. | 10 | 168,30 | 1683,00 |
| 70 | Воздуховод | Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий Воздуховод с физиологическим изгибом выполнен из нетоксичного полиэтилена молочно-белого цвета, имеет замкнутый центральный канал. С проксимальной стороны воздуховода расположен байт-блок с плоским щитком, предотвращающим «проваливание» воздуховода в ротовую полость. Канал с проксимальной стороны имеет цветной вкладыш, соответствующий размеру (40 мм (000). Цвет вкладыша розовый. Воздуховод стерилен, предназначен для одноразового использования, имеет стерильную индивидуальную упаковку и инструкцию по применению. | Шт. | 3 | 39,90 | 119,70 |
| 71 | Воздуховод | Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий Воздуховод с физиологическим изгибом выполнен из нетоксичного полиэтилена молочно-белого цвета, имеет замкнутый центральный канал. С проксимальной стороны воздуховода расположен байт-блок с плоским щитком, предотвращающим «проваливание» воздуховода в ротовую полость. Канал с проксимальной стороны имеет цветной вкладыш, соответствующий размеру (60 мм (0) . Цвет вкладыша черный. Воздуховод стерилен, предназначен для одноразового использования, имеет стерильную индивидуальную упаковку и инструкцию по применению. | Шт. | 3 | 39,90 | 119,70 |
| 72 | Воздуховод | Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий Воздуховод с физиологическим изгибом выполнен из нетоксичного полиэтилена молочно-белого цвета, имеет замкнутый центральный канал. С проксимальной стороны воздуховода расположен байт-блок с плоским щитком, предотвращающим «проваливание» воздуховода в ротовую полость. Канал с проксимальной стороны имеет цветной вкладыш, соответствующий размеру (70 мм (1). Цвет вкладыша белый. Воздуховод стерилен, предназначен для одноразового использования, имеет стерильную индивидуальную упаковку и инструкцию по применению. | Шт. | 5 | 39,90 | 199,50 |
| 73 | Воздуховод | Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий Воздуховод с физиологическим изгибом выполнен из нетоксичного полиэтилена молочно-белого цвета, имеет замкнутый центральный канал. С проксимальной стороны воздуховода расположен байт-блок с плоским щитком, предотвращающим «проваливание» воздуховода в ротовую полость. Канал с проксимальной стороны имеет цветной вкладыш, соответствующий размеру (80 мм (2) . Цвет вкладыша зеленый. Воздуховод стерилен, предназначен для одноразового использования, имеет стерильную индивидуальную упаковку и инструкцию по применению. | Шт. | 5 | 39,90 | 199,50 |
| 74 | Воздуховод | Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий Воздуховод с физиологическим изгибом выполнен из нетоксичного полиэтилена молочно-белого цвета, имеет замкнутый центральный канал. С проксимальной стороны воздуховода расположен байт-блок с плоским щитком, предотвращающим «проваливание» воздуховода в ротовую полость. Канал с проксимальной стороны имеет цветной вкладыш, соответствующий размеру (90 мм (3) . Цвет вкладыша желтый. Воздуховод стерилен, предназначен для одноразового использования, имеет стерильную индивидуальную упаковку и инструкцию по применению. | Шт. | 10 | 39,90 | 399,00 |
| 75 | Воздуховод | Предназначен для восстановления и поддержания проходимости верхних дыхательных путей во время реанимационных мероприятий Воздуховод с физиологическим изгибом выполнен из нетоксичного полиэтилена молочно-белого цвета, имеет замкнутый центральный канал. С проксимальной стороны воздуховода расположен байт-блок с плоским щитком, предотвращающим «проваливание» воздуховода в ротовую полость. Канал с проксимальной стороны имеет цветной вкладыш, соответствующий размеру (100 мм (4) Цвет вкладыша красный. Воздуховод стерилен, предназначен для одноразового использования, имеет стерильную индивидуальную упаковку и инструкцию по применению. | Шт. | 5 | 39,90 | 199,50 |
| 76 | Маска анестезиологическая | Предназначена для масочной искусственной вентиляции легких. Маска изготовлена из нетоксичного прозрачного поливинилхлорида. Прозрачный материал позволяет оценивать состояние пациента, мягкая манжета обеспечивает герметичное прилегание маски к его лицу. Маска имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром или мешком типа Амбу. Маска снабжена съемным кольцом с крючками для закрепления фиксирующего устройства, кольцо имеет цветовую кодировку в зависимости от размера маски. Маска предназначена для одноразового использования, стерилизована оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную упаковку. Размер 0. | Шт. | 10 | 168,30 | 1683,00 |
| 77 | Маска анестезиологическая | Предназначена для масочной искусственной вентиляции легких. Маска изготовлена из нетоксичного прозрачного поливинилхлорида. Прозрачный материал позволяет оценивать состояние пациента, мягкая манжета обеспечивает герметичное прилегание маски к его лицу. Маска имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром или мешком типа Амбу. Маска снабжена съемным кольцом с крючками для закрепления фиксирующего устройства, кольцо имеет цветовую кодировку в зависимости от размера маски. Маска предназначена для одноразового использования, стерилизована оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную упаковку. Размер 1 | Шт. | 10 | 168,30 | 1683,00 |
| 78 | Маска анестезиологическая | Предназначена для масочной искусственной вентиляции легких. Маска изготовлена из нетоксичного прозрачного поливинилхлорида, снабжена мягкой раздувной манжетой с ниппельным клапаном и коннектором «Луер» для безыгольного доступа. Прозрачный материал позволяет оценивать состояние пациента, мягкая манжета обеспечивает герметичное прилегание маски к его лицу. Маска имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром или мешком типа Амбу. Маска снабжена съемным кольцом с крючками для закрепления фиксирующего устройства, кольцо имеет цветовую кодировку в зависимости от размера маски. Маска предназначена для одноразового использования, стерилизована оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную упаковку. Размер 2. | Шт. | 10 | 168,30 | 1683,00 |
| 79 | Маска анестезиологическая | Предназначена для масочной искусственной вентиляции легких. Маска изготовлена из нетоксичного прозрачного поливинилхлорида, снабжена мягкой раздувной манжетой с ниппельным клапаном и коннектором «Луер» для безыгольного доступа. Прозрачный материал позволяет оценивать состояние пациента, мягкая манжета обеспечивает герметичное прилегание маски к его лицу. Маска имеет стандартный коннектор для соединения с дыхательным контуром или мешком типа Амбу. Маска снабжена съемным кольцом с крючками для закрепления фиксирующего устройства, кольцо имеет цветовую кодировку в зависимости от размера маски. Маска предназначена для одноразового использования, стерилизована оксидом этилена, имеет индивидуальную стерильную упаковку. Размер 3. | Шт. | 10 | 168,30 | 1683,00 |
| 80 | Клинок фиброскопический | Клинок изогнутый (Макинтош) фиброоптический №3, длина 130мм, полностью металлический, многократного применения, автоклавируемый. | Шт. | 3 | 3486,40 | 10459,20 |
| 81 | Катетер урологический | стерильный, одноразовый, длина не менее 200 мм, должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые должны обеспечивать наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер должен быть упакован в развернутом виде. Размер СH 14 | Шт. | 50 | 12,00 | 600,00 |
| 82 | Катетер урологический | стерильный, одноразовый, длина не менее 200 мм, должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые должны обеспечивать наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер должен быть упакован в развернутом виде. Размер СH 6 | Шт. | 20 | 18,00 | 360,00 |
| 83 | Катетер урологический | стерильный, одноразовый, длина не менее 200 мм, должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые должны обеспечивать наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер должен быть упакован в развернутом виде. Размер СH 8 | Шт. | 20 | 18,00 | 360,00 |
| 84 | Катетер урологический | стерильный, одноразовый, длина не менее 200 мм, должен быть изготовлен из прозрачного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида покрытого специальным гидрофильным полимером активируемым водой, термопластичный, закрытый конец, 2 боковых отверстия, которые должны обеспечивать наилучший дренаж без риска закупорки просвета, катетер должен быть упакован в развернутом виде. Размер СH 16 | Шт. | 20 | 12,00 | 240,00 |
| 85 | Мундштук | Мундштук должен быть предназначен для контактного продувания с алкотестерами DRAGER 6510. В упаковке не менее 50 штук. Мундштук представляет собой одноразовую насадку, оснащенную защитной перегородкой, предназначенной для защиты прибора от попадания в него капель слюны. | Шт. | 100 | 9,90 | 990,00 |
| 86 | Кран трехходовой | Стерильный, одноразовый, изготовлен из медицинского пластика, соединение с краном по типу «Луер» и «Луер-Лок», на выходах крана две винтовые крышечки и один предохранительный колпачок, цветная поворотная лопасть со стрелками, указывающими направление потока, стерилизован оксидом этилена. | Шт. | 20 | 23,90 | 478,00 |
| 87 | Полисорб 2-0 | Синтетический плетеный рассасывающийся шовный материал из сополимера Лактомер, синтезируемого сополимеризацией промежуточных звеньев гликолида и Л – лактида USP 2/0 (М-3) фиолетовый, игла колющая ½ 30 мл, длина нити 75 см. Должно быть не менее 36 нитей в упаковке. | Шт. | 2 | 6700,00 | 13400,00 |
| 88 | Полисорб 4-0 | Синтетический плетеный рассасывающийся шовный материал из сополимера Лактомер, синтезируемого сополимеризацией промежуточных звеньев гликолида и Л – лактида USP 4/0 фиолетовый, игла ½ 22 мл, длина нити 75 см. Должно быть не менее 36 нитей в упаковке. | Шт. | 2 | 6370,00 | 12740,00 |
| 89 | Полисорб 3-0 | Синтетический плетеный рассасывающийся шовный материал из сополимера Лактомер, синтезируемого сополимеризацией промежуточных звеньев гликолида и Л – лактида USP 3/0 фиолетовый, игла ½ 22 мл, длина нити 75 см. Должно быть не менее 36 нитей в упаковке. | Шт. | 2 | 6370,00 | 12740,00 |
| 90 | Гель | Гель должен быть для ультразвуковых исследований и терапии. Вязкость: не менее 6 Па×c (скорость сдвига не менее (16,8±0,3)×c-1). pH: 6,8-7,0 единиц. Акустический импеданс: не менее 1,56×105 г/см2×с. Пластиковый флакон емкостью не менее 5 л. | Шт. | 5 | 670,00 | 3350,00 |
| 91 | Лоток | Лоток прямоугольный 400х300х40 (V=3,0 л.) Материал: нержавеющая аустенитная сталь AISI 304 (12X18H9). (Немагнитная с хорошим сопротивлением химической корозии).Наличие сертификата соответствия и регистрации РФ. | Шт. | 2 | 450,00 | 900,00 |
| Итого: | 922708,10 |

Изменение  объемов поставки товаров:

Возможность увеличить количество поставляемого товара при заключении договора не предусматривается.

Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров не предусматривается.